Załącznik nr 14 do SWZ

„Kosztorys ofertowy - Część 14” ZP/34/2025

Przedmiot zamówienia: Opaski identyfikacyjne dla dorosłych

| # L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | ## Ilość | Cena jedn. netto zł | % VAT | Cena jedn. brutto zł | Wartość netto zł | Wartość brutto zł | Nazwa producenta | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Uwagi związane z udzielonymi wyjaśnieniami |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Opaska identyfikacyjna dla dorosłych: tworzywo sztuczne, nietoksyczne, miękka, jednorazowa, niealergizująca, bezlateksowa; z papierową wkładką bez nadruku (pusta) umożliwiającą opisanie danych; okienko identyfikatora musi być duże i czytelne (przezierne); odporna na kontakt z wodą; zapięcie odporne na przypadkowe odpinanie typu zatrzask; przy zapięciu otwory umożliwiające regulację długości opaski. | Op. = 100 szt. | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis elektroniczny