Załącznik nr 1 do SWZ

„Kosztorys ofertowy – Część 1”  ZP/34/2025

Przedmiot zamówienia: Żele diagnostyczne

Wymagania: Zamawiający wymaga, aby każde opakowanie jednostkowe posiadało etykietę identyfikującą (nazwa, pojemność, numer katalogowy, data ważności).

| # Lp. | Nazwa asortymentu | Wielkość opak. | J.m. | ## Ilość | Cena j.m. netto zł | % VAT | Cena j.m. brutto zł | Wartość netto zł | Wartość brutto zł | Nazwa producenta |  | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Uwagi związane z udzielonymi wyjaśnieniami |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Żel do USG zgodny z częstotliwością drgań występujących w różnych aparatach USG, wodny roztwór, neutralne ph, hypoalergiczny, bakteriostatyczny, bez zawartości soli i innych środków mogących mieć negatywny wpływ na głowicę USG | 5L | Op. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Żel do KTG oraz USG. Wodny roztwór, neutralne ph, bezbarwny, hypoalergiczny, bez zawartości soli i innych środków mogących mieć negatywny wpływ na głowicę KTG i USG | 0,5kg | Op. | 660 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Żel przewodzący do elektrod defibrylatora | 250g | Op. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Żel do EKG | 500g | Op. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Pasta ścierna do przygotowywania naskórka poprawiająca przewodnictwo elektryczne odtłuszczająca. Poprawia mocowanie elektrod hipoalergiczna nie wywołująca podrażnień. | 160g | Op. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis elektroniczny