Załącznik nr 20 do SWZ

„Kosztorys ofertowy - Część 20” ZP/34/2025

Przedmiot zamówienia: Elektrody igłowe i czujniki hydrożelowe do Monitora funkcji mózgu (OBM, CFM 6000)

| # L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | ## Ilość | Cena j.m. netto zł | % VAT | Cena j.m. brutto zł | Wartość netto zł | Wartość brutto zł |  | Nazwa producenta |  | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Uwagi związane z udzielonymi wyjaśnieniami |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Elektroda igłowa z wysuwaną nasadką ochronną, długość kabla 1000mm, sterylne. Do Monitora funkcji mózgu typu OBM. Kompatybilna z aparatem (OBM, CFM 6000). Opakowanie = 6 torebek po 4 sztuki elektrod | Op. = 24 szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Czujniki hydrożelowe do Monitora funkcji mózgu typu OBM Neonatal. Kompatybilne z aparatem (OBM, CFM 6000). Opakowanie = 12 torebek po 5 sztuk czujników | Op. = 60 szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Żel przygotowawczy do skóry typu Nuprep | op.=3 szt | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis elektroniczny