Załącznik nr 22 do SWZ

„Kosztorys ofertowy – Część 22” ZP/34/2025

Przedmiot zamówienia: Jednopacjentowe elektrody do defibrylacji (defibrylatorów, Defimax biphasic, będących na wyposażeniu szpitala)

| # L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | ## Ilość | Cena j.m. netto zł | % VAT | Cena j.m. brutto zł | Wartość netto zł | Wartość brutto zł | Nazwa Producenta | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Uwagi związane z udzielonymi wyjaśnieniami |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Jednopacjentowe elektrody do defibrylacji do defibrylatorów Defimax biphasic, długość kabla co najmniej 180 cm, obszar aktywny elektrody 95cm2, możliwość pozostania na skórze pacjenta do 24h, do 50 wyładowań lub co najmniej 8 h ciągłej stymulacji pacjenta przy prądzie 100mA, 80 uderzeń na minutę. kpl= 2 szt. elektrod. | kpl | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis elektroniczny