Załącznik nr 23 do SWZ

„Kosztorys ofertowy - Część 23” ZP/34/2025

Przedmiot zamówienia: Jednopacjentowe elektrody do defibrylacji (defibrylatorów Philips MRx,DFM 100,Intrepid,) będących na wyposażeniu szpitala.

| # L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | ## Ilość | Cena j.m. netto zł | % VAT | Cena j.m. brutto zł | Wartość netto zł | Wartość brutto zł | Nazwa Producenta | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Uwagi związane z udzielonymi wyjaśnieniami |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Jednopacjentowe elektrody do defibrylacji do defibrylatorów Philips MRx,DFM 100,Intrepid, długość kabla co najmniej120 cm, powierzchnia przewodzenia 75cm2, możliwość pozostania na skórze pacjenta do 24h, do 50 wyładowań lub co najmniej 8 h ciągłej stymulacji pacjenta przy prądzie 100mA, 80 uderzeń na minutę. Kpl= 2 szt elektod | kpl | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis elektroniczny