Załącznik nr 3 do SWZ

# „Kosztorys ofertowy - Część 3” ZP/34/2025

Przedmiot zamówienia: Elektrody i inne akcesoria do aparatów do elektrochirurgii

Wymagania: Każda elektroda ma posiadać samoprzylepne etykiety zawierające: numer katalogowy, serię i datę ważności (dotyczy pozycji 1 i 2).

| # L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | ## Ilość | Cena jedn. netto zł | % VAT | Cena jedn. brutto zł | Wartość netto zł | Wartość brutto zł | Nazwa producenta |  | Nazwa handlowa |  | Nr Katalogowy | Uwagi związane z udzielonymi wyjaśnieniami |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Jałowa jednorazowa elektroda nożowa, czynna monopolarna z przełącznikiem kołyskowym lub przyciskowym (cięcie i koagulacja), trzpień o średnicy 2,4mm, z przewodem o długości 3-5m. Zamawiający oczekuje elektrod trzy pinowych – do aparatu typu ERBE. Każda elektroda ma posiadać samoprzylepne etykiety zawierające: numer katalogowy, serię i datę ważności. Zamawiający odstępuje od wymogu samoprzylepnej etykiety zawierającej: numer katalogowy, serię i datę ważności w przypadku gdy dane o numerze katalogowym, serii numerze lot i dacie ważności znajdują się na każdym indywidualnym opakowaniu elektrody | Szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elektroda neutralna do urządzeń elektrochirurgicznych, jednorazowa, okrągła dzielona o powierzchni 85cm² z zewnętrznym pierścieniem ekwipotencjalnym o pow. 23cm², na podłożu z włókniny z systemem ścisłego przylegania brzeżnego zapobiegającym przypadkowemu zalaniu w polu operacyjnym. Każda elektroda ma posiadać samoprzylepne etykiety zawierające: numer katalogowy, serię i datę ważności. Zamawiający nie wymaga samoprzylepnej naklejki, w przypadku gdy dane o nr lot i dacie ważności znajdują się na indywidualnym opakowaniu elektrody. | Szt. | 2100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wielorazowy przewód do pincety bipolarnej, kompatybilny z aparatem typu BOWA ARC 350 | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jednorazowa elektroda igłowa z trzonkiem, powłoką izolowana nieprzywierająca tkanek, o 0,9x16mm, długość 83 mm , trzpień o 2,4 mm, jałowa, bezpieczna w użyciu. Pakowana pojedynczo. | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis elektroniczny