Załącznik nr 5 do SWZ

„Kosztorys ofertowy - Część 5” ZP/34/2025

Przedmiot zamówienia: Środki do pielęgnacji ciężko chorych

| # L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | ## Ilość | Cena jedn. netto zł | % VAT | Cena jedn. brutto zł | Wartość netto zł | Wartość brutto zł | Nazwa producenta |  | Nazwa handlowa |  | Nr katalogowy |  | Uwagi związane z udzielonymi wyjaśnieniami |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Suchy aplikator gąbkowy. Łatwy w nawilżaniu jamy ustnej wodą lub innym płynem, czyszczenie zębów, dziąseł, hipoalergiczne. Długość całkowita nie mniejsza niż 15 – 16 cm, długość gąbki 20mm-27mm. Pakowany pojedynczo. | op./ 50szt. | 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Myjka – rękawica jednorazowa, nasączona środkami myjącymi o neutralnym ph 5,5 wykonana z jednej strony z poliestru z drugiej z włókniny, rozmiar 15 – 16 cm x 20cm, gramatura 90gr. | Op.= 10 Szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gąbka – myjąca, nie zawiera mydła, nie wymaga spłukiwania. Nasączona jednorazowa, nasączona 25ml substancja 2% roztworem chlorheksydyny. Pakowana pojedynczo w opakowania foliowe, wybór medyczny. | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szczoteczka do zębów z odsysaniem, niesterylna, jednorazowego użytku, z polipropylenu, jedna strona szczoteczki pokryta miękkim włosiem, druga strona wykonana z gąbki. Otwór odsysający z obu stron (od strony włosia i od strony gąbki) bez lateksu, bez ftalanów. Pakowana pojedynczo. | op./ 50szt | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis elektroniczny