Załącznik nr 7 do SWZ

„Kosztorys ofertowy - Część 7” ZP/34//2025

Przedmiot zamówienia: Wkłady workowe jednorazowego użytku na wydzielinę.

Wymagane aby:

Wykonawca zapewnił Szpitalowi nieodpłatnie odpowiednią do potrzeb Zamawiającego  ilość pojemników wielorazowego użycia, kompatybilnych z zaoferowanymi wkładami jednorazowego użycia.

Obecnie na terenie Szpitala stosowany jest system  Serres , przewidywana ilość pojemników w przypadku zaproponowania tego systemu przez Wykonawcę to 10 pojemników

1 – litrowych, 6- pojemników 2- litrowych kompatybilnych  z wkładami z pozycji 1 i 3 - które zostaną dostarczone przy pierwszej dostawie.

W przypadku innego zaproponowanego rodzaju systemu szacowana ilość pojemników  wynosi: 1-litrowych to  70 szt., 2-litrowych to 22 szt. oraz kompatybilne do pojemników uchwyty mocujące 50 sztuk (zgodnie z potrzebami przystosowania Szpitala do pracy do innego systemu odsysania).

Dotyczy poz. 1-4 – Wymagane, aby króciec schodkowy posiadał powierzchnię zewnętrzną rowkowaną, powierzchnia króćca nie może być gładka, ze zmienną średnicą zewnętrzną zmieniającą się wraz z rozszerzającą średnicą króćca.

| # L.p. | Nazwa asortymentu | Pojemność | J.m. | ## Proponowana wielkość opakowania zbiorczego | ## Ilość | Cena j.m. netto zł | % VAT | Cena j.m. brutto zł | Wartość netto zł | Wartość brutto zł | Nazwa producenta | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Uwagi związane z udzielonymi wyjaśnieniami |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wkład workowy, jednorazowego użytku, na wydzielinę, wykonany z miękkiego tworzywa. Z trwale dołączoną pokrywą, uszczelniony automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister z fabryczne dołaczoną do wkładu rozpuszczalną saszetką z proszkiem żelującym. Wyposażony w filtr przeciwbakteryjny i zastawkę zapobiegającą wpływowi wydzieliny do źródła próżni (wkłady wyposażone w zastawkę antyzwrotną w porcie pacjenta), posiadający w pokrywie jeden obrotowy króciec przyłączeniowy typu schodkowego. Szeroki, zamykany port pacjenta za pomocą zawleczki. Podłączenie do źródła próżni bez konieczności stosowania dodatkowych łączników. Przeznaczone do użytkowania z wielorazowymi pojemnikami typu Serres będącymi na wyposażeniu szpitala. | 1000ml | Szt. |  | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pojemnik wielokrotnego użytku 1 litrowy – wyskalowany, co 50ml , wyposażony w króciec schodkowy,kompatybilny z wkładem z poz.1. Przystosowany do mycia termicznego i sterylizacji w autoklawie. | 1000ml | Szt. |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| # L.p. | Nazwa asortymentu | Pojemność | J.m. | ## Proponowana wielkość opakowania zbiorczego | ## Ilość | Cena j.m. netto zł | % VAT | Cena j.m. brutto zł | Wartość netto zł | Wartość brutto zł | Nazwa producenta | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Uwagi związane z udzielonymi wyjaśnieniami |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wkład workowy, jednorazowego użytku, na wydzielinę, wykonany z miękkiego tworzywa. Z trwale dołączoną pokrywą, uszczelniony automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister z fabryczne dołaczoną do wkładu rozpuszczalną saszetką z proszkiem żelującym. Wyposażony w filtr przeciwbakteryjny i zastawkę zapobiegającą wpływowi wydzieliny do źródła próżni (wkłady wyposażone w zastawkę antyzwrotną w porcie pacjenta), posiadający w pokrywie jeden obrotowy króciec przyłączeniowy typu schodkowego. Szeroki, zamykany port pacjenta za pomocą zawleczki.Podłączenie do źródła próżni bez konieczności stosowania dodatkowych łączników. Przeznaczone do użytkowania z wielorazowymi pojemnikami typu Serres będącymi na wyposażeniu szpitala. | 2000ml | Szt. |  | 1300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pojemnik wielokrotnego użytku 2 litrowy – wyskalowany, co 50ml, wyposażony w króciec schodkowy, kompatybilny z wkładem z poz.3. Przystosowany do mycia termicznego i sterylizacji w autoklawie. | 2000ml | Szt |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uniwersalny uchwyt mocujący do szyny, kompatybilny z pojemnikami z pozycji 2 i 4 | X | Szt |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis elektroniczny