Załącznik nr 22 do SWZ

ZP-381-38/2025

- ZESTAWIENIE

- WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH - OPZ

- Formularz asortymentowo – ilościowy

Oferowany sprzęt/wyposażenie medyczne: zestaw narzędzi do cięć cesarskich: 1 kpl.

Nazwa i typ oferowanego urządzenia: ……………………………..…………………………

Nazwa producenta:  ……………..…………………………………………

Kraj produkcji: …………………………………..………………………...

| L.p | Parametry techniczne | Parametry wymagane | OFEROWANE (wypełnia Wykonawca) | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rok produkcji – sprzęt fabrycznie nowy z 2025 roku | TAK |  |  |
|  | PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 180 MM (ilość w jednym komplecie: 1szt.) | TAK |  |  |
|  | PINCETA CHIRURGICZNA ŚREDNIOSZEROKA PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 200 MM (ilość w jednym komplecie: 1szt.) | TAK |  |  |
|  | PINCETA ANATOMICZNA STANDARD PROSTA DŁUGOŚĆ 180 MM (ilość w jednym komplecie: 1szt.) | TAK |  |  |
|  | PINCETA ANATOMICZNA ŚREDNIOSZEROKA PROSTA DŁUGOŚĆ 200 MM (ilość w jednym komplecie: 1szt.) | TAK |  |  |
|  | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO SZCZĘKI PROSTE Z TWARDĄ WKŁADKĄ SKOK 0,5 MM DO NICI DO 3/0 DŁUGOŚĆ 205 MM (ilość w jednym komplecie: 2szt.) | TAK |  |  |
|  | KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW PROSTE TYP FOERSTERBALLENGER DŁ. 245MM Z ZAMKIEM SZEROKOŚĆ OCZKA 13,5MM SZCZĘKI ZĄBKOWANE SKOK ZĄBKA 1,75MM (ilość w jednym komplecie: 2szt.) | TAK |  |  |
|  | KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW PROSTE TYP FOERSTERBALLENGER DŁ. 245MM Z ZAMKIEM SZEROKOŚĆ OCZKA 13,5MM SZCZĘKI GŁADKIE (ilość w jednym komplecie: 1szt.) | TAK |  |  |
|  | HAK BRZUSZNY TYP FRITSCH FIGURA 5 WYMIARY CZĘŚCI ROBOCZEJ 64X85 MM DŁUGOŚĆ 235 MM (ilość w jednym komplecie: 2szt.) | TAK |  |  |
|  | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIETE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 200 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA (ilość w jednym komplecie: 1szt.) | TAK |  |  |
|  | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE ODGIĘTE TYP MAYO DŁUGOŚĆ 230 MM OSTRZA TĘPO TĘPE (ilość w jednym komplecie: 1szt.) | TAK |  |  |
|  | NOŻYCZKI MACICZNE ODGIĘTE TYP SIMS DŁUGOŚĆ 200 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA (ilość w jednym komplecie: 1szt.) | TAK |  |  |
|  | NOŻYCZKI DO LIGATURY ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 180 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZE SZLIFEM FALISTYM ZŁOTE UCHA (ilość w jednym komplecie: 1szt.) | TAK |  |  |
|  | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ADSON ZAKRZYWIONE DELIKATNE DŁUGOŚĆ 185 MM (ilość w jednym komplecie: 1szt.) | TAK |  |  |
|  | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HEISS PROSTE DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM DŁUGOŚĆ 200 MM (ilość w jednym komplecie: 3szt.) | TAK |  |  |
|  | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP CRILE PROSTE DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM DŁUGOŚĆ 160 MM (ilość w jednym komplecie: 3szt.) | TAK |  |  |
|  | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER PROSTE SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 200 MM (ilość w jednym komplecie: 10szt.) | TAK |  |  |
|  | RAMKA DO STERYLIZACJI NARZĘDZI TYP MAYO DŁUGOŚĆ 140 MM (ilość w jednym komplecie: 3szt.) | TAK |  |  |
|  | SKROBACZKA GINEKOLOGICZNA TYP RECAMIER DŁ.MAX. 360MM 1 FIGURA 1 TĘPA SZER. 34,5MM SZYJKA SZTYWNA (ilość w jednym komplecie: 1szt.) | TAK |  |  |
|  | KOSZ DO KONTENERA WYKONANY Z JEDNEGO ARKUSZA STALI PERFOROWANY, DNO FALISTE UŁATWIAJĄCE MYCIE I BEZPIECZNE USTAWIENIE NARZĘDZI, O WYMIARACH 403X250X105 MM (ilość w jednym komplecie: 1szt.) | TAK |  |  |
|  | WANNA KONTENERA 3/4, WYMIARY ZEWNĘTRZNE 464X297X136 MM, SYSTEM IDENTYFIKACJI OPARTY NA WYMIENNYCH PŁYTKACH I ETYKIETACH KODOWANYCH KOLORAMI (10 KOLORÓW DO WYBORU) UMOŻLIWIAJĄCY ŁATWY MONTAŻ I DEMONTAŻ Z CZOŁA KONTENERA CO ELIMINUJE KONIECZNOŚĆ PRZYPISANIA ZESTAWU DO KONTENERA I PRZYSPIESZA PONOWNE PRZYGOTOWANIE. POKRYWA I KONTENER WYKONANY Z ALUMINIUM. MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA PLOMB PLASTYKOWYCH Z INDYKATOREM LUB BEZ. KONTENER STERYLIZACYJNY NIE POSIADAJĄCY RUCHOMYCH UCHWYTÓW TRANSPORTOWYCH, NIE PRZYPISANY NA STAŁE DO JEDNEGO ZESTAWU NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH. WANNA BEZSZWOWA, WYKONANA Z ALUMINIUM POSIADAJĄCA STERYLNY RANT PO PROCESIE STERYLIZACJI W FORMIE KOŁNIERZA WYGIĘTEGO NA ZEWNĄTRZ. MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA KONTENERA DO STERYLIZACJI PAROWEJ I NISKOTEMPERATUROWEJ (PLAZMOWA NADTLENKIEM WODORU, GAZOWA TLENKIEM ETYLENU)PRZY ZASTOSOWANIU DEDYKOWANYCH FILTRÓW STERYLIZACYJNYCH (ilość w jednym komplecie: 1szt.) | TAK |  |  |
|  | POKRYWA KONTENERA 3/4 O WYMIARACH 464X297X28 MM, Z BARIERĄ MIKROBIOLOGICZNĄ KTÓRĄ STANOWI JEDEN FILTR JEDNORAZOWY LUB WIELORAZOWY ZWALIDOWANY NA 1000 CYKLI STERYLIZACYJNYCH, CHRONIONY ZA POMOCĄ ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ OSŁONY. ZEWNĘTRZNA OSŁONA WYKONANA Z PRZEZROCZYSTEGO TWORZYWA CO UMOŻLIWIA WZROKOWĄ KONTROLĘ FILTRA BEZ POTRZEBY ZDEJMOWANIA OSŁONY. (ilość w jednym komplecie: 1szt.) | TAK |  |  |
|  | TABLICZKA CZOŁOWA KONTENERA BIAŁA WYMIARY 248X70 MM (ilość w jednym komplecie: 2szt.) | TAK |  |  |
|  | OSŁONA FILTRA WYMIARY 121X64X9 MM (ilość w jednym komplecie: 1szt.) | TAK |  |  |
|  | Zaoferowane sprzęty spełniają parametry określone w załączniku ”Ogólne parametry do narzędzi ze stali nierdzewnej” | TAK |  |  |
| INNE WYMAGANIA + WARUNKI GWARANCJI |  |  |  |  |
|  | Dostawa | TAK |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i/lub elektronicznej - dostarczona przy dostawie. | TAK, dostarczyć przy dostawie |  |  |
|  | Certyfikaty dopuszczające aparat do użytkowania na terenie UE i Polski, tj.: - Certyfikat CE/ Deklaracja Zgodności - Potwierdzenie / Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych | TAK dostarczyć przy dostawie |  |  |
|  | Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć kartę gwarancyjną i podpisany protokół zdawczo – odbiorczy (dostarczony przy dostawie) | TAK |  |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesięcy liczony od dnia oddania aparatu do eksploatacji | TAK/Podać |  | 24 miesiące – 30 pkt 36 miesięcy – 35 pkt 48 miesięcy – 40 pkt |

| Lp. | OGÓLNE PARAMETRY DO NARZĘDZI ZE STALI NIERDZEWNEJ |
| --- | --- |
| 1 | Oferowane Narzędzia : |
|  | - fabrycznie nowe |
|  | - nieuszkodzone |
|  | - nieregenerowane |
|  | - nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw |
|  | - kompletne i gotowe do użycia- nie wymagające procedur przygotowania przez użytkownika |
|  | - hartowane próżniowo, |
|  | - odporne na korozję |
|  | - poddane wstępnej pasywacji |
| 2 | Narzędzia posiadają powierzchnię: |
|  | - matowane |
|  | - równe |
|  | - gładkie |
|  | - pozbawione zadziorów |
|  | - pozbawione porów |
|  | - pozbawione pęknięć |
|  | - pozbawione wyżłobień. |
| 3 | Narzędzia łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem |
| 4 | Narzędzia wykonane ze stali narzędziowej szlachetnej, spełniającej wymagania normy: |
|  | DIN EN 10088-1:2024 lub równoważna |
|  | DIN EN 10088-3:2024 lub równoważna |
|  | ISO 7153-1:2016 lub równoważna |
|  | ISO 13485:2016 lub równoważna |
|  | ISO 13402:1995 ( dot. odporności na korozję) lub równoważna |
|  | - oraz dla poszczególnych grup wyrobów posiadają stal wg. norm DIN: |
|  | a) Nożyczki- X50CrMoV15 bez twardej wkładki, X20Cr13 z twardą wkładką DIN EN 10088-1:2024, -2:2025, -3:2024 lub równoważna |
|  | b) kleszczyki, imadła, klemy, pensety, Haki - X20Cr13 DIN EN 10088-1:2024, -2:2025, -3:2024, lub równoważna |
|  | c) dłuta- X50CrMoV1 DIN EN 10088-1:2024, -2:2025, -3:2024 lub równoważna |
|  | d) młotki- Twardość w zakresie 42-50 HRC , dłuta 52-58 HRC lub równoważna |
| 5 | Narzędzia chirurgiczne przeznaczone do: |
|  | sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza |
|  | dezynfekcji maszynowej termicznej i manualnej chemicznej zanurzeniowej, |

      - Parametry podane w powyższej tabeli w rubryce „Wymagane” stanowią warunek, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. W kolumnie „Oferowane” należy opisać parametr oferowany. Brak opisu w tej kolumnie będzie traktowany jako brak danego parametru 
w oferowanym urządzeniu.

      - Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatków zakupów inwestycyjnych.

Data: …………….

Dokument elektroniczny, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym