Załącznik nr 29 do SWZ

ZP-381-38/2025

- ZESTAWIENIE

- WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH - OPZ

- Formularz asortymentowo – ilościowy

Oferowany sprzęt/wyposażenie medyczne: Zestaw narzędzi do chirurgii ogólnej ambulatoryjnej: 10 kpl.

Nazwa i typ oferowanego urządzenia: ……………………………..…………………………

Nazwa producenta:  ……………..…………………………………………

Kraj produkcji: …………………………………..………………………...

| L.p | Parametry techniczne | Parametry wymagane | OFEROWANE (wypełnia Wykonawca) | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rok produkcji – sprzęt fabrycznie nowy z 2025 roku | TAK |  |  |
|  | PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 160 MM (ilość w jednym komplecie: 1szt.) | TAK |  |  |
|  | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HALSTED PROSTE DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,6 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 125 MM (ilość w jednym komplecie: 1szt.) | TAK |  |  |
|  | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 180 MM KOŃCE TEPO TĘPE (ilość w jednym komplecie: 1szt.) | TAK |  |  |
|  | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO SZCZĘKI PROSTE Z TWARDĄ WKŁADKĄ SKOK 0,5 MM DO NICI DO 3/0 DŁUGOŚĆ 185 MM (ilość w jednym komplecie: 1szt.) | TAK |  |  |
|  | Zaoferowane sprzęty spełniają parametry określone w załączniku ”Ogólne parametry do narzędzi ze stali nierdzewnej” | TAK |  |  |
| INNE WYMAGANIA + WARUNKI GWARANCJI |  |  |  |  |
|  | Dostawa | TAK |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i/lub elektronicznej - dostarczona przy dostawie. | TAK, dostarczyć przy dostawie |  |  |
|  | Certyfikaty dopuszczające aparat do użytkowania na terenie UE i Polski, tj.: - Certyfikat CE/ Deklaracja Zgodności - Potwierdzenie / Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych | TAK dostarczyć przy dostawie |  |  |
|  | Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć kartę gwarancyjną i podpisany protokół zdawczo – odbiorczy (dostarczony przy dostawie) | TAK |  |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesięcy liczony od dnia oddania aparatu do eksploatacji | TAK/Podać |  | 24 miesiące – 30 pkt 36 miesięcy – 35 pkt 48 miesięcy – 40 pkt |

| Lp. | OGÓLNE PARAMETRY DO NARZĘDZI ZE STALI NIERDZEWNEJ |
| --- | --- |
| 1 | Oferowane Narzędzia : |
|  | - fabrycznie nowe |
|  | - nieuszkodzone |
|  | - nieregenerowane |
|  | - nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw |
|  | - kompletne i gotowe do użycia- nie wymagające procedur przygotowania przez użytkownika |
|  | - hartowane próżniowo, |
|  | - odporne na korozję |
|  | - poddane wstępnej pasywacji |
| 2 | Narzędzia posiadają powierzchnię: |
|  | - matowane |
|  | - równe |
|  | - gładkie |
|  | - pozbawione zadziorów |
|  | - pozbawione porów |
|  | - pozbawione pęknięć |
|  | - pozbawione wyżłobień. |
| 3 | Narzędzia łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem |
| 4 | Narzędzia wykonane ze stali narzędziowej szlachetnej, spełniającej wymagania normy: |
|  | DIN EN 10088-1:2024 lub równoważna |
|  | DIN EN 10088-3:2024 lub równoważna |
|  | ISO 7153-1:2016 lub równoważna |
|  | ISO 13485:2016 lub równoważna |
|  | ISO 13402:1995 ( dot. odporności na korozję) lub równoważna |
|  | - oraz dla poszczególnych grup wyrobów posiadają stal wg. norm DIN: |
|  | a) Nożyczki- X50CrMoV15 bez twardej wkładki, X20Cr13 z twardą wkładką DIN EN 10088-1:2024, -2:2025, -3:2024 lub równoważna |
|  | b) kleszczyki, imadła, klemy, pensety, Haki - X20Cr13 DIN EN 10088-1:2024, -2:2025, -3:2024, lub równoważna |
|  | c) dłuta- X50CrMoV1 DIN EN 10088-1:2024, -2:2025, -3:2024 lub równoważna |
|  | d) młotki- Twardość w zakresie 42-50 HRC , dłuta 52-58 HRC lub równoważna |
| 5 | Narzędzia chirurgiczne przeznaczone do: |
|  | sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza |
|  | dezynfekcji maszynowej termicznej i manualnej chemicznej zanurzeniowej, |

      - Parametry podane w powyższej tabeli w rubryce „Wymagane” stanowią warunek, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. W kolumnie „Oferowane” należy opisać parametr oferowany. Brak opisu w tej kolumnie będzie traktowany jako brak danego parametru 
w oferowanym urządzeniu.

      - Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatków zakupów inwestycyjnych.

Data: …………….

Dokument elektroniczny, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym