.........................................                                                                                                         data sporządzenia oferty ..................................

(pieczęć wykonawcy)                                                                                                                                                               Załącznik nr …………

do umowy nr  ..............

z dnia   .........................

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

na  zakup ambulansu z wyposażeniem na potrzeby

Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia

przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu

WYKONAWCA:…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….

(nazwa wykonawcy/firmy składającej ofertę)

ADRES:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

( dokładny adres wykonawcy/firmy)

ADRES KORESPONDENCYJNY (jeżeli jest inny niż powyżej):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………...………………………………………………………………………

(dokładny adres dla korespondencji jeżeli jest inny niż powyżej)

TEL./FAX. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………..…

( dokładne numery telefonu oraz numer faxu do wykonawcy/firmy  dla korespondencji  dot. niniejszego postępowania)

adres e-mail wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..……

(dla korespondencji dotyczącej niniejszego postępowania)

KRS lub nr i data wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz organ prowadzący

……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….………

NIP:…………………………..………………………. REGON:………………….……………………………………………………….…………..

Dane dotyczące rachunku bankowego: …………………………...; ………………………………………………………………………………………………………………………....

(podać nazwę banku)    (podać numer konta, na który będzie przelewane wynagrodzenie z tyt. wykonywania umowy)

Część I:   DANE TECHNICZNE I UŻYTKOWE

|  | OPIS WYMAGANYCH, PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, WŁASNOŚCI UŻYTKOWYCH I INNYCH |  | Wartość graniczna | Parametry oferowane - należy potwierdzić spełnienie warunków wymaganych oraz podać zakresy oferowane i opisać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ambulans z wyposażeniem – 1 szt. |  |  | TAK, podać nazwę i model |  |
| I |  | POJAZD BAZOWY |  |  |
| 1 | Typu „furgon” o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t częściowo przeszklony |  | TAK |  |
| 2 | Maksymalna długość całkowita pojazdu do 5600mm |  | TAK |  |
| 3 | Maksymalna wysokość pojazdu przed adaptacją 2500mm |  | TAK |  |
| 4 | Drzwi tylne wysokie, przeszklone, otwierane na boki, kąt otwarcia min. 270 stopni, wyposażone w ograniczniki oraz blokady położenia skrzydeł (podać kąt otwarcia drzwi) |  | TAK |  |
| 5 | Drzwi boczne lewe i prawe przesuwane do tylu z otwieraną szybą |  | TAK |  |
| 6 | Stopień tylny antypoślizgowy stanowiący zderzak tylny ochronny |  | TAK |  |
| 7 | Kolor nadwozia biały lub żółty RAL 1016 zgodnie z PN EN 1789 |  | TAK |  |
| 8 | Kabina kierowcy dwuosobowa, oba fotele regulowane w min. 3-ech płaszczyznach, z regulacjami oparcia i podłokietnikami |  | TAK |  |
| 9 | Fotele w kabinie kierowcy z fabrycznym systemem podgrzewania |  | TAK |  |
| SILNIK I UKŁAD JEZDNY |  |  |  |  |
| 1 | Turbodiesel o pojemności min. 2100cm3 max 2500 cm3 |  | TAK |  |
| 2 | Spełniający wymagania normy Euro VId |  | TAK |  |
| 3 | System AdBlue ze zbiornikiem o pojemności min. 20l |  | TAK |  |
| 4 | Moc silnika min. 120kW, moment obrotowy min. 380Nm. |  | TAK - podać dodatkowo moc w KM |  |
| 5 | Skrzynia biegów manualna lub z automatyczną zmianą biegów min. 6 przełożeń (podać ilość biegów) + bieg wsteczny |  | TAK |  |
| 6 | Napęd wałka rozrządu za pomocą łańcucha (nie dopuszcza się napędu za pomocą paska ze względu na dużą usterkowość) |  | TAK |  |
| 7 | Alternator min. 185A |  | TAK |  |
| 8 | System odzyskiwania energii podczas zwalniania i hamowania |  | TAK |  |
| 9 | Napęd na koła przednie lub 4x4 |  | TAK - podać |  |
| 10 | Fabryczny zbiornik paliwa o pojemności min. 80 litrów pozwalający na duży zasięg ambulansu. Fabryczny tzn. montowany przez producenta samochodu bazowego. |  | TAK |  |
| 11 | System start/stop z możliwością wyłączenia |  | TAK |  |
| 12 | Z systemem ABS zapobiegającym blokadzie kół podczas hamowania wraz z elektronicznym korektorem siły hamowania |  | TAK |  |
| 13 | Wspomaganie układu hamulcowego |  | TAK |  |
| 14 | Aktywny system wspomagania nagłego hamowania (system hamujący automatycznie w przypadku braku reakcji kierowcy na przeszkodę) |  | TAK |  |
| 15 | System rozdziału siły hamowania |  | TAK |  |
| 16 | System elektronicznej stabilizacji toru jazdy ESP lub równoważny |  | TAK |  |
| 17 | Zawieszenie zapewniające stabilną, bezpieczną i komfortową jazdę |  | TAK |  |
| 18 | Rozmiar felg min. 16 cali, opony letnie |  | TAK |  |
| 19 | Dodatkowy komplet 4 opon zimowych na feldze stalowej |  | TAK |  |
| WYPOSAŻENIE POJAZDU BAZOWEGO |  |  |  |  |
| 1 | Dywaniki gumowe dla kierowcy i pasażera w kabinie kierowcy |  | TAK |  |
| 2 | Centralny zamek wszystkich drzwi sterowany pilotem |  | TAK |  |
| 3 | Autoalarm i immobilizer |  | TAK |  |
| 4 | Sygnalizacja niedomkniętych drzwi z wizualizacją na desce rozdzielczej |  | TAK |  |
| 5 | Przednie i boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera |  | TAK |  |
| 6 | Elektrycznie podnoszone szyby w kabinie kierowcy |  | TAK |  |
| 7 | Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne z wbudowanym kierunkowskazem |  | TAK |  |
| 8 | Radioodtwarzacz fabryczny z możliwością podłączenia telefonu bezprzewodowo (bluetooth), MP3, AUX, obsługa radia i telefonu za pomocą przycisków w kolumnie kierownicy |  | TAK |  |
| 9 | Fabryczne reflektory przednie ze światłami dziennymi LED. Fabryczne tzn. montowane przez producenta samochodu bazowego |  | TAK |  |
| 10 | Światła przeciwmgielne przednie |  | TAK |  |
| 11 | Fabryczna klimatyzacja automatyczna kabiny kierowcy (typu Climastronic), z wyświetlaniem zadanej temperatury |  | TAK |  |
| 12 | Fabryczna kamera cofania z wyświetlaczem w kabinie kierowcy |  | TAK |  |
| 13 | Fabryczne czujniki cofania z sygnalizacją dźwiękową i wizualizacją odległości na desce rozdzielczej |  | TAK |  |
| 14 | Minimum dwa fabryczne gniazda (USB i 12V) w kabinie kierowcy |  | TAK |  |
| 15 | Regulowana kolumna kierownicy |  | TAK |  |
| 16 | Czujnik światła |  | TAK |  |
| 17 | Czujnik deszczu dostosowujący szybkość pracy wycieraczek przedniej szyby do intensywności opadów |  | TAK |  |
| II. | MODYFIKACJA NA AMBULANS |  |  |  |
| PRZEDZIAŁ MEDYCZNY |  |  |  |  |
| 1 | Długość przedziału medycznego min. 300cm |  | TAK –podać w cm |  |
| 2 | Szerokość przedziału medycznego min. 170cm |  | TAK– podać w cm |  |
| 3 | Wysokość przedziału medycznego min. 182cm |  | TAK– podać w cm |  |
| 4 | Wzmocniona podłoga o powierzchni przeciwpoślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian oraz umożliwiająca mocowanie ruchomej podstawy pod nosze główne |  | TAK |  |
| 5 | Ściany boczne, sufit z tworzywa sztucznego, łatwo zmywalne, w kolorze białym, izolowane termicznie i akustycznie |  | TAK |  |
| 6 | Na ścianie lewej zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczonych przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów (w zabudowie meblowej należy uwzględnić zamykany na zamek szyfrowy schowek oraz szafkę z wyjmowanymi przeźroczystymi pojemnikami), zamykane przeźroczystymi drzwiczkami. Nie dopuszcza się montowania szufladek w górnym ciągu szafek |  | TAK |  |
| 7 | Zabezpieczenia urządzeń oraz elementów wyposażenia przed przemieszczaniem w czasie jazdy gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia |  | TAK |  |
| 8 | Zewnętrzny schowek (podświetlony, odizolowany od przedziału medycznego i dostępny z zewnątrz pojazdu) umożliwiający montaż dwóch butli tlenowych o poj. 10 l z reduktorami, krzesełka kardiologicznego, deski ortopedycznej, noszy podbierakowych, materaca próżniowego oraz miejsce na plecak, torby medyczne |  | TAK |  |
| 9 | Kabina kierowcy oddzielona od przedziału medycznego przegrodą z możliwością przejścia z przedziału medycznego do kabiny kierowcy a równocześnie zapewniające możliwość oddzielenia obu przedziałów (przegroda z drzwiami) |  | TAK |  |
| 10 | Na ścianie działowej zestaw szafek z miejscem do zamocowania plecaka ratowniczego lub torby medycznej z blatem roboczym |  | TAK |  |
| 11 | Kabina kierowcy wyposażona w panel sterujący: - Działaniem reflektorów zewnętrznych - Informujący o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu podłączenia ambulansu do sieci 230V - Informujący o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu otwartych drzwi między przedziałem medycznym a kabiną - Informujący i ostrzegający o poziomie naładowania akumulatorów - Sterujący pracą sygnałów dźwiękowych pneumatycznych - Wyświetlacz w technologii LCD - Zamawiający nie dopuszcza sterowania panelem za pomocą wyświetlacza dotykowego |  | TAK |  |
| 12 | Przedział medyczny wyposażony w panel sterujący: - Informujący o temperaturze w przedziale medycznym oraz na zewnątrz pojazdu - Z funkcją zegara i kalendarza - Informujący o temperaturze wewnątrz termoboxu - Sterujący oświetleniem i wentylacją przedziału medycznego - Zarządzający system ogrzewania i klimatyzacji przedziału medycznego z funkcją automatycznego utrzymania wybranej temperatury - Zamawiający nie dopuszcza sterowania panelem za pomocą wyświetlacza dotykowego |  | TAK |  |
| 13 | Fotel u wezgłowia noszy, usytuowany tyłem do kierunku jazdy, obrotowy ze składanym do pionu siedziskiem z pasem trzypunktowym bezwładnościowym |  | TAK |  |
| 14 | Jedno obrotowe o kąt min. 90o miejsce siedzące po prawej ścianie wyposażone w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówek ze składanym do pionu siedziskiem i regulowanym kątem oparcia fotela klasy M1 |  | TAK |  |
| 15 | W tylnej części przedziału medycznego fotel kardiologiczny z rampą najazdową |  | TAK |  |
| 16 | Uchwyty ścienne i sufitowe dla personelu |  | TAK |  |
| 17 | Ogrzewacz płynów infuzyjnych ze wskaźnikiem temperatury wewnątrz urządzenia o pojemności min. 3 litry z termoregulatorem zabezpieczającym płyny przed przegrzaniem |  | TAK |  |
| 18 | Ampularium |  | TAK |  |
| PODSTAWA POD NOSZE |  |  |  |  |
| 1 | Podstawa noszy głównych z przesuwem bocznym, wysuwem na zewnątrz umożliwiającym łatwe wprowadzanie noszy oraz możliwością przechyłu do pozycji Trendelenburga (o min. 10 stopni) w trakcie jazdy ambulansu (podać markę i model podstawy oraz załączyć folder wraz z opisem). Nie dopuszcza się sterowania elektrycznego z uwagi na możliwość usterki związanej z brakiem zasilania. |  | TAK |  |
| INSTALACJA ELEKTRYCZNA |  |  |  |  |
| 1 | Dwa akumulatory, pojemność pojedynczego akumulatora min. 80 Ah – jeden do rozruchu silnika, drugi do zasilania przedziału medycznego – połączone tak, aby były doładowywane zarówno z alternatora w czasie pracy silnika jak i z prostownika na postoju po podłączeniu zasilania z sieci 230V – widoczna dla kierowcy sygnalizacja stanu naładowania akumulatorów, z ostrzeganiem o nie doładowaniu któregokolwiek |  | TAK – podać pojemność akumulatorów |  |
| 2 | Zasilanie zewnętrzne 230V z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym różnicowo-prądowym oraz zabezpieczeniem przed uruchomieniem silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym. Układ automatycznej ładowarki sterowanej procesorem zapewniający zasilanie instalacji 12V oraz skuteczne ładowanie obu akumulatorów z automatycznym zabezpieczeniem przed awarią oraz przeładowaniem akumulatorów – widoczna sygnalizacja właściwego działania prostownika ładującego akumulatory podczas postoju |  | TAK |  |
| 3 | Elektryczna postojowa grzałka silnika 230V |  | TAK |  |
| 4 | Gniazda zasilające 12V (min. 4) w przedziale medycznym, do podłączenia urządzeń medycznych, zabezpieczone przed zabrudzeniem, wyposażone we wtyki |  | TAK - podać ilość gniazd 12V |  |
| 5 | Gniazda zasilające 230V (min.1) w przedziale medycznym, do podłączenia urządzeń medycznych, zabezpieczone przed zabrudzeniem, wyposażone we wtyki |  | TAK - podać ilość gniazd 230V |  |
| 6 | Przetwornica 12/230V o mocy min. 1000W umożliwiająca korzystanie z gniazd 230V bez podłączenia pojazdu do sieci zewnętrznej |  | TAK |  |
| OGRZEWANIE I WENTYLACJA |  |  |  |  |
| 1 | Ogrzewanie postojowe przedziału medycznego – grzejnik elektryczny zasilany z sieci 230V z termostatem o mocy min. 1,8kW |  | TAK |  |
| 2 | Nagrzewnica w przedziale medycznym wykorzystująca ciecz chłodzącą silnik |  | TAK |  |
| 3 | Niezależny od pracy silnika system ogrzewania typu powietrznego o mocy min. 5,0kW – umożliwiający dodatkowo ogrzewanie wnętrza pojazdu do właściwej temperatury pracy przed uruchomieniem silnika |  | TAK |  |
| 4 | Mechaniczna wentylacja nawiewno-wywiewna zapewniająca min. 20-krotną wymianę powietrza na godzinę |  | TAK – podać wydajność w m3/godzinę |  |
| 5 | Dwuparownikowa klimatyzacja przedziału sanitarnego i kabiny kierowcy z niezależną regulacją siły nawiewu zimnego powietrza dla kabiny kierowcy i przedziału medycznego |  | TAK |  |
| 6 | W przedziale medycznym zamontowany szyberdach o wymiarach umożliwiających korzystanie z niego jako wyjścia ewakuazcyjnego |  | TAK |  |
| SYGNALIZACJA UPRZYWILEJOWANA |  |  |  |  |
| 1 | W przedniej części pojazdu belka świetlna typu LED wyposażona w dwa reflektory typu LED do doświetlania przedpola pojazdu oraz podświetlanym z napisem AMBULANS |  | TAK |  |
| 2 | W tylnej części pojazdu belka świetlna typu LED koloru niebieskiego |  | TAK |  |
| 3 | Głośnik sygnalizacji świetlnej umieszczony w pasie przednim pojazdu |  | TAK |  |
| 4 | Możliwość włączania sygnalizacji świetlnej za pomocą jednego przycisku w kabinie kierowcy |  | TAK |  |
| 5 | Sygnały pneumatyczne przeznaczone do pracy ciągłej (podać markę i model) z dodatkowym włącznikiem przy dźwigni zmiany biegów |  | TAK |  |
| 6 | Cztery niebieskie lampy pulsacyjne, zamontowane na wysokości pasa przedniego |  | TAK |  |
| 7 | Dodatkowe niebieskie lampy LED zainstalowane na błotnikach przednich ambulansu |  | TAK |  |
| OŚWIETLENIE |  |  |  |  |
| 1 | Światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych włączające się po ich otwarciu |  | TAK |  |
| 2 | Oświetlenie zewnętrzne LED z trzech stron pojazdu (tył i boki) ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji, po 2 z każdej strony z możliwością włączania/wyłączania zarówno z kabiny kierowcy jak i przedziału medycznego |  | TAK |  |
| 3 | Dodatkowe lampy obrysowe z kierunkowskazami zamontowane w tylnych, górnych częściach nadwozia |  | TAK |  |
| 4 | Światło rozproszone (energooszczędne oświetlenie LED) umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego |  | TAK |  |
| 5 | Oświetlenie punktowe (regulowane punkty świetlne LED nad noszami w suficie) |  | TAK |  |
| 6 | Włączenie/wyłączenie oświetlenia (min. jednej lampy) po otwarciu/zamknięciu drzwi przedziału medycznego |  | TAK |  |
| 7 | Dodatkowe oświetlenie punktowe LED zainstalowane nad blatem roboczym |  | TAK |  |
| 8 | Oświetlenie nocne LED – transportowe z oddzielnym włącznikiem |  | TAK |  |
| 9 | Lampka typu kokpit zamontowana w kabinie kierowcy po stronie pasażera |  | TAK |  |
| OKLEJENIE I OZNAKOWANIE |  |  |  |  |
| 1 | Pas odblaskowy barwy niebieskiej dookoła pojazdu na wysokości linii podziału nadwozia, pas mikropryzmatyczny barwy czerwonej pod niebieskim |  | TAK |  |
| 2 | Napis lustrzany AMBULANS z przodu pojazdu |  | TAK |  |
| 3 | Oznakowanie symbolem ratownictwa medycznego PRM zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010r. |  | TAK |  |
| 4 | Logotyp/nazwa Zamawiającego po uzgodnieniu |  | TAK |  |
| 5 | Okna w przedziale medycznym w 2/3 wysokości folią półprzeźroczystą |  | TAK |  |
| INSTALACJA TLENOWA |  |  |  |  |
| 1 | Miejsce na 2 butle tlenowe 10l w schowku zewnętrznym, wraz z butlami |  | TAK |  |
| 2 | Dwa reduktory do butli 10 l AGA |  | TAK |  |
| 3 | Min. 2 punkty poboru typu AGA na ścianie lewej – gniazdo o budowie monoblokowej panelowej |  | TAK |  |
| 4 | Przepływomierz 0-15l/min AGA |  | TAK |  |
| 5 | Punkt poboru na suficie typu AGA z wtykiem do podłączeń zewnętrznych |  | TAK |  |
| 6 | Uchwyt małej butli tlenowej w zabudowie medycznej |  | TAK |  |
| ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA |  |  |  |  |
| 1 | Wmontowana dachowa antena do podłączenia radiotelefonu o parametrach: zakres częstotliwości 168-170 MHz; impedancja wejścia 50 Ohm; współczynnik fali stojącej 1,6; charakterystyka promieniowania dookólna; zamontowana w sposób umożliwiający serwisowanie |  | TAK |  |
| 2 | Kabina kierowcy wyposażona w radiotelefon przewoźny, zgodny z urządzeniami używanymi przez zamawiającego |  | TAK |  |
| 3 | Kabina kierowcy wyposażona w radiotelefon przenośny wraz z podstawą umożliwiającą ładowanie w ambulansie oraz dodatkowa podstawowa z zasilaczem 230V. Urządzenie zgodne z używanym przez zamawiającego |  | TAK |  |
| 4 | Kabina kierwocy przystosowana do zainstalowania terminala statusów SWD, zainstalowane anteny GPS, GPRS |  | TAK |  |
| SPRZĘT MEDYCZNY - MOCOWANIA |  |  |  |  |
| 1 | Na ścianie lewej –panele montażowe do sprzętu medycznego wykonane z blachy, regulowane |  | TAK |  |
| 2 | Wszystkie montowane urządzenia medyczne, zainstalowane w sposób zapewniający bezpieczeństwo, użytkowników i pacjenta, jednocześnie umożliwiający korzystanie z nich bez konieczności demontażu |  | TAK |  |
| NOSZE |  |  | TAK – podać markę, model dołączyć folder z opisem (do oferty) |  |
| 1 | Nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha: - płynna regulacja nachylenia oparcia pod plecami do kąta min. 85°, - wysuwane rączki z przodu i z tyłu do przenoszenia, - pasy zabezpieczające o regulowanej długości mocowane bezpośrednio do ramy noszy, - możliwość wprowadzania noszy przodem i tyłem do kierunku jazdy, - niesprężynujący materac z tworzywa sztucznego o powierzchni antypoślizgowej nieabsorbujący krwi i płynów, odporny na środki dezynfekujące, - składany wieszak na pojemnik z płynami infuzyjnymi, - nosze muszą być zabezpieczone przed korozją poprzez wykonanie ich z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie ich środkami antykorozyjnymi, - uchylna konstrukcja ramy noszy pod głową pacjenta umożliwiająca odgięcie - poręcze boczne stabilizujące pacjenta na noszach, - waga noszy (bez pasów i materaca) do 23kg, - obciążenie dopuszczalne min. 200kg. - poręcze boczne stabilizujące pacjenta na noszach. Poręcze boczne stabilizujące pacjenta na noszach składane wzdłuż pacjenta. |  | TAK |  |
| 2 | Transporter do noszy głównych: - z system składanego podwozia umożliwiające łatwy załadunek i rozładunek transportera do/z ambulansu; - System automatycznego składania/rozkładnia podwozia przy załadunku/rozładunku transportera do/z ambulansu nie wymagający jakichkolwiek czynności związanych ze zwalnianiem blokad, wciskania przycisków itp. - z systemem szybkiego i bezpiecznego połączenia z noszami; - regulacja wysokości w min sześciu poziomach; - możliwość ustawienia pozycji drenażowych (Trendelenburga i Fowlera na min 3 poziomach pochylenia); - wszystkie kółka jezdne o średnicy min. 150 mm, skrętne w zakresie 360 stopni, umożliwiające prowadzenia noszy bokiem do kierunku jazdy przez 1 osobę, z blokadą przednich kółek do jazdy na wprost; kółka umożliwiające jazdę zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i poza nimi na utwardzonych nawierzchniach (na otwartych przestrzeniach). Podać średnicę kółek w mm; - min. dwa kółka tylne wyposażone w hamulce - dodatkowy system zabezpieczający przed złożeniem podwozia w trakcie załadunku transportera do ambulansu, w przypadku gdy kółka najazdowe transportera nie opierają się na podstawie a zwolniony jest mechanizm składający podwozie; - dodatkowy system zabezpieczający przed wyjazdem transportera z ambulansu w przypadku niepełnego rozłożenia i zablokowania do jazdy podwozia transportera; - obciążenie dopuszczalne transportera powyżej 200 kg (podać dopuszczalne obciążenie w kg); - automatyczna blokada podwozia kodowana kolorem oraz symbolem graficznym pozwalająca na przenoszenie transportera ze złożonym podwoziem - waga transportera max. 28 kg zgodnie z wymogami normy PN EN 1865 (podać wagę transportera w kg); - transporter musi posiadać trwale oznakowane najlepiej graficznie elementy związane z ich obsługą - transporter musi być zabezpieczony przed korozją poprzez wykonanie z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie środkami antykorozyjnymi; - deklaracje zgodności oraz certyfikat zgodności z normą PN EN 1789 oraz PN EN 1865 wystawiony przez niezależną jednostkę notyfikowaną na oferowany system transportowy (nosze i transporter) – załączyć do oferty; |  | TAK |  |
| 3 | Fotel kardiologiczny |  | TAK |  |
| 4 | Krzesełko transportowe z odpinanym napędem elektrycznym |  | TAK |  |
| 5 | Defibrylator |  | TAK |  |
| 6 | Respirator |  | TAK |  |
| 7 | Pompa infuzyjna |  | TAK |  |
| 8 | Ssak akumulatorowy sieciowy |  | TAK |  |
| DODATKOWE WYPOSAŻENIE AMBULANSU |  |  | TAK |  |
| 1 | Dodatkowa gaśnica zamontowana w przedziale medycznym |  | TAK |  |
| 2 | Urządzenie do wybijania szyb zintegrowane z nożem do przecinania pasów bezpieczeństwa zamontowane w przedziale medycznym |  | TAK |  |
| 3 | Przy prawych drzwiach przesuwnych do przedziału medycznego stopień automatycznie chowany (obrotowy) przy zamykaniu drzwi. Kąt obrotu stopnia min. 90°. Możliwość ręcznego włączania i wyłączania stopnia przyciskiem umieszczonym na słupku przy drzwiach prawych przesuwnych do przedziału medycznego. |  | TAK |  |
| INNE |  |  |  |  |
| 1 | Instrukcje obsługi przedmiotu oferty w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej (dostarczyć wraz z dostawą) |  | TAK |  |
| 2 | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania zgodnie z instrukcjami obsługi. |  | TAK |  |
| 3 | Przeprowadzenie szkoleń personelu z zakresu obsługi i eksploatacji karetki w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w jego siedzibie bez względu na ilość personelu. |  | TAK |  |
| 4 | Materiały informacyjne z parametrami technicznymi |  | TAK |  |
| 5 | Świadectwo homologacji typu WE na pojazd skompletowany – pojazd specjalny ambulans (załączyć) |  | TAK |  |
| GWARANCJA |  |  |  |  |
| 1 | Gwarancja na pojazd bazowy wymagana min. 24 miesiące - należy podać okres udzielonej gwarancji; |  |  |  |
| 2 | Gwarancja na powłoki lakiernicze ambulansu min. 36 miesięcy - należy podać okres udzielonej gwarancji; |  |  |  |
| 3 | Gwarancja na perforację nadwozia min. 72 miesięcy bez limitu km- należy podać okres udzielonej gwarancji; |  |  |  |
| 4 | Gwarancja na zabudowę medyczną min. 24 miesiące – należy podać okres udzielonej gwarancji; |  |  |  |
| 5 | Gwarancja na sprzęt medyczny min. 24 miesiące – należy podać okres udzielonej gwarancji; |  |  |  |
| 6 | Świadczenie gwarancyjne rozpoczyna swój bieg od dnia dostawy zamawiającemu przedmiotu umowy potwierdzone protokołem odbioru |  |  |  |
| 7 | Autoryzowany serwis (załączyć dokument) - możliwość niezwłocznego kontaktu z serwisem, |  |  |  |
| 8 | Wykonawca gwarantuje, że w przypadku awarii naprawa w ramach gwarancji nastąpi w ciągu ………(nie dłużej niż 14) dni od momentu dostarczenia pojazdu do autoryzowanego serwisu |  |  |  |
| 9 | Zalecenia producenta dotyczące częstości wykonywania okresowych przeglądów technicznych w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym |  |  |  |

## Część II: TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Termin wykonania zamówienia do 23 grudnia 2025r.

Część III:       OFERTA  CENOWA

| Lp. | Zamawiany sprzęt o cechach określonych w części I | Zamawiana ilość | Wartość zamówienia netto (bez VAT) | Stawka % VAT | Wartość zamówienia brutto (z VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ambulans z wyposażeniem do przewozu pacjentów | 1 szt. |  | ……..% |  |
| słownie wartość z kol. 6: |  |  |  |  |  |

OŚWIADCZENIA  WYKONAWCY:

- Oświadczam, że zapoznałem(am) się z warunkami specyfikacji warunków zamówienia oraz  warunkami przyszłej umowy i warunki te przyjmuję bez zastrzeżeń.

- Oświadczam, że podana cena obejmuje wszystkie koszty realizacji zamówienia, w tym przepisane prawem podatki, akcyzę, opłaty celne i  graniczne, koszty dostarczenia przedmiotu oferty zamawiającemu (transportu i ubezpieczenia), jego zainstalowanie i uruchomienia oraz koszty szkolenia personelu zamawiającego.

- Termin płatności faktury akceptuję na 30 dni (licząc od daty jej doręczenia zamawiającemu).

4.  Rodzaj wykonawcy:

☐ mikroprzedsiębiorstwo,

☐ małe przedsiębiorstwo,

☐ średnie przedsiębiorstwo,

☐ jednoosobowa działalność gospodarcza,

☐ osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej,

☐ inny rodzaj.

5.	oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO**** wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu [w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)]".

……………………………………………

Podpis osoby upoważnionej