Załącznik nr 1 do SWZ

Uwaga ogólna!

- Zamawiający dopuszcza  możliwość pakowania  innej ilości sztuk  w opakowaniu zbiorczym niż podane. Należy wtedy podać ilość w opakowaniu zbiorczym i odpowiednio przeliczyć cenę za opakowanie  oraz podać ilość towaru w opakowaniu.

- Załączniki winny być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

PAKIET 1  -  SZWY WCHŁANIALNE KRÓTKIEGO I ŚREDNIEGO CZASU WCHŁANIANIA

| L.p. | kod |  | nazwa handlowa |  | grubość nici |  | długość igły+/- 10% | krzywizna | przekrój |  | długość nici+/- 10% |  | ilość saszetek |  | cena jedn. netto | wartość netto |  | VAT % |  | wartość brutto |  | Ilość saszetek w opakowaniu |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Szew syntetyczny pleciony, powlekany, wchłanialny z poliglaktyny, okres podtrzymywania tkankowego po 21 dniach 40-50%; 25% po 28 dniach. Okres wchłaniania 56-70 dni. Poz. 12-15 szew dodatkowo powlekany dioctanemchlorheksydyny o działaniu bakteriobójczym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 4/0 |  | 26mm | ½ koła | okrągła |  | 70cm |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 3/0 |  | 30mm | ½ koła | okrągła |  | 70cm |  | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 3/0 |  | 16mm | 3/8 koła | konwencjonalnie tnąca |  | 75cm |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | 3/0 |  | 25mm | ½ koła | okrągła |  | 70cm |  | 720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | 2/0 |  | 30mm | ½ koła | okrągła |  | 70cm |  | 216 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | 2/0 |  | 25mm | ½ koła | okrągła |  | 70cm |  | 648 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  | 2/0 |  | 40mm | ½ koła | Okrągła wzmocniona |  | 70cm |  | 216 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  | 2/0 |  | 48mm | ½ koła | okrągła |  | 70cm |  | 792 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | 1/0 |  | 30mm | ½ koła | okrągła |  | 70cm |  | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  | „1” |  | 30mm | ½ koła | okrągła |  | 70cm |  | 288 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  | „2” |  | 45mm | ½ koła | okrągła |  | 90cm |  | 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  | 2/0 |  | - | - | - |  | 1x140cm |  | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  | 1/0 |  | - | - | - |  | 1x140cm |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  | 3/0 |  | - | - | - |  | 1x140cm |  | 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  | 4/0 |  | - | - | - |  | 1x140cm |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  | „1” |  | 45 mm | ½ koła | okrągła |  | 90cm |  | 648 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  | 4/0 |  | 12mm | 3/8 koła | Odwrotnie tnąca |  | 45cm |  | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  | 4/0 |  | 13mm | 3/8 koła | okrągła |  | 70cm |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  | 2/0 |  | 17mm | ½ koła | okrągła |  | 70cm |  | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  | „2” |  | 48mm | ½ koła | okrągła |  | 70cm |  | 792 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  | „1” |  | 48mm | ½ koła | okrągła |  | 70cm |  | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szew syntetyczny, jednowłóknowy, o krótkim okresie podtrzymywania (około 10dni) wchłanianie 56 dni (podtrzymanie 50% - 6 – 7 dni) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  | „1” |  | 40mm | ½ koła | okrągła |  | 90cm |  | 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  | „1” |  | 35mm | ½ koła | Okrągła wzmocniona na |  | 90cm |  | 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szew syntetyczny, jednowłóknowy, monofilamentowy o średnim okresie wchłaniania 50% początkowej siły podtrzymywania 13-14 dni , całkowita absorbcja szwu 60-90 dni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  | „1” |  | 26mm | ½ koła | Okrągła wzmocnio na |  | 90cm |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  | „1” |  | 48mm | ½ koła | okrągła |  | 90cm |  | 504 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  | 2/0 |  | 37mm | ½ koła | okrągła |  | 90cm |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  | 2/0 |  | 40mm | ½ koła | Okrągła wzmocnio na |  | 90cm |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  | 3/0 |  | 30mm | ½ koła | okrągła |  | 70cm |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  | 4/0 |  | 26mm | ½ koła | okrągła |  | 90cm |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  | 5/0 |  | 26 mm | ½ koła | okrągła |  | 90cm |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szew syntetyczny , wchłanialny, monofilamentowy z kwasu poli-4-hydroksybutyratowego, utrzymujący min.60% pierwotnej zdolności podtrzymywania tkanki po 90 dniach Zdolność podtrzymywania tkankowego: 90% po 30 dniach, całkowita absorpcja masy szwu – 13- 36 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  | 37mm |  | ½ koła okrągła wzmocniona |  |  |  | 0 |  | 150cm |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  | 40mm |  | ½ koła okrągła/pętla wzmocniona |  |  |  | 0 |  | 150cm |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  | 43mm |  | ½ koła okrągła wzmocniona |  |  |  | 0 |  | 90cm |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  | 43mm |  | ½ koła okrągła o zakończeniu trokaro wym wzmocniona |  |  |  | 1 |  | 150cm |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  | 48mm |  | ½ koła okrągła/pętla |  |  |  | 1 |  | 150cm |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  | 26mm |  | ½ koła okrągła |  |  |  | 2/0 |  | 150cm |  | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  | 30mm |  | ½ koła okrągła |  |  |  | 2/0 |  | 150cm |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  | 37mm |  | ½ koła okrągła |  |  |  | 2/0 |  | 70cm |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

………………………………………………………..

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych

do reprezentowania  Wykonawcy

PAKIET 2  - SZWY NIEWCHŁANIALNE

Pozycja 1-5 szew syntetyczny, jednowłókowy, polipropylenowo-polietylenowy, niepowlekany

Pozycja 6-14 szew niewchłanialny, syntetyczny, jednowłókowy, nylonowy, niepowlekany

| L.p. | kod | nazwa handlowa | grubość nici | długość igły+/- 10% | krzywizna | przekrój | długość nici+/- 10% | ilość saszetek | cena jedn. netto | wartość netto | VAT % | wartość brutto | Ilość saszetek w opakowaniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 4/0 | 17mmx2 | ½ koła | okrągła | 90cm | 36 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 3/0 | 25mm | ½ koła | okrągła | 75cm | 36 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 2/0 | 35mm | ½ koła | okrągła | 75cm | 144 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 2/0 | 26mm | ½ koła | okrągła | 75cm | 432 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | „1” | 30mm | ½ koła | okrągła | 75cm | 180 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 3/0 | 19mm | 3/8 koła | ostra | 75cm | 540 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 5/0 | 10mm | ½ koła | okrągła | 45cm | 36 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 4/0 | 19mm | 3/8 koła | Odwrotnie tnąca | 75cm | 108 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 4/0 | 24mm | 3/8 koła | Odwrotnie tnąca | 75cm | 108 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 4/0 | 30 mm | 3/8 koła | Odwrotnie tnąca | 75cm | 216 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 3/0 | 30 mm | 3/8 koła | Odwrotnie tnąca | 75cm | 1404 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 3/0 | 35 mm | 3/8 koła | Odwrotnie tnąca | 90cm | 360 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 2/0 | 30 mm | 3/8 koła | Odwrotnie tnąca | 75 cm | 1836 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 2/0 | 60mm | prosta | ostra | 75cm | 72 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 2/0 | 26mm | 3/8 koła | Odwrotnie tnąca | 75cm | 432 |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

………………………………………………………..

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych

do reprezentowania  Wykonawcy

PAKIET 3  - SZWY  NIEWCHŁANIALNE SPECJALISTYCZNE

szew niewchłanialny, syntetyczny, poliester pleciony- zbudowany z rdzenia oplecionego mikrowłóknami, powlekany polibutylanem

| L.p. | kod | nazwa handlowa | długość igły | Rodzaj igły | rozmiar | długość nici | ilość sztuk | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość brutto | Ilość saszetek w opakowaniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 55 mm | ½ koła okrągłotnąca | 5 | 4 szwy x75cm | 24 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 48 mm | ½ koła okrągłotnąca | 0 | 75cm | 120 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 40 mm | ½ koła okrągłotnąca | 2 | 75cm | 240 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 31 mm | Okrągła typu J haczykowata | 1 | 75cm | 264 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 26 mm | ½ koła okrągła | 3/0 | 75cm | 72 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 26 mm | ½ koła okrągła | 2/0 | 75cm | 36 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 22 mm | Igła laparoskopowa, czarna, typu narta | 2/0 | 20cm | 24 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 70 mmx2 | Okrągła prosta | 2/0 | 75cm | 12 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 26 mm | ½ koła okrągła | 3/0 | 90cm | 24 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 26 mm | ½ koła okrągła | 4/0 | 90cm | 24 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 17 mm | ½ koła okrągła | 5/0 | 90cm | 24 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 13 mm | ⅜ koła okrągła | 6/0 | 60cm | 24 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

………………………………………………………..

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych

do reprezentowania  Wykonawcy

PAKIET 4-  SZWY SYNTETYCZNE

| L.p. | kod | nazwa handlowa | długość igły | Rodzaj igły | rozmiar | długość nici | ilość sztuk | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość brutto | Ilość saszetek w opakowaniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Szew syntetyczny, antybakteryjny ( z dodatkiem triclosanu), wchanialny, jednowłóknowy, polidwuoksanonowy, okres podtrzymywania tkanki po 42 dniach około 60% wchłanialność 182 do 238 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 10mm | ½ koła okrągła | 6/0 | 70 cm | 36 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 13 mm | ½ koła okrągła | 5/0 | 45 cm | 36 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 13 mm | ½ koła okrągła | 4/0 | 45 cm | 72 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 17 mm | ½ koła okrągła | 3/0 | 70 cm | 36 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 26mm | ½ koła okrągła | 2/0 | 70 cm | 72 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 36mm | ½ koła okrągła | 2/0 | 70 cm | 72 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 36mm | ½ koła okrągła wzmocniona | 0 | 70 cm | 72 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 36mm | ½ koła okrągła | 1 | 70 cm | 36 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 40mm | ½ koła okrągła - tnąca | 1 | 90 cm | 72 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 45 mm | ½ koła okrągła przeciwzakłuciowa „ nos delfina” | 1 | 90cm | 72 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 65mm | ½ koła okrągła | 1 | 150cm | 72 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 60mm | Prosta odwrotnie tnąca | 2/0 | 70cm | 72 |  |  |  |  |  |
| Szew syntetyczny, antybakteryjny ( z dodatkiem triclosanu), jednowłóknowy, okres podtrzymywania tkanki do 28 dni, wchłanialność 90-120 dni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 31 mm | ½ koła okrągła | 3/0 | 70cm | 72 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 26 mm | ½ koła okrągła, rozwarstwiająca | 4/0 | 70cm | 144 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 26mm | ½ koła okrągła, rozwarstwiająca | 2/0 | 70cm | 144 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 26mm | ½ koła okrągła, rozwarstwiająca | 3/0 | 70cm | 144 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 36mm | ½ koła okrągła, rozwarstwiająca | 2/0 | 70cm | 144 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 60mm | Prosta odwrotnie tnąca | 3/0 | 70cm | 48 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

………………………………………………………..

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych

do reprezentowania  Wykonawcy

PAKIET 5- URZĄDZENIE DO KONTROLOWANEGO ZAMYKANIA RAN

| l.p. | kod | Nazwa handlowa | Nazwa nici | Długość igły | Długość nici | Rodzaj igły | Grubość nici | Ilość saszetek | Cena jedn. netto | Wartość netto |  | VAT % |  | Wartość brutto |  | Ilość saszetek w opakowaniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Bezwęzłowe urządzenie do kontrolowanego zamykania ran wykonane z polidioksanonu, barwione na fioletowo, wchłaniające się między 120-180 dniem, posiadające haczyki umiejscowione spiralnie wokół rdzenia pod kątem 150 oraz w ilości 8 haczyków na 1 cm | 48 mm | 36x36mm | okrągła x2 | 1 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

………………………………………………………..

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych

do reprezentowania  Wykonawcy

PAKIET 6  - SZWY HACZYKOWE

| L.p. | kod | nazwa handlowa | grubość szwu | długość igły+/- 10% | krzywizna | przekrój | długość szwu+/- 10% | ilość saszetek | cena jedn. netto | wartość netto | VAT % | wartość brutto | Ilość saszetek w opakowaniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Szew haczykowy monofilamentowy do bezwęzłowego, kontrolowanego zamykania ran. Wykonany z kopolimeru glikolu i e-kaprolaktonu, wchłaniany między 90 a 120 dniem, siła podtrzymywania tkankowego ok. 62 % po 7 dniach i ok. 27% po 14 dniach od implantacji. Zaopatrzony w igłę , min. 16 haczyków na cm nitki , ułożonych spiralnie oraz regulowaną pętlę eliminującą konieczność zakładania węzłów chirurgicznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 0 | 26mm | ½ koła | okrągła | 15cm | 24 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 0 | 26mm | ½ koła | okrągła | 20cm | 24 |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

………………………………………………………..

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych

do reprezentowania  Wykonawcy

PAKIET 7- SIATKI DO PRZEPUKLIN NIEWCHŁANIALNE

| L.p. | Nazwa asortymentu | Nazwa handlowa | Rozmiar | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Producent/kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Siatka do przepuklin monofilamentowa, tkana niewchłanialna, polipropylen, waga 80 g/m2 (+/-2 g/m2), grubość 0,5mm (+/-0,05 mm), wielkość porów 1,0 mm( +/- 0,2 mm) Sterylna pakowana osobno. |  | 5x10 | szt. | 115 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7,5x15 | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 2. | Siatka do przepuklin monofilamentowa, tkana niewchłanialna, polipropylen, waga 50 g/m2 (+/-2 g/m2), grubość 0,5mm (+/-0,05 mm), wielkość porów 3.6 x2.8 mm . Sterylna pakowana osobno. |  | 15x15 | szt. | 8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 20x30 | szt. | 8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 30x30 | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

………………………………………………………..

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych

do reprezentowania  Wykonawcy

PAKIET 8- MATERIAŁY SPECJALISTYCZNE

| l.p. | kod | Nazwa handlowa | Rodzaj zestawu | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Wchłanialny, jałowy hemostatyk powierzchniowy z żelatyny wieprzowej w formie gąbki, elastyczny i niełamiący się, wchłaniający się od 4 do 6 tygodni, czas upłynnienia w ciągu 2 do 5 dni od nałożenia na krwawiącą błonę śluzową o następujących wymaganiach- szczelnie przylegający i łączący się z krwawiącą tkanką zachowujący swoje właściwości i wymiary oraz kształt w kontakcie z krwią. Rozmiar 7 x 5 x 1cm. Opakowany po 20szt | 80 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Wosk sterylny do hamowania krwawienia z kosci, wykonany z mieszaniny wosku pszczelego 75% wosku parafinowego i palmitynianu i izopropyle nu 10%. Pakowany po 12szt | 24 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Wchłanialny, jałowy hemostatyk powierzchniowy ze 100% regenerowanej, oksydowanej celulozy w formie gazy (pochodzenia roślinnego) o działaniu bakteriobójczym, potwierdzonym badaniami klinicznymi i przedklinicznymi in vivo i in vitro. Niskie pH 2,5 – 3,5 w kontakcie z krwią hamujące rozwój szczepów MRSA, MRSE, PRSP, VRE, PRSP, VRE, E, Coli. Okres wchłaniania 7-14 dni. Czas umożliwiający hemostazę: 2-8 minut. Rozmiar 5cm x 7,5cm. Pakowany po 12szt | 96 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Wchłanialny, jałowy hemostatyk powierzchniowy ze 100% regenerowanej, oksydowanej celulozy w formie gęsto tkanej (pochodzenia roślinnego) o działaniu bakteriobójczym, potwierdzonym badaniami klinicznymi i przedklinicznymi in vivo i in vitro. Niskie pH 2,5 – 3,5 w kontakcie z krwią hamujące rozwój szczepów MRSA, MRSE, PRSP, VRE, PRSP, VRE, E, Coli. Okres wchłaniania 7-14 dni. Czas umożliwiający hemostazę: 2-8 minut. Rozmiar 7,5cm x 10cm. Pakowany po 12szt | 96 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Wchłanialny, jałowy hemostatyk powierzchniowy z żelatyny wieprzowej w formie cylindrycznej gębki, elastyczny i niełamiący się , wchłaniający się od 4 do 6 tygodni, czas upłynnienia w ciągu 2 do 5 dni od nałożenia na krwawiącą błonę śluzową, o następujących wymaganiach granicznych - szczelnie przylegający i łączący się z krwawiącą tkanką zachowujący swoje właściwości i wymiary oraz kształt w kontakcie z krwią. Rozmiar 3x8cm. pakowany po 20szt | 60 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM : |  |  |  |  |

………………………………………………………..

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych

do reprezentowania  Wykonawcy

PAKIET 9 - STAPLERY, ŁADUNKI

| L.P. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena netto /szt | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nr katalogowy/ Producent | Ilość w opakowaniu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm. Rozmiary staplera: 25, 29 i 33 mm. Wysokość otwartej zszywki 5,5mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką. (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar staplera przy składaniu zamówienia) | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowy stapler zamykająco tnący z zakrzywioną główką (kształt półksiężyca), długość linii cięcia 40mm. Stapler umożliwia sześciokrotne wystrzelenie ładunku podczas jednego zabiegu, zawiera ładunek do tkanki standardowej lub grubej. (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku w staplerze przy składaniu zamówienia). | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ładunek do staplera z zakrzywioną głowicą o długości linii cięcia 40mm. Ładunek do tkanki standardowej, grubej. (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia). | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Jednorazowa rączka staplera liniowego z nożem wbudowanym w ładunek, umożliwiająca sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Stapler kompatybilny z ładunkiem posiadającym sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości lini szwu 61 mm. (Rączka staplera bez ładunku) | szt. | 29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Uniwersalny ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem posiadającego sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Ładunek posiadający sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości lini szwu 61 mm (nóż zintegrowany z ładunkiem). | szt. | 74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Jednorazowa rączka staplera liniowego z nożem wbudowanym w ładunek, umożliwiająca sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Stapler kompatybilny z ładunkiem posiadającym sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości lini szwu 81 mm. (Rączka staplera bez ładunku) | szt. | 27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Uniwersalny ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem posiadającego sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Ładunek posiadający sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości lini szwu 81 mm (nóż zintegrowany z ładunkiem). | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Jednorazowa rękojeść staplera endoskopowego prostego przeznaczonego do ładunków wykonujących zespolenie o długości 60 mm, posiadająca dwie dźwignie zamykającą i spustową. Długość ramienia 34 cm. | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Jednorazowe ładunki liniowe do staplera endoskopowego prostego lub artykulacyjnego, umożliwiające wykonanie zespolenia na długości 60 mm, ładowane w szczęki staplera, zszywki zamykające się do 1 mm, 1,5 mm, 1,8 mm i 2 mm. (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar zszywek przy składaniu zamówienia) | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Jednorazowy ładunek do automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 60mm do tkanki standardowej (wysokość zszywki otwartej 3,5 mm po zamknięciu 1,5 mm), do tkanki grubej (wysokość zszywki otwartej 4,8 mm po zamknięciu 2 mm). Stapler posiada dwie dźwignie - zamykającą i spustową. (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar zszywek przy składaniu zamówienia) | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 60mm załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość otwartej zszywki 3,5mm) i grubej (wysokość otwartej zszywki 4,8 mm), stapler posiada dwie dźwignie - zamykającą i spustową (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku w staplerze przy składaniu zamówienia) | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego - dł. ramienia 36 cm, śr 5 mm, bransza aktywna wykonana ze stopu tytanu pokryta czarną powłoką minimalizującą przywieranie. Końcówka posiada dwa przyciski aktywujące max i min. Końcówka z wbudowaną adaptacyjną technologią tkankową umożliwiającą generatorowi identyfikowanie i monitorowanie instrumentu podczas jego użycia, co pozwala generatorowi modulować i zmniejszać moc wyjściową, a także generować zwrotne sygnały dźwiękowe dla użytkownika, stosownie do potrzeb. Możliwość cięcia i koagulacji, kształt uchwytu pistoletowy. | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Bezwęzłowe urządzenie do kontrolowanego zamykania ran, szew syntetyczny, monofilamentowa, wchłanialny, z poliglekapronu – polimer glikolidu i kaprolaktonu, szew z jednokierunkowym, spiralnym ułożeniem kotwic, o profilu podtrzymywania tkankowego 50-60% po 7 dniach, 20-30% po 14 dniach, wchłanialny w okresie 90-120 dni, ½ koła, igła okrągła, 26mm, długość nici 23cm, rozmiar 3/0 | szt. | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Jednorazowy bezostrzowy trokar śr. 12mm, dł. 100 mm lub 150 mm, umożliwiający wprowadzenie narzędzi od 4,7mm do 12,7mm bez ryzyka utraty odmy bez konieczności stosowania dodatkowych redukcji, przezierna, rowkowana kaniula ze ściętym szczytem i lejkowatym otworem dla łatwiejszego wprowadzenia narzędzi, trokar zaopatrzony w dwustopniowy zawór umożliwiający insuflację i desuflację (długość do wyboru przez Zamawiającego na etapie składania zamówienia) | szt. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga:  Zamawiający wymaga depozytu staplerów (minimum po 1 szt.) na bloku operacyjnym, w celu stałej ich dostępności.																			             .………………………………………………………..

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych

do reprezentowania  Wykonawcy

PAKIET 10 - KLIPSY DO LAPAROSKOPII

| L.P. | Nazwa asortymentu | j.m.. | Ilość | Cena netto /szt | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nr katalogowy/Producent | Ilość w opakowaniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Klipsy tytanowe do laparoskopii sterylne rozmiar M/L, typu VClip. Pakowane po 4, 6 i 10szt w mag.,z taśmą samoprzylepną. Do każdego magazynka 3 wklejki do karty pacjenta. | szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Klipsy tytanowe do laparoskopii typu LigaV sterylne rozmiar M/L, żłobkowanie zewnętrzne i wewnętrzne, kompatybilne z klipsownicą typu Ethicon. Pakowane po 4 i 6szt w magazynku. Do każdego magazynka 3 wklejki do karty pacjenta. | szt. | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Klipsownica laparoskopowa do klipsów tytanowych, szczęki zagięte pod kątem 25 st, do trokara 10mm, model VClip lub LigaV do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Klipsy polimerowe niewchłanialne kompatybilne z klipsownicą Grena, rozm. L i XL. Pakowane po 4 i 6szt w magazynku, zamykające naczynia odpowiednio śr. 5-13mm i 7-16mm, z taśmą samoprzylepną. Do każdego magazynka 3 wklejki do karty pacjenta. | szt. | 560 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Klipsownica wielorazowa laparoskopowa do klipsów polimerowych, rozm. L i XL, z regulowanym wygięciem szczęk (artykulacją) w zakresie 10-60 stopni, z funkcją rotacji, nierozbieralna, z 2 pokrętłami (rotacja i artykulacja), do trokara 10 mm. | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Klipsownica laparoskopowa do klipsów polimerowych, szczęki zagięte pod kątem 20 st, do trokara 12mm, rozm L lub XL do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Retraktor do ran chirurgicznych, j.uż., dwa elastyczne automatycznie rozszerzające się pierścienie o różnych kolorach i różnej twardości: górna obręcz twardsza o śr. szerszej o 1 cm, połączone trwałą folią poliuretanową dającą się zwijać, 360 stopniowa retrakcja. Śr. pierścieni: 60x70, 80x90, 120x130, 150x160mm, wys.150mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Podwieszki naczyniowe (lejce) wykonane z silikonu, dostępne w czterech rozmiarach do wyboru: średnica 1,5x1,0mmx40cm; średnica 2,4x1,2mmx40cm; średnica 2,4x1,2mmx75cm; 5,0x1,5mmx40cm | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

………………………………………………………..

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych

do reprezentowania  Wykonawcy

PAKIET 11 -  TROKARY, NARZĘDZIA LAPAROSKOPOWE

| L.P. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena netto /szt | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Nr katalogowy/ Producent | Ilość w opakowaniu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trokar laparoskopowy jednorazowy sterylny 5 mm, piramidalny: kaniula 5mm, mandryn | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Trokar laparoskopowy jednorazowy sterylny 10mm, tnący, bezpieczny: kaniula 100 mm, mandryn, reduktor, | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Trokar laparoskopowy jednorazowy sterylny 12 mm, rozpychający: kaniula 12mm, mandryn, reduktor | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Woreczek laparoskopowy do trokara 10 mm poj. 200, 400, 800, i 1500 ml, pakowane po 5 szt. | op | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Igła Veresa jednorazowego użytku do wytwarzania odmy, z wizualnym i dźwiękowym wskaźnikiem o dł. 120 lub 150 mm pakowana po 10 szt. | op | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Preparator monopolarny ze złączem 4 mm, przeznaczony do 10 krotnego użycia i 9 krotnej sterylizacji w autoklawie, pakowane sterylnie w podwójne opakowanie, pakowane po 4 szt. w op. zbiorczym | op | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Disektor monopolarny ze złączem 4 mm, przeznaczony do 10 krotnego użycia i 9 krotnej sterylizacji w autoklawie, pakowane sterylnie w podwójne opakowanie pakowane po 4 szt. w opak. zbiorczym | op | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Nożyczki monopolarne ze złączem 4 mm przeznaczone do 10 krotnego użycia i 9 krotnej sterylizacji w autoklawie. Pakowane sterylnie w podwójne opakowanie, pak. Po 4 szt. w op. zbiorczym | op | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Wymagane parametry: -preparat w postaci białego proszku, całkowicie wchłanialny w ciągu 72-96 godzin, - 1g proszku absorbuje min. 45 ml płynu, - brak elementów pochodzenia zwierzęcego, lateksu oraz PCV, w 100% roślinny (proszki na bazie celulozy i chityny wykluczone) -działanie przeciwzrostowe – potwierdzenie w deklaracji zgodności - ampułka + aplikator w sumie o długości 9 cm (+/-5mm), -waga 1 g | op. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

………………………………………………………..

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych

do reprezentowania  Wykonawcy

PAKIET 12 - IMPLANTY GINEKOLOGICZNE

| L.p | Nazwa asortymentu | Nazwa handlowa | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT w % | Wartość brutto | Producent/kraj pochodzenia | Ilość w opakowaniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet Wymagane parametry: - materiał : polipropylen monofilamentowy, -plastikowa osłonka na taśmie-wymóg zapewnienia sterylności, w środku taśmy brak osłonki na odcinku minimum 2,5cm, - gramatura: 48g/m² (+/- 0,02g/m²) - grubość siatki 0,33mm (+/-1%), -porowatość max.1870µm (+/- 10 µm), -grubość nitki 80µm (+/- 0,5 µm), - rozmiar: długość 45 cm(+/- 0,5 cm), szerokość 1,1cm, - 3markery w środkowej części taśmy, -wytrzymałość na rozciąganie 68-70N/cm, -brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami |  | zestaw | 10 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| L.p. | Nazwa asortymentu | Nazwa handlowa | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT w % | Wartość brutto | Producent/kraj pochodzenia | Ilość w opakowaniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lekka siatka chirurgiczna do zaopatrywania przepuklin pępkowych. Przeznaczona do procedur wewnątrzotrzewnownych. Zestaw składa się z 3 elementów: siatki antyadhezyjnej utworzonej ze splotu włókien polipropylenowych (PP) oraz z włókien ePTFE z wstępnie przymocowanymi szwami, balona powietrznego oraz strzykawki. Balon zostaje usunięty po implantacji siatki. Wytrzymałość na rozciąganie ≥ 12,5N/cm. Pamięć kształtu. Gramatura 326 g/m2. Grubość siatki: 1,05mm. Średnica siatki 5cm, balon, strzykawka oraz dwa szwy. Średnica siatki 6,8cm, balon, strzykawka oraz dwa szwy. |  | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PAKIET 13 - Siatka chirurgiczna do zaopatrywania przepuklin pępkowych