# Opis Przedmiotu Zamówienia – Zadanie nr 9

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH BUDYNKÓW ADMINISTROWANYCH PRZEZ PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W RZESZOWIE w 2026r – 14 zadań

ZADANIE Nr 9

Utrzymanie czystości w budynku administracyjnym Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. Boya-Żeleńskiego 19 a ,

- pokoje biurowe

  - wykładziny typu  „Tarkett Monolit” -  860  m2

  - deska typu Barlinecka – 163 m2,

- łazienki + ubikacje

  - posadzki płytki ceramiczne – 112 m2,

  - ściany płytki ceramiczne – 438 m2 ,

  - sanitariaty,

- korytarze + klatka schodowa

- 	posadzki płytki ceramiczne – 424 m2

-	płytki marmurowe – 45 m2

- wejścia do budynków

- płytki ceramiczne –  15  m2

- płytki marmurowe –  45  m2

- archiwum + pomieszczenia magazynowe

  - posadzki płytki ceramiczne – 243 m2

- okna PCV z szybą zespoloną o powierzchni

  - 0,55 m2   - 10 szt,

  - 1,00 m2   - 4 szt,

  - 1,25 m2   - 10 szt,

  - 1,90 m2   - 2 szt,

  - 2,16 m2   - 2 szt,

  - 2,41 m2   - 51 szt,

  - 2,70 m2 – 14 szt,

  - 2,20 m2 – 16 szt,

  - 1,10 m2 – 3 szt,

  - 8,30 m2 – 1 szt,

- okna aluminiowe stałe - 68 m2

- okna aluminiowe stałe po zewnętrznej stronie budynku - 150 m2

- drzwi o powierzchni

  - 2,00 m2   - 59 szt, - 3/4 oszklone

  - 2,00 m2   - 25 szt, - pełne

  - 3,24 m2   - 10 szt, -3/4 oszklone

  - 4,40 m2   - 3 szt, -3/4 oszklone

II Rodzaj i ilość pomieszczeń do utrzymania czystości:

1.Sprzątanie codzienne -   piwnica, parter, I piętro, II piętro

  - pokoje biurowe 49 szt.,

  - łazienka + ubikacje – 13 szt.,

  - korytarz – 7 szt.,

  - klatka schodowa (110 stopni + 10 spoczników) ,

  - schody zewnętrzne (wejście do budynku przód i tył),

# 2. Sprzątanie 1 raz w miesiącu

  - archiwum 3 szt. + pomieszczenie świetlicowo-magazynowe 2 szt.

  - pokój A20 (sprzątanie w obecności przedstawiciela PZDW na wskazany dzień miesiąca w godzinach 13:00 14:00)

# 3. Sprzątanie 2 razy w okresie trwania usługi – całość budynku (po ówczesnym pisemnym powiadomieniu przez Zamawiającego o konieczności wykonania n/w usługi )

  - mycie okien zespolonych od wewnątrz i z zewnątrz przy użyciu sprzętu pozwalającego mycie z dołu  lub metodą alpinistyczną z dachu. ( nie dopuszcza się użycia podnośnika koszowego)

  - konserwacja deski Barlineckiej

  - konserwacja wykładzin typu „Tarkett Monolit”

Ad. II.1  – zakres prac związanych z utrzymaniem porządku przy sprzątaniu

codziennym:

  - odkurzanie powierzchni podłogowych przed czyszczeniem powierzchni

  - czyszczenie powierzchni podłogowych – technikę mycia należy dostosować do rodzaju podłoża

  - czyszczenie powierzchni  „deska Barlinecka” środkami dostosowanymi do tego podłoża

  - czyszczenie i wycieranie kurzu z powierzchni biurek, szafek, szaf i innego sprzętu biurowego,

  - bieżące wycieranie kurzu z mebli - mycie powierzchni mebli środkami przeznaczonymi

do ich pielęgnacji, sprzętu biurowego  (z wyłączeniem komputerów) – przedmiotowy zakres pomniejszony o wycieranie (czyszczenie) powierzchni biurek w pokojach A24, A25, A28

  - czyszczenie parapetów, pulpitów, listew ściennych, grzejników,

  - czyszczenie drzwi technikami dostosowanymi do rodzaju drzwi,

  - porządkowanie i dezynfekcja toalet, oraz sanitariatów, czyszczenie glazury łazienkowej, armatury, luster wiszących itp. Stosowanie markowych środków dezynfekujących i odświeżających. Stosowanie żelowych dysków czyszcząco-odświeżających co najmniej raz w tygodniu. Zabrania się stosowania kostek zawieszek do muszli oraz pisuarów.

  - stosowanie środków dezynfekujących i odświeżających  (żelowe dyski zapachowe do ubikacji),

  - czyszczenie kratek wentylacyjnych, listew maskujących okablowanie pokoi, usuwanie pajęczyn,

  - opróżnianie koszy na śmieci z posegregowanych odpadów do zewnętrznych kontenerów z odpowiednimi frakcjami metal-tworzywo sztuczne, papier, szkło, odpady zmieszane, odpady BIO. (wymiana worków w zależności od potrzeb – worki po stronie wykonawcy)

  - czyszczenie koszy na śmieci

  - utrzymanie w należytym porządku schodów i balustrad wewnątrz i na zewnątrz budynku

  - dezynfekcja środkami do tego przeznaczonymi klamek , poręczy, blatów itp. (powierzchni wspólnych)

Ad.II.2 – zakres prac związanych z utrzymaniem porządku przy sprzątaniu 4 razy w miesiącu:

-     czyszczenie powierzchni podłogowych,

  - czyszczenie i wycieranie kurzu z powierzchni biurek, szafek, szaf i innego sprzętu biurowego– przedmiotowy zakres pomniejszony o wycieranie (czyszczenie) powierzchni biurek w pokojach A24, A25, A28,

  - czyszczenie parapetów, pulpitów, listew ściennych,

  - czyszczenie drzwi technikami dostosowanymi do rodzaju drzwi,

  - czyszczenie kratek wentylacyjnych ,

  - opróżnianie i czyszczenie koszy na śmieci oraz wyposażanie ich w  worki na śmieci,

Ad. II.3 – zakres prac związanych z utrzymaniem porządku przy sprzątaniu 2 razy w okresie trwania usługi

konserwacja powierzchni podłogi z deski „Barlineckiej” środkiem typu Protektor Blask (czynność poprzedzona przesunięciem biurek, krzeseł obrotowych itp.  z powierzchni czyszczonej. Konserwacja powinna być poprzedzona odkurzeniem i umyciem powierzchni).

  - mycie otworów okiennych (szyb i ram okiennych) od wewnątrz i z zewnątrz polegające na tym, iż technika mycia powinna być dostosowana do rodzaju okien – całość budynku

  - mycie parapetów zewnętrznych na terenie całego budynku

  - czyszczenie kaloryferów na terenie całego budynku (z zewnątrz 
i przedmuchanie środka).

Ad. II.4  – zakres prac związanych z utrzymaniem porządku przy sprzątaniu 2 razy

w roku:

  - mycie otworów okiennych (szyb i ram okiennych) od wewnątrz i z zewnątrz  - technika mycia powinna być dostosowana do rodzaju okien – całość budynku

  - czyszczenie mechaniczne lub chemiczne żaluzji pionowych i poziomych – całość budynku

  - woskowanie mechaniczne powierzchni wykładzin typu  „Tarkett Monolit”- odpowiednimi środkami - polimeryzacja (czynność poprzedzona przesunięciem biurek, krzeseł obrotowych itp.  z powierzchni czyszczonej. Woskowanie powinno być poprzedzone odkurzeniem, umyciem powierzchni) – wykonawca przedmiotowy zakres powinien wykonać dodatkowymi osobami które nie są zaangażowane w wykonywanie umowy

na co dzień.

  - Czyszczenie wykładziny mechaniczne homogenicznej Mipolam z powłoką Evercere

która znajduje się w 6 pokojach odpowiednim  detergentem rozpuszczonym w wodzie

i czerwonym padem 3M– wykonawca przedmiotowy zakres powinien wykonać dodatkowymi osobami, które nie są zaangażowane w wykonywanie umowy na co dzień.

  - Mycie wraz z rozmrażaniem 4 szt. lodówek na terenie budynku.

  - Mycie 2 szt. kuchenek mikrofalowych na terenie budynku.

UWAGI

-wszystkie środki i materiały eksploatacyjne używane przez Wykonawcę przy wykonaniu zamówienia muszą posiadać atest dopuszczający do użytkowania jak również aktualny termin ważności. Na żądanie Zamawiającego , w każdym czasie trwania umowy, wykonawca winien przedłożyć atest stosownych środków czystości.

- Wykonawca jest zobowiązany do stałego zapewnienia swoim pracownikom wykonującym pracę sprzętu

i środków czystości, w celu prawidłowego wykonywania przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia w terminie 3 dni od daty podpisania umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do naprawy szkody wyrządzonej ze swojej winy lub z winy pracowników zatrudnionych przez niego przy wykonywaniu usługi.

- wszelakie uwagi będą notowane w rejestrze przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego i odpowiednio rozliczane.

Wykonawca czynności określone w powyższym zakresie będzie wykonywał po godzinach pracy biura przy wykorzystaniu własnych środków czystości.

- Zamawiający informuje że zapewnia materiały higieniczne takie jak mydło 
w płynie, papier toaletowy, ręczniki papierowe. Jednocześnie zamawiający informuje że pozostałe środki potrzebne do wykonania usługi utrzymania czystości zapewnia wykonawca (zgodnie z OPZ).

- Usługę sprzątania musi wykonywać min. 2 osoby jednocześnie

- do prac należy używać wysokiej jakości środków czystości

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia w terminie 3 dni od daty podpisania umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do informowania o zastępstwach osób wskazanych wykazie osób zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia oraz podania terminu zastępstwa.

- Wykonawca jest zobowiązany do naprawy szkody wyrządzonej ze swojej winy lub z winy pracowników zatrudnionych przez niego przy wykonywaniu usługi.

Zamawiający zastrzega sobie w razie konieczności oddelegowanie jednej osoby z personelu sprzątającego do wykonywania zadania w godzinach pracy biura w tym samym wymiarze czasu pracy.

- Zamawiający informuje że zapewnia materiały higieniczne takie jak mydło 
w płynie, papier toaletowy, ręczniki papierowe. Jednocześnie zamawiający informuje że pozostałe środki potrzebne do wykonania usługi utrzymania czystości zapewnia wykonawca.

W przypadku zdeklarowania uczestnictwa w wykonywaniu zadania koordynatora który będzie kontrolował jakości sprzątania poprzez sprawdzanie jakość wykonania usługi, koordynator będzie przeprowadzał kontrole w obecności zamawiającego w godzinach pracy biura. Koordynator będzie sprawdzał jakość wykonanej usługi oraz jakość środków i materiałów eksploatacyjnych używanych w wykonywaniu zamówienia.

Wykonawca czynności określone w powyższym zakresie obowiązkowo będzie wykonywał od godziny 15 00 do 19 00  (nie dopuszcza się wcześniejszego zakańczenia dnia pracy).