Nazwa urządzenia:	Meble

Producent		.................................................................................................

Typ i rok produkcji            ..................................................................................................

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr graniczny/ wartość | Parametry oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
| Technologia wykonania |  |  |  |
|  | Korpusy mebli oraz fronty (jeżeli mebel posiada) wykonane z płyty wiórowej o grubości minimum 18 mm melaminowanej obustronnie, charakteryzującej się wysoką odpornością na ścieranie w klasie higieniczności E1. Zewnętrzna powłoka płyty jest sklasyfikowana jako materiał „antybakteryjny” potwierdzona certyfikatem. Płyta meblowa w jednolitym wybarwieniu na całości mebla. | Tak, podać |  |
|  | Wszystkie nieosłonięte krawędzie mebla zabezpieczone okleiną PCV 1 mm lub jeśli wymaga tego konstrukcja 2 mm, klejone przy użyciu technologii zawierającej mniej niz 0,1% monomerów izocyjanianowych. | Tak, podać |  |
|  | W przypadku zastosowania płyt melaminowanych o strukturze drewna, słoje powinny być ułożone wzdłuż dłuższej krawędzi. | Tak |  |
|  | Blat o grubości min. 28 mm z powłoka HPL | Tak, podać |  |
|  | Kolor płyty oraz blatów dostosowany do wymagań Zamawiającego (do ustalenia po wyborze oferty). | Tak |  |
|  | Zawiasy z cichym domykiem, | Tak |  |
|  | W przypadku, gdy wymaga tego konstrukcja należy zastosować zamki patentowe lewe i prawe. | Tak |  |
|  | W przypadku, gdy wymaga tego konstrukcja meble zabudowane cokołem | Tak |  |
|  | W przypadku, gdy wymaga tego konstrukcja ścianka tylna szaf, wykonana z HDF minimum 3,2 mm w kolorze białym | Tak, podać |  |
|  | W przypadku, gdy wymaga tego konstrukcja wszystkie meble muszą posiadać dwa własne boki – nie dopuszcza się łączenia mebli w ciągi ze wspólnym bokiem. Każdy mebel musi posiadać możliwość samodzielnego ustawienia. | Tak |  |
|  | Uchwyty meblowe C-kształtne o rozstawie min. 128 mm, wykonane z metalu | Tak, podać |  |

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w katalogach, folderach w języku polskim. Wykonawca ma obowiązek złożyć te dokumenty na etapie realizacje umowy najpóźniej przed rozpoczęciem odbioru końcowego.

Treść oświadczenia wykonawcy:

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru oferty do dostarczenia urządzeń spełniających wyspecyfikowane parametry.

2. Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenia są kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

…...............................................

podpis oferenta