Nazwa urządzenia:	Meble ze stali nierdzewnej

Producent		.................................................................................................

Typ i rok produkcji            ..................................................................................................

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr graniczny/ wartość | Parametry oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Minimalne parametry mebli ze stali nierdzewnej |  |  |  |
|  | Meble/zabudowy ze stali nierdzewnej wykonane z gatunku stali 1.403 – kompatybilne w wyszczególnionych zakresach, zlicowane w całości z estetyką pomieszczeń oraz wymaganiami Zamawiającego. Fronty mebli wykonane ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo (z elementami szklanymi lub pełne) lub ze stali nierdzewnej z elementami szklanymi lub pełne) z tego samego gatunku co korpusy mebli lub fronty wykonane z tworzywa HPL – do wyboru przez Zamawiającego. Blaty zabudowy wykonane ze stali nierdzewnej z tego samego gatunku co korpusy mebli lub z tworzywa HPL lub innego materiału – do wyboru przez Zamawiającego. Grubość stali w zależności od wykonywanego elementu mebla w tym m.in. materiał o grubości 0,8 mm, 1,0 mm, 1,2 mm, 1,5 mm, 2,0 mm. Wyrób wykonany z materiałów z certyfikowanym atestam nabycia nie starszym niż 12 miesięcy – załączyć do oferty. *Wymagana wizja lokalna, sporządzenie wizualizacji układu zabudowy w uzgodnieniu z zamawiającym. | TAK, podać |  |
| Technologia wykonania |  |  |  |
|  | Wypalenie detali wg projektu | Tak |  |
|  | Cięcie profili, rur i prętów wg rysunków – sporządzenie wizualizacji na podstawi wymaganej wizji lokalnej | Tak |  |
|  | Cięcie blach – metodami min. plazma, gilotyna wg rysunków zaakceptowanych przez Zamawiającego | Tak |  |
|  | Gradowanie detali – stępienie ostrych krawędzi | Tak |  |
|  | Szlifowanie detali | Tak |  |
|  | Gięcie elementów wg rysunków | Tak |  |
|  | Frezowanie detali wg rysunków | Tak |  |
|  | Przygotowanie elementów do spawania | Tak |  |

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w katalogach, folderach w języku polskim. Wykonawca ma obowiązek złożyć te dokumenty na etapie realizacje umowy najpóźniej przed rozpoczęciem odbioru końcowego.

Treść oświadczenia wykonawcy:

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru oferty do dostarczenia urządzeń spełniających wyspecyfikowane parametry.

2. Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenia są kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

…...............................................

podpis oferenta