## oszacowanie_zbiorcze
OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
pakiety | wartość netto | wartość netto w euro | stawka VAT % | wartość VAT | wartość brutto
1 | #REF! | #REF! | 8 % | #REF! | #REF!
2 | #REF! | #REF! | 8 % | #REF! | #REF!
3 | #REF! | #REF! | 8 % | #REF! | #REF!
4 | 0 | 0 | 8 % | 0 | 0
5 | #REF! | #REF! | 8 % | #REF! | #REF!
6 | #REF! | #REF! | 8 % | #REF! | #REF!
7 | #REF! | #REF! | 8 % | #REF! | #REF!
8 | #REF! | #REF! | 8 % | #REF! | #REF!
9 | #REF! | #REF! | 8 % | #REF! | #REF!
10 | #REF! | #REF! | 8 % | #REF! | #REF!
11 | #REF! | #REF! | 8 % | #REF! | #REF!
12 | #REF! | #REF! | 8 % | #REF! | #REF!
13 | #REF! | #REF! | 8 % | #REF! | #REF!
14 | #REF! | #REF! | 8 % | #REF! | #REF!
15 | #REF! | #REF! | 8 % | #REF! | #REF!
16 | #REF! | #REF! | 8 % | #REF! | #REF!
17 | #REF! | #REF! | 8 % | #REF! | #REF!
18 | #REF! | #REF! | 8 % | #REF! | #REF!
19 | #REF! | #REF! | 8 % | #REF! | #REF!
RAZEM: | #REF! | #REF! | 8 % | #REF! | #REF!
Sprawdzono pod względem merytorycznym i cenowym

## arkusz_1
Załącznik nr 5 do SWZ 790/2025/TP
ENDOPROTEZA STAWU BIODROWEGO, BEZCEMENTOWA, Z TRZPIENIEM PROSTYM, UNIWERSALNYM
Lp | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Kod produktu (wszystkich składników danej pozycji) | Producent (nazwa produktu na fatkurze) | Wymagania ilościowe dot. komisu w szt.
1 | Trzpień uniwersalny, Kąt szyjkowo trzonowy CCD 127 i 132 stopnie, minimum 12 rozmiarów dla każdego kąta, konus typu V40. | szt. | 100 | [6 empty] | 2 komplety (wszystkie rozmiary)
2 | Głowa metalowa, średnica 22.2 mm, 28mm, 32mm. Min. 3 wysokości. | szt. | 2 | [6 empty] | 1 komplety (wszystkie rozmiary)
3 | Głowa metalowa 36mm,40mm,44mm. Min. 3 wysokości. | szt. | 20 | [6 empty] | 2 komplety (wszystkie rozmiary)
4 | Głowa ceraminczna 28 mm,32 mm,36mm. Min. 3 wysokości. | szt. | 80 | [6 empty] | 2 komplety (wszystkie rozmiary)
5 | Panewka przestrzenna press-fit (otworowa, bezotworowa), wykonana w technologii 3 D, rozmiar od 42 do 66. | szt. | 100 | [6 empty] | 2 komplety (wszystkie rozmiary)
6 | Wkładka z polietylenu (rozm. 22,2mm, 28mm, 32mm, 36mm, 40mm,44mm). | szt. | 100 | [6 empty] | 2 komplety (wszystkie rozmiary)
7 | Wkładka chromokobaltowa do tytanowej panewki bezcementowej, część składowawkładki dwumobilnej. | szt. | 1 | [6 empty] | 2 komplety (wszystkie rozmiary)
8 | Wkładka polietylenowa w rozmiarach od 36mm do 58mm antyluksacyjna; część składowawkładki dwumobilnej. |  | 1 | [6 empty] | 2 komplety (wszystkie rozmiary)
9 | Zaślepka panewki. | kpl. | 100 | [6 empty] | 2 komplety (wszystkie rozmiary)
10 | Wkręty do czaszy panewki. | szt | 15 | [6 empty] | 5 komplety (wszystkie rozmiary)
11 | Ostrza do napędu-piły oscylacyjnej. | szt. | 20 | [6 empty] | 2 komplety (wszystkie rozmiary)
| Razem | x | x | x | 0 | x | 0
|  |  |  | euro | 0
| Ilości szacunkowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej ilości |  |  | vat | 0
Zamówienia realizowane zgodnie ze składanymi zamówieniami bieżącymi.
UWAGA: Do każdego zestawu / alloplastyka biodra i kolana/ na czas trwania umowy wykonawca zapewnia kontener sterylizacyjny, którego wymiary będą dostosowane do wielkości instrumentarium. Maksymalne obciazenie kontenera instrumentarium nie może przekraczać 12 kg. Wymaga się aby kontener sterylizacyjny był kompatybilny z metodą sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu w sterylizatorach parowych z frakcjonowaną próżnią. Kontener zakwalifikowany jako kontener sterylizacyjny bezobsługowy / brak materiałów zużywalnych takich jak filtry,uszczelki/ Kontener wyposażony : • w barierę mikrobiologiczna typu MicroStop • widoczny wskaźnik zabezpieczający typu Greencheek zmieniający kolor /podczas procesu sterylizacji zmieniający kolor z czerwonego na zielony / • Przycisk otwierania z uszczelnionym gniazdem • Wygodne uchwyty do transportowania kontenera Kontener powinien byc odporny na środki chemiczne i dostosowany do manulanego i maszynowego mycia i dezynfekcji