2025-2026				Załącznik nr 1 do SWZ(pakiety 1-10)

Pakiet nr 1   Pakiet zestawów obłożeń jednorazowych do zabiegów wewnątrznaczyniowych na tętnicach szyjnych i mózgowych medyczny

| Lp. | Nazwa Przedmiotu Zamówienia | J.m. | Ilość szacun |  | Cena jedn. netto |  | Wartość Zam. netto |  | Stawka VAT w % |  | Wartość Zam. brutto |  | Termin dostawy (dni) | Oferowany produkt |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Producent |  | Nazwa handlowa |  | Nr katalogowy |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  |
| 1. | Zestaw do arteriografii mózgowej zabiegowy Skład-zestawu: •1 x prześcieradło pod pacjenta 152x 190 cm •1 x Serweta angiograficzna w rozmiarze 240x370 cm wykonana z włókniny typu sms/smp z przezroczystymi foliowymi wstawkami z obu stron w rozmiarze 70/75x 220/230 cm umożliwiające jałowe zabezpieczenie pulpitu sterowniczego. 4 otwory stanowiące dojście do pachwin i tętnic promieniowych otoczone polem przylepnym: 2 otwory na tt. udowe otoczone folią chirurgiczną w œwietle otworu o œrednicy samego otworu 7,5 cm oraz 2 otwory na tt. promieniową w kształcie elipsy w rozmiarze 6 x 8 cm. Dookoła otworów warstwa wysokochłonna w kształcie litery T w rozmiarze 240x90/100x150 cm • 1 x serweta na stolik zabiegowy i do zawinięcia zestawu wzmocniona po całości 150/155 x 190/195 cm • 1x osłona przezroczysta typu torba z gumką 85x90cm • 3 x osłona przezroczysta typu czapeczka Skład zestawu: • 1 x prześcieradło pod pacjenta 152x 190 cm • 1 x Serweta angiograficzna w rozmiarze 240x370 cm wykonana z włókniny typu sms/smp z przezroczystymi foliowymi wstawkami z obu stron w rozmiarze 70/75x 220/230 cm umożliwiające jałowe zabezpieczenie pulpitu sterowniczego. 4 otwory stanowiące dojście do pachwin i tętnic promieniowych otoczone polem przylepnym: 2 otwory na tt. udowe otoczone folią chirurgiczną w œwietle otworu o œrednicy samego otworu 7,5 cm oraz 2 otwory na tt. promieniową w kształcie elipsy w rozmiarze 6 x 8 cm. Dookoła otworów warstwa wysokochłonna w kształcie litery T w rozmiarze 240x90/100x150 cm • 1 x serweta na stolik zabiegowy i do zawinięcia zestawu wzmocniona po całości 150/155 x 190/195 cm • 1x osłona przezroczysta typu torba z gumką 85x90cm • 3 x osłona przezroczysta typu czapeczka 120x120cm • 1 x osłona przezroczysta na uchwyt monitora z gumką 160x30 cm z taśmą klejącą 6x10 cm na obu końcach • 1 x dren wysokociśnieniowy, zbrojony, wykonany z PUR, 84 BAR dł. 200cm • 1 x miseczka okrągła 250 ml przezroczysta na kontrast z podziałką • 1 x miseczka okrągła 500 ml przezroczysta na sol fizjologiczna z podziałką • 1 x miseczka okrągła 500 ml niebieska z podziałką • 1 x miska okrągła 2500 ml niebieska z uchwytami na mikrocewniki i prowadniki • 1 x miseczka okrągła 120 ml przezroczysta z podziałką • 2 x fartuch chirurgiczny z włókniny SMS, rozm. “L” | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw do arteriografii mózgowej – diagnostyczny Skład zestawu: • 1 x prześcieradło pod pacjenta 152x190 cm • 1 x Serweta angiograficzna 240x370cm z włókniny typu sms/smp z przezroczystymi foliowymi wstawkami z obu stron w rozmiarze 70/75x 220/230 cm umożliwiające jałowe zabezpieczenie pulpitu sterowniczego. 4 otwory stanowiące dojście do pachwin i tt. promieniowych otoczone polem przylepnym: 2 otwory na tt. udowe otoczone folią chirurgiczną w świetle otworu o średnicy samego otworu 7,5 cm oraz 2 otwory na tt. promieniową w kształcie elipsy w rozmiarze 6 x 8 cm. Dookoła otworów warstwa wysokochłonna w kształcie litery T w rozmiarze 240x90/100x150cm • 1 x serweta na stolik zabiegowy i do zawinięcia zestawu 152x152cm • 1 x osłona przezroczysta typu torba z gumką 85x90cm • 3 x osłona przezroczysta typu czapka120x120cm • 1 x dren wysokociśnieniowy, zbrojony, wykonany z PUR 84 BAR dł. 200cm • 1 x miseczka okrągła 250 ml przezroczysta na kontrast z podziałką • 1 x miseczka okrągła 500 ml przezroczysta na sól fizjologiczna z podziałką • 1 x miseczka okrągła 500 ml niebieska z podziałką • 1 x miska okrągła 2500 ml niebieska z uchwytami na mikrocewniki • 1 x miseczka okrągła 120 ml przezroczysta z podziałką • 2 x fartuch chirurgiczny z włókniny SMS, rozm.“L” • 20 x gaziki 10x10cm, 12 warstwowe • 3 x strzykawka 10 ml Luer Lock z gumowym tłokiem •1x zawór odcinający przepływ Flow Switch •1x serweta absorbujaca 40 x 60 cm z nieprzemakalną warstwą spodnią •1x skalpel z rączką rozm. 11 •1 x kolec przelewowy do transferu płynów i leków z opakowań o dużych pojemnościach posiadający kanał powietrzny i płynowy. •1x plaster operacyjny 9 x 49 cm •1x gaza operacyjna pochłaniająca płyny 45x45cm, biała, 6 warstwowa z nitką RTG i sznurkiem | Szt. | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Inflator z serwetą absorbującą Strzykawka z manometrem, pojemność 20ml, zakres ciśnień 0-30 atmosfer, z podwójnym systemem mierzenia ciśnienia w atm i psi, ergonomiczny kształt urządzenia ułatwiającego obsługę, mechanizm blokujący w formie przycisku, możliwość obrotu manometru o 90 stopni, w komplecie z drenem wysokociśnieniowym z trójdrożnym kranikiem odcinającym i adapterem rotacyjnym, w komplecie z serwetą absorbującą z nieprzemakalną częścią spodnią w rozmiarze 40x60 do zabiegów trombektomii mechanicznej | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Y-connectory wysokociśnieniowe zestawi z drenem, kranikiem trójdrożnym, oraz igłą tępą | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

………………………………..………..

………………………………..………..							2025-2026                                                                                Załącznik do SWZ (pakiety1-10)

(nazwa firmy)

PAKIET NR 2 -  Pakiet diagnostyczny z introduktroami naczyniowymi medyczny

| Lp. | Nazwa Przedmiotu Zamówienia | J.m. | Ilość szacun. | Cena jedn. netto | Wartość zam. Netto | Stawka VAT w % | Kwota VAT | Wartość zamówienia brutto | Termin dostawy (dni) | Oferowany produkt |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Introduktory do nakłucia tętnicy promieniowej- zestaw z igla i prowadnikiem • koszulka wykonana z ETFE • średnice 4 – 6 Fr, długość 7 cm lub 10 cm • w zestawie miniprowadnik 0,025”, 0,021” lub 0,018” o długości 45 cm z prostą końcówką • w zestawie atraumatyczny i stożkowato zakończony rozszerzacz, wykonany z polipropylenu • atraumatyczne i super gładkie przejście między koszulką a rozszerzaczem • silikonowa, hemostatyczna zastawka krzyżowa na końcu proksymalnym • ucho do szwu chirurgicznego • Igła 22 G x 38 mm, 21G x 38 mm lub 20G x 38 mm | Szt. | 20 |  |  |  |  |  | 2 2 |  |  |  |
| 2. | ” Introduktory udowe – zestaw z igla i miniprowadnikiem • koszulka wykonana z ETFE • średnice 4 – 9 Fr, długości 7, 10, 16, 25 cm • miniprowadnik o średnicy: 0,035”, 0,038” o długości 45 cm z końcówką prostą oraz J i stalową igłą • w zestawie atraumatyczny rozszerzacz, wykonany z polipropylenu, łączący się zatrzaskowo z koszulką, po wprowadzeniu zatrzask łatwo odłamywany jedną ręką • atraumatyczne, gładkie przejście między koszulką a rozszerzaczem oraz stożkowato zakończona końcówka rozszerzacza • boczne ramię, na końcu dystalnym bocznego ramienia jednokierunkowy zawór i trójdrożny kranik umożliwiający przepłukanie introducera lub podanie leku • silikonowa, hemostatyczna zastawka krzyżowa na końcu proksymalnym • ucho do szwu chirurgicznego | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Prowadniki nitinolowe, hydrofilne - powyżej 180 cm • średnice 0,018”, 0,020”, 0,025”, 0,032” 0,035”, 0.038,” • dostępne różne długości elastycznej części dystalnej 1 cm, 3 cm, 5 cm oraz 8 cm • końcówka prosta, zagięta 45 stopni, typu J, • rdzeń nitinolowy o zatopiony w poliuretanie, wykonany z jednego kawałka, z bardzo dobrą kontrola trakcji 1:1, odporny na odkształcenia i na załamanie struktury podłużnej • w poliuretanie dodatkowo zatopione nitki wolframowe • trwała powłoka hydrofilna M COAT na całej długości • atraumatyczna, miękka końcówka, z pamięcią kształtu • dostępne w wersji o standardowej sztywności ( średnica rdzenia 0,5 mm), półsztywnej ( średnica rdzenia 0,6 mm) i sztywnej ( średnica rdzenia 0,7 mm).• długości 220, 260, 300, 400 cm powłoka hydrofilna i konstrukcja wykonane w tej samej technologi dla wszytkich zaoferowanych prowadników. identyczna pamięć kształtu dla wszytkich prowadników danej sztywności. półprzezroczyste opakowanie. z naklejką. kolor naklejki w różnej kolorystyce dla różnych sztywności prowadnika. | szt | 20 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 4 | Zestaw do nakłucia tętnicy promieniowej hydrofilny do zabiegów ad hoc PCI Koszulki hydrofilne , cienkościenne, przeznaczone do zabiegów typu ad hoc PCI , drobnych, obkurczających się naczyń promieniowych , zabiegów rotablacji itp Dostępne średnice wewnętrzne 5 , 6 , 7F; średnica zewnętrzna o 1F mniejsza od średnicy wewnętrznej Grubość ściany koszulki 0,12mm, średnica zewnętrzna 2,46mm dla rozmiaru 6F Dostępne długości 10 i 16 cm W zestawie prosty prowadnik stalowy mini spring lub prowadnik polimerowy (Niti) - średnice 0,025”; 0,021”; 0,018”Długość prowadnika 45cm Odpowiednia igła metalowa lub kaniula plastikowa w zestawie Koszulka wykonana z ETFE odporna na załamania, pokryta powłoką hydrofilna, szczelna zastawka hemostatyczna, atraumatyczne, gładkie przejście pomiędzy rozszerzaczem a koszulką | Szt. | 20 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 5 | Angiograficzne cewniki diagnostyczne • cewnik diagnostyczny selektywny / flush o średnicach 4, 5 Fr • długości 65, 80, 90, 100 lub 110 cm oraz 125 cm • dwuwarstwowa cienka ściana poliuretanowa z PTFE z wewnętrzną warstwą utwardzoną nylonem • zbrojony podwójnym oplotem stalowym, kontrola trakcji 1:1, wysoka odporność na załamanie struktury podłużnej • miękka końcówka, atraumatyczna dla ściany naczynia (dystalne 2 cm bez zbrojenia) • duże światło przy małej średnicy zewnętrznej: - dla 4 Fr = 0,041”/ 1.03 mm - dla 5 Fr = 0,047” / 1.20 mm • dobry przepływ kontrastu do 22 ml/sek , odporność na wysokie ciśnienia podania kontrastu do 1000 psi • z otworami bocznymi lub bez • duży wybór krzywizn trzewnych oraz mózgowych. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 6 | Cewniki Hydrofilne 4Fr i 5Fr - średnice 4 Fr, 5 Fr obie kompatybilne z prowadnikiem 0,038" - długości 40, 65, 80, 100, 110, 120 cm - średnica wewnętrzna: 1,03 mm dla 4 Fr i 1,10 mm dla 5 Fr - atraumatyczna, miękka końcówka (koniec dystalny bez zbrojenia) - dystalna część pokryta warstwą hydrofilną na długości 15, 25, lub 40 cm, - kontrola trakcji 1:1 - wybór krzywizn, w tym krzywizny z otworami bocznymi - dwuwarstwowa ściana zbudowana z PTFE (poliuretanu): warstwa zewnętrzna bardziej miękka, warstwa wewnętrzna z PTFE wzbogaconego nylonem - sztywniejsza i twardsza - 4 Fr zbrojony podwójnym oplotem ze stali nierdzewnej (dystalne 15 cm bez zbrojenia ; max ciśnienie podania kontrastu p=750 psi) - 5 Fr zbrojony pojedynczym oplotem ze stali nierdzewnej (dystalne 10 cm bez zbrojenia ; max ciśnienie podania kontrastu p=1000 psi) | Szt. | 20 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 7 | Koszulka prowadzaca, z markerem, zbrojona o dlugosci 90 cm • koszulka do zabiegów diagnostycznych i interwencyjnych w tym do zabieów w obrębie tętnic szyjnych • dostępne średnice 5, 6, 7 lub 8Fr • kompatybilna z prowadnikiem 0,038” • duża średnica wewnętrzna: - 0,076” (1,93 mm) dla 5 Fr - 0,087” (2,20 mm) dla 6 Fr - 0,101” (2,54 mm) dla 7 Fr - 0,115” (2,90 mm) dla 8 Fr • pokrycie hydrofilne na 15 lub 60 cm • zbrojona oplotem stalowym – duża odporność na zgięcia i załamania struktury podłużnej, brak owalizacji światła na zgięciu • cała koszulka dobrze widoczna pod skopią • złoty marker 5 mm od końca dystalnego dostępna wersja z odkręcaną zastawką | Szt. | 20 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 8 | Zestaw do zamykania miejsca po nakłuciu tętnicy udowej Bioresorbowalny zamykacz wkłuć naczyniowych: -zamykanie naczynia do wewnątrz (kotwica) i zewnątrz (kolagen) – wszystkie komponenty wchłanialne do 90dni, - System umożliwiający zamykanie otworów po introducerach 5F-8F, - dwa mechanizmy homeostatyczne: mechaniczny (kanapka) i biochemiczny (kolagen), - w zestawie urządzenie zamykające, koszulka, lokalizator arteriotomii, prowadnik, - zamykacze w dwóch rozmiarach: 6F dla wkłucia 5-6F oraz 8F dla wkłucia 7-8F-2 polimerowe dyski (jednej wewnątrz naczynia, drugi na zewnątrz) Średnica urządzenia 6 F i 8 F dla prowadników 0.035” dla 6F i 0.038” dla 8 F. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 9 | Prowadniki nitinolowe, hydrofilne - do 180 cm (włącznie) • średnice 0,018”, 0,020”, 0,025”, 0,032” 0,035”, 0.038,” • dostępne różne długości elastycznej części dystalnej 1 cm, 3 cm, 5 cm oraz 8 cm • końcówka prosta, zagięta 45 stopni, typu J, • rdzeń nitinolowy o zatopiony w poliuretanie, wykonany z jednego kawałka, z bardzo dobrą kontrola trakcji 1:1, odporny na odkształcenia i na załamanie struktury podłużnej • w poliuretanie dodatkowo zatopione nitki wolframowe • trwała powłoka hydrofilna M COAT na całej długości • atraumatyczna, miękka końcówka, z pamięcią kształtu • dostępne w wersji o standardowej sztywności ( średnica rdzenia 0,5 mm), półsztywnej ( średnica rdzenia 0,6 mm) i sztywnej ( średnica rdzenia 0,7 mm). • długości 50, 80, 120 ,150, 180cm powłoka hydrofilna i konstrukcja wykonane w tej samej technologi dla wszytkich zaoferowanych prowadników. identyczna pamięć kształtu dla wszytkich prowadników danej sztywności. półprzezroczyste opakowanie. z naklejką. kolor naklejki w różnej kolrystyce dla różneych sztywności prowadnika. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |

| R A Z E M |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

………………………………..………..							2025-2026                                                                    Załącznik do SWZ (pakiety1-10)

(nazwa firmy)

PAKIET NR 3 Pakiet stentów szyjnych siateczkowych (mesh-covered stent) KOMIS

| Lp. | Nazwa Przedmiotu Zamówienia | J.m. | Ilość szacun. | Cena jedn. netto | Wartość zam. Netto | Stawka VAT w % | Kwota VAT | Wartość zamówienia brutto | Termin dostawy (dni) | Oferowany produkt |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Hybrydowy stent samorozprezalny do tetnic szyjnych • Samotaperujący Stent nitinolowy o strukturze plecionej • Dwuwarstwowa konstrukcja z wewnętrznie umieszczoną mikrosiateczką zapobiegającą mikroembolizacji • Bardzo małe komórki stentu ( o średnicy 375-700 μm) uniemożliwiające przedostawanie się blaszki miażdżycowej • Minimalny zakres średnic: od 5 do 10 mm • Zakres długości: 25, 37, 47, 22, 33, 40, 25, 43 mm • Stent w systemie RX , długość segmentu RX 30 cm • Wszystkie rozmiary stentu kompatybilne z koszulką 5 Fr • Możliwość repozycjonowania do 50% uwolnionego stentu | szt | 20 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |

|  | Do użytkowania w ramach depozytu na okres trwania umowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R A Z E M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

………………………………..………..							2024-2025                                                                                        Załącznik do SWZ (pakiety1-10)

(nazwa firmy)

PAKIET NR. 4 Pakiet dedykowany do dostępów dystalnych naczyń wewnątrzczaszkowych KOMIS

| Lp. | Nazwa Przedmiotu Zamówienia | J.m. | Ilość szacun. | Cena jedn. netto | Wartość zam. Netto | Stawka VAT w % | Kwota VAT | Wartość zamówienia brutto | Termin dostawy (dni) | Oferowany produkt |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Cewnik prowadzący balonowy – ▪Cewnik balonowy stosowany w celu zapewnienia zatrzymania przepływu krwi w naczyniach krwionośnych mózgu w procedurach trombektomii mechanicznej w celu zapobieżenia dystalnej embolizacji. Cewnik jest również stosowany jako kanał dla stentretrievera ▪Balon compliant o miękkiej i atraumatycznej budowie ▪Coaxial lumen – zapewnia szybką inflację i deflację balonu ▪Cewnik balonowy dostępny o średnicy: OD 8F (ID 0.084in/6.4F) oraz dwóch długościach 85cm, 95cm | szt | 20 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 2 | Cewnik do dostępów dystalnych ●Cewnik umożliwający dystalny dostęp do naczyń wewnątrzczaszkowych i obwodowych, wskazany do stosowania w ułatwianiu wkładania i prowadzenia odpowiedniej wielkości urządzeń interwencyjnych do wybranego naczynia krwionośnego ●Wskazany również do usuwania/aspiracji miękkich zatorów i zakrzepów z naczyń krwionośnych mózgowych i obwodowych ●Odporny na zaginanie ●Dystalna końcówka pokryta hydrofilnie, giętka, miękka, atraumatyczna ●Dystalnie tzw. „nitinol coil” ●Długości cewników: 115cm, 125cm, 132cm ▪Rozmiary: 0.068in – OD (Distal 6.2F/Proximal 6.3F) 0.060in - OD (Distal 5.4F/Proximal 6.0F) 0.058in - OD (Distal 5.3F/Proximal 5.6F) | szt | 20 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 3 | Pompa aspiracyjna do trombektomii mechanicznej wraz z wózkiem – dzierżawa | Miesięcz -nie | 1 | Za 1 m-c ------------- | Za 12 -miesięcy --------------------- | 23% |  |  | 2 |  |  |  |
| 4 | Pojemnik plastikowy (słoik) do wychwytywania skrzeplin 1.5L do pompy aspiracyjnej | szt | 20 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 5 | Przewody wysokociśnieniowe z wyłącznikiem ssania kompatybilne z pompą, średnica wewnętrzna przewodu 0.218”, dł. 300cm | Szt. | 20 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 6 | Jednorazowy zbiornik (worek) kompatybilny z pompą | Szt. | 20 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |

|  | Do użytkowania w ramach depozytu na okres trwania umowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R A Z E M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2025-2026                                                                                                         Załącznik do SWZ (pakiety1-10)

(nazwa firmy)

PAKIET NR. 5. Pakiet do trombektomii mechanicznej dużych naczyń mózgowych z dostępu promieniowego KOMIS

| Lp. | Nazwa Przedmiotu Zamówienia | J.m. | Ilość szacun. | Cena jedn. netto | Wartość zam. Netto | Stawka VAT w % | Kwota VAT | Wartość zamówienia brutto | Termin dostawy (dni) | Oferowany produkt |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | System do mechanicznej trombektomii naczyń mózgowych • Urządzenie zaprojektowane parametrycznie, o strukturze tubularnej siatki z nitinolu o geometrii zamkniętych komórek • Komórki zachowujące niezmienioną wielkości niezależnie od średnicy naczynia • Urządzenie trwale połączone z popychaczem o długości 200 cm z możliwością całkowitego ponownego złożenia w naczyniu • Dostępne średnice: min. 3,4 i 6 mm; dostępne długości: min. 20, 24, 40 mm • na obwodzie urządzenia umieszczone 5 rzędów równomiernie rozmieszczonych markerów co 5 mm, 6 mm lub 10 mm i jeden marker na proksymalnym końcu • Odległość między dystalnym a proksymalnym markerem: 31, 37, 47, 50 mm. • System wprowadzany przez dowolny mikrocewnik o świetle 0,021” • Wskazanie do stosowania: do przywracania przepływu krwi u pacjentów, u których doszło do udaru niedokrwiennego w wyniku zatoru dużego naczynia wewnątrzczaszkowego | szt | 10 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 2 | Mikroprowadnik do zabiegów neuroradiologicznych • Mikroprowadnik o długości całkowitej 205 cm wykonany ze stali medycznej i zakończeniu w postaci oplotu platynowego o długości 5 cm. • Prowadnik miękki, atraumatyczny • Średnica prowadnika 0,014” na całej długości • Pokrycie hydrofilne w części dystalnej • W zestawie torquer i introducer do wprowadzenia prowadnika do koszulki lub Y-adaptera | szt | 20 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 3 | System dostawczy do stentu • Mikrocewnik o długości całkowitej 158 cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,018, mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,4/2,7F i średnicy wewnętrznej 0,021”, posiadający dwa markery odległe od siebie o 3cm, cewnik pokrywany hydrofilnie. • Mikrocewnik o długości całkowitej 135cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,021, mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,8F i średnicy wewnętrznej 0,027”, posiadający jeden dystalny marker, cewnik pokrywany hydrofilnie. | szt | 20 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 4 | Cewnik prowadzący do dostępu promieniowego • Zoptymalizowane strefy przejściowe właściwe dla dostępu promieniowego • Cewnik o długości 95, 100 i 105 cm, średnicy zewnetrznej 7F (0,093") oraz 6F(0,087") i średnicy wewnętrznej 0,079" oraz 0,071" • Cewnik dystalnie pokrywany hydrofilnie na długości 25 cm | szt | 20 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 5 | Cewnik diagnostyczny do dostępu promieniowego • Cewnik o średnicy zewnętrznej 5.5F (0,070") i średnicy wewnętrznej 0,040" • Dostępne długości: 120 i 130 cm • Dostępne kształty końcówek: typu SIM2 i Berenstein | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | System neuroprotekcji dystalnej, umożliwiający zastosowanie niezależnego prowadnika 0,014" i 0,018", system OTW lub RX, do wyboru, kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6F. Profil przejścia 3,2F. Filtr zbudowany z heparynizowanej, nitinolowej nici utkanej w koszyk, możliwość stosowania w krętych naczyniach. Szkielet filtra wykonany ze złotego drutu. Pięć rozmiarów 3-7mm, do naczyń o śr. 2-7mm. Zastosowanie w tętnicach szyjnych, wieńcowych, obwodowych | Szt. | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Do użytkowania w ramach depozytu na okres trwania umowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R A Z E M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

………………………………..………..							2025-2026                                                                       Załącznik do SWZ (pakiety1-10)

(nazwa firmy)

PAKIET NR. 6 Pakiet zawierający zestaw cewników prowadzących, aspiracyjnych i mikrocewników  KOMIS

| Lp. | Nazwa Przedmiotu Zamówienia | J.m. | Ilość szacun. | Cena jedn. netto | Wartość zam. Netto | Stawka VAT w % | Kwota VAT | Wartość zamówienia brutto | Termin dostawy (dni) | Oferowany produkt |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy |
| 1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Mikroprowadnik do zabiegów neuroradiologicznych - • Mikroprowadnik do zabiegów neuroradiologicznych. • hybrydowa technologia - nitinol / stal nierdzewna• średnica prowadnika dystalna/ proksymalna 0.012”/ 0.014”• długość prowadnika 200cm• kształtowalna końcówka o dł. 1,4cm• część dystalna hydrofilna na dł. 40 cm część proksymalna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Mikrocewnik - do zabiegów w naczyniach ukł. nerwowego, wieńcowych, obwodowych• Długości cewnika: 150, 156 i 167 cm • 2 markery platynowe dla dł. 150 i 156 cm; 1 marker dla dł. 167cm• cewnik zbrojony - w części proksymalnej oplot a w części dystalnej spirala, zbudowany z 7 segmentów dla dł. 150 cm • cewnik podwójnie zbrojony na całej długości – zbudowany z 8 segmentów dla dł. 156 cm • pokrycie hydrofilne na długości 100 cm dla dł. 150 cm• pokrycie hydrofilne na długości 110 cm dla dł. 156 cm• krzywizny: prosta, 45⁰, 90◦, J • kompatybilny z DMSO• profil proksymalnie/dystalnie – średnica wewnętrzna: 2.1F/1.6F-0.0165”; 2.4F/1.7F- 0.017’’; 2.5F/2.0F-0.021’’; 3.1F/2.6F-0.027’’Producent - Microvention |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Cewnik - cewnik do podawania środków diagnostycznych terapeutycznych, do aspiracji skrzepów i zatorów z układzie tętniczym naczyń mózgowych i obwodowych• cewnik zbrojony na całej długości hybrydowo (spiralny oplot i plecione wzmocnienie)• dystalny odcinek pokryty hydrofilnie• rozmiary cewnika – 5F i 6F• światło cewnika: 5F-.055”, 5F-.058”, 6F-.070”• długość cewnika: 5F-115, 125 cm/ 5F-105, 115 cm /6F-115,125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Cewnik prowadzący - Zestaw składający się z dwóch elementów : • Część zewnętrzna – cewnik prowadzący• Część wewnętrzna – cewnik wewnętrzny Cewnik prowadzący• cewnik zbrojony (braiding)• średnica zewnętrzna 5F/6F• średnica wewnętrzna 0.059’’/0.071”• długość 95cm• dystalna końcówka 7 cm • kształt końcówki: prosty/MP2• pokrycie PTFE w wewnętrznej części cewnika Cewnik wewnętrzny• zbrojony • średnica zewnętrzna 4F/5F • średnica wewnętrzna 0.041”/0.048”• długość 117cm• dystalna końcówka 15 cm bez zbrojenia • kształt końcówki: VTR/JB2/SIM2• pokrycie hydrofilne na długości 15 cm | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Cewnik diagnostyczny Szeroka gama krzywizn: Shepherd Flush; Ultra Bolus Flush; Modified Bolus Flush; PigtailFlush; Modified Hook Flush, Headhunter 1; Bentson 2; Newton 2; Mani; Vertebral; Berenstein; MW2; Osborn 1; Simmons (1; 2); Multipurpose A1; Cobra (1; 2); Hook (0,8; 1,0); Renal Double Curve; Reuter; Mikaelsson; KA2; Modified Hook (2; 3); Straight Selective; RIM; RBI; UAC • Dostępne rozmiary: 4F i 5F• Materiał szaftu zapewnia doskonałą elastyczność i eliminuje ryzyko załamań zachowując jednocześnie atraumatyczność końcówki• Karbowane przejście pomiędzy hubem a szaftem ułatwia posługiwanie się cewnikiem w mokrych rękawiczkach• Doskonale widoczne w skopii – posiadają końcówkę cieniującą• Cewniki zbrojone stalowym oplotem• Cewniki z otworem dystalnym oraz z otworem dystalnym i otworami bocznymi • Kompatybilne z prowadnikiem 0,035” - 0,038” • Długości cewników – 40 cm , 65 cm, 80 cm ,90 cm, 100 cm, 110 cm, 125 cm • Taperowana końcówka ułatwiająca wejście do ostium • Dostępne cewniki do przetok o długości 30 cm i krzywiznach: Cobra 1 Modified; RIM; KA2; Straight; Berenstein • Ciśnienie 1200 PSI | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Do użytkowania w ramach depozytu na okres trwania umowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R A Z E M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

………………………………..………..							2024-2025

Załącznik do SWZ (pakiety1-7)

(nazwa firmy)

PAKIET NR. 7  Pakiet do trombektomii aspiracyjnej KOMIS

| Lp. | Nazwa Przedmiotu Zamówienia | J.m. | Ilość szacun. | Cena jedn. netto | Wartość zam. Netto | Stawka VAT w % | Kwota VAT | Wartość zamówienia brutto | Termin dostawy (dni) | Oferowany produkt |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Koszulka naczyniowa długa • Średnica wewnętrzna 0.088”, długość 80, 90 lub 100cm • Zakończenia: proste lub MP • Powłoka hydrofilna na dystalnym odcinku, wzmocnione podparcie proksymalne; dysytalna strefa elastyczna - 4cm; zbrojony spiralą ze stali nierdzewnej na całej długości | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | • Cewnik aspiracyjny w co najmniej 5 różnych średnicach dystalnych: dystalna średnica wewnętrzna .068”, .072" i .078" przy długości 132cm; .062" dla długości 138cm oraz .043" przy długości 153cm; • odcinek dystalny pokryty ulepszoną powłoką hydrofilną; • wewnętrzna warstwa PTFE na całej długości • możliwość kształtowania końca cewnika "na parze" - stosowny mandryl w opakowaniu; • Zbrojone przewody wysokociśnieniowe z włącznikiem (typu Flow Switch) przepływu, o minimalnej średnicy wewnętrznej .110"; kalibrowane z pompą typu "Penumbra ENGINE" | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | • Kalibrowany, przezroczysty zbiornik, • kompatybilny z pompą aspiracyjną typu Penumbra ENGINE; • objętość 1000ml; wyposażony w filtry zabezpieczające pompę przed materiałem biologicznym | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Bezolejowa pompa próżniowa, podświetlane miejsce na zbiornik aspiracyjny; max. możliwe podciśnienie apsiracji - do 29,2 inHg; 4-stopniowy ledowy wskaźnik siły ssania; kompatybilna z 1000ml zbiornikiem z elementem wychwytującym odsysane skrzepliny (plastikowa siatka); integralna część systemu do tromboaspiracji firmy Penumbra NIEODPŁATNE UŻYCZENIE | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Do użytkowania w ramach depozytu na okres trwania umowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R A Z E M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2025-2026

Załącznik do SWZ (pakiety1-10)

(nazwa firmy)

PAKIET NR. 8  Pakiet ze stent retriewerem do małych naczyń KOMIS

| Lp. | Nazwa Przedmiotu Zamówienia | J.m. | Ilość szacun. | Cena jedn. netto | Wartość zam. Netto | Stawka VAT w % | Kwota VAT | Wartość zamówienia brutto | Termin dostawy (dni) | Oferowany produkt |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Urządzenie do trombektomii mechanicznej Nitinolowy „stent like“, wewnątrzczaszkowy, samorozprężający ekstraktor materiału zakrzepowo-zatorowego, nieodpinany, otwarty koniec dystalny i proksymalny, drut prowadzący uchwycony ekscentrycznie o długości 200cm Budowa urządzenia typu Closed Ring stały pierścień obwodowy w części proksymalnej ekstraktora uniemożliwiający jego zapadnięcia podczas przejścia przez skrzeplinę.Kompatybilny z mikrocewnikiem 0,021‘‘ lub 0,017“/ 0.0165”Dwa markery dystalne, jeden proksymalny. Rozmiary standardowe: 4mm/20mm – dł. szaftu 30mm 6mm/30mm - dł. szaftu: 48mm 5mm/40mm – dł. szaftu: 52mm 6mm/50mm – dł. szaftu 64mm kompatybilne z mikrocewnikiem rozm. 0.021” Rozmiary – do małych naczyń: 3mm/20mm – dł. szaftu 30mm 4mm/20mm – dł. szaftu 30mm kompatybilne z mikrocewnikiem rozm. 0.0165” - 0.017” | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Prowadnik hydrofilny przeznaczony do wprowadzania i ustalania pozycji cewników i innych urządzeń zabiegowych. Średnica 0,014", standardowa długość 205 cm | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Do użytkowania w ramach depozytu na okres trwania umowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R A Z E M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2025-2026

Załącznik do SWZ (pakiety1-10)

(nazwa firmy)

PAKIET NR. 9 Pakiet zabiegowy do angioplastyki szyjnej z dostępu udowego -medyczny

| Lp. | Nazwa Przedmiotu Zamówienia | J.m. | Ilość szacun. | Cena jedn. netto | Wartość zam. Netto | Stawka VAT w % | Kwota VAT | Wartość zamówienia brutto | Termin dostawy (dni) | Oferowany produkt |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | . System protekcji dystalnej typu filtr, wielkość porów 120um; Filtr centralnie umiejscowiony na prowadniku, umocowany w sposób niezależny od prowadnika. Specjalne zabezpieczenie na prowadniku zapobiega przypadkowemu zsunięciu się kosza z prowadnika; Możliwość zastosowania protekcji do tętnic o średnicy 3,25 do 7 mm (dla średnic 4-7mm dostępny jeden uniwersalny rozmiar); Długość systemu >/=190 cm Prowadnik ruchomy niezależny od systemu protekcji posiadający kilka stopni sztywności dla lepszego podparcia systemu (minimum 3). | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Cewnik balonowy typu Rx do pre- i post-dylatacji - długość systemu 135cm - dostępne średnice od 4 do 7,0 co 0,5 mm - dostępne długości 15,20,30,40 mm - ciśnienie NP 8 atm, RBP 14 atm - kompatybilny z prowadnikiem 0,014" | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Szewne systemy do zamykania dostępów naczyniowych po introducerze do 24F. Zestaw składający się z 3 elementów: - urządzenia do zakładania szwów, wyposażonego w miarkę głębokości tkanki; - popychacza węzła, - obcinarki Możliwość zamykania otworów 5-8F za pomocą jednego zamykacza, a do 24F za pomocą dwóch. - wskazania do zastosowania w tętnicach oraz żyłach | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | sterowalny prowadnik zabiegowy o średnicy 0,035” z taperowaną końcówką 0,025” o długości 17cm; dł prowadnika od min 180 do min 300 cm z powłoką ułatwiającą przejście przez zwężone obszary | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Specjalistyczne prowadniki zabiegowe o śr. 0,014” długość prowadnika 190 i 300 cm (+/-10cm) Dostępne również prowadniki hybrydowe o śr 0,014 i 0,018” zbudowane ze stalowego rdzenia i nitinolowej końcówki | 30 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| R A Z E M |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2025-2026

Załącznik do SWZ (pakiety1-10)

(nazwa firmy)

PAKIET NR. 10 Pakiet diagnostyczny do dostępu udowego -medyczny

| Lp. | Nazwa Przedmiotu Zamówienia | J.m. | Ilość szacun. | Cena jedn. netto | Wartość zam. Netto | Stawka VAT w % | Kwota VAT | Wartość zamówienia brutto | Termin dostawy (dni) | Oferowany produkt |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | . Prowadnik zbudowany z nitinolu; biały, powleczony biokompatybilną substancją hydrofilną; Prowadnik składa się z nitinolowego rdzenia, końcówki dystalnej zawierającej platynową spiralę oraz z zewnętrznej powłoki poliuretanowej. Wersja z elastycznym i sztywnym shaftem; śr prowadnika 0,035" w przedziale długości 145; 180; 260cm. Dostarczany z uchwytem umożliwiającym rotację. Dostępna wersja z poliuretanowa powłoka impregnowana wolframem w celu zwiększenia widoczności w promie-niach RTG. Zwężony, nitinolowy rdzeń przenoszący obrót na dalszą końcówkę w stosunku 1:1 dla polepszenia manewrowości i zapobiegający zaginaniu się podczas manewrowania. Trwała i wytrzymała powłoka hydrofilna zapewniająca ciągłość materiału i ułatwiająca wprowadzanie. W zestawie specjalny łopatkowy element do prostowania i wprowadzania prowadnika, oraz torquer ułatwiający kierowanie prowadnikiem podczas użycia Końcówka prosta i angled. Przedział średnic prowadnika 0,018";0.035”; przedział długości, 80, 150, 180, 260cm; Dodatkowa długość 320cm dla śr. 0,018" i 0,035" w shafcie standard i sztywnym. | 10 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Angiograficzne cewniki diagnostyczne Cewniki 5F; Szaft wykonany z nylonu zapewnia doskonałą elastyczność i eliminuje ryzyko załamań zachowując jednocześnie atraumatyczność końcówki, zbrojony na całej długości;Różne typy ukszałtowania końcówek (Vert, Pig, VTK, RDC, RIM, SIM1, H1, Val, Piccard, HET, TIPS, BMC, Dav, MPA, C2), Cewniki typu flush bez zbrojenia; dobra sterowalność 1:1; Długość od 65 do100cm, krzywizna VTK dostepna w dł. 125 cm | 10 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R A Z E M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |