I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczanie paliwa gazowego dla celów grzewczych do budynku sądowego położonego w Brzozowie przy ul. 3 Maja 2A przez okres 12-stu miesięcy tj. od dnia 1 stycznia 2026r. do dnia 31 grudnia 2026r.

2. Przedmiot zamówienia określony w pkt 1 w rozbiciu na poszczególne budynki (pod kątem uwarunkowań technicznych) oraz w kwestii łącznego zużycia (w oparciu o posiadane dane historyczne – zużycie w roku 2024/25) paliwa gazowego przedstawia się następująco:

| Lokalizacja (adres punktu poboru) Parametr (uwarunkowania techniczne) | 36-200 Brzozów, ul.3Maja 2A |
| --- | --- |
| Aktualna taryfa - sprzedaż/dystrybucja | BW-4 / W-4_TA |
| Moc umowna | do 110 kWh/h |
| Ciśnienie gazu | nie mniej niż 1,8 kPa |
| Rodzaj paliwa | Gaz ziemny wysokometanowy typu E |
| Ilość kotłów c.o. w lokalizacji | 1 |
| Moc kotłów c.o. w lokalizacji | 220 kW |
| Obecny kompleksowy sprzedawca paliwa gazowego | PGNIG Obrót Detaliczny sp z O.O. ul.J.Kazimierza 3, 01-248 Warszawa |
| Obecny Nr klienta | 6094785 |
| Nr gazomierza | XK2284012626 |
| Nr punktu poboru | 8018590365500078017059 |
| Przyjęty współczynnik konwersji | 11,21 |
| Szacowane zużycie na 12 miesięcy (w m³) w sezonie grzewczym | 12 000 |
| Szacowane zużycie na 12 miesięcy (w kWh) w sezonie grzewczym | 134 520 |

3. Na koszty dostaw stanowiących przedmiot zamówienia składają się: opłata za dostarczone i zużyte paliwo gazowe, opłata abonamentowa (opłata handlowa), opłata dystrybucyjna stała (właściwa dla danej grupy taryfowej) oraz opłata dystrybucyjna zmienna (właściwa dla danej grupy taryfowej). Nadmienić należy, że kupowane paliwo gazowe jest przeznaczone do celów opałowych i nie jest zwolnione z podatku akcyzowego.