**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**na zadanie:**

**„Uzupełnienie zasobów i infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OL i OC  
na terenie Gminy Krzyżanowice”**

***Część III – Zakup mobilnego sprzętu oświetleniowego***

1. Kod CPV:

31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne

31527260-6 - Systemy oświetleniowe

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wszelkie wymagania, parametry techniczne, opis dodatkowego wyposażenia oraz szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia, sposób i termin jego realizacji-dostawy, warunki udzielenia zamówienia, warunki gwarancji, itp. określa niniejszy OPZ oraz Specyfikacja Warunków Zamówienia zw. dalej SWZ wraz   
   z załącznikami.
2. Minimalne wymagania techniczno – użytkowe dla przedmiotu zamówienia:

**„Mobilny sprzęt oświetleniowy (2 maszty dużej mocy oraz 2 maszty dużej mobilności)”**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Poz. | Przedmiot | Opis szczegółowy - wymagania | Ilość |
| 1 | Najaśnica - mobilny system oświetlenia obszarowego dużej mocy | **Mobilny sprzęt oświetleniowy dużej mocy**  moc: min. 500W;  strumień świetlny: min. 80 000 lumenów;  temperatura barwowa: od 4500 K do 5500 K;  klasa szczelności: min. IP65;  żywotność: min. 30 000 godzin pracy;  w zestawie:  maszt o długości min 3m; | 2 szt. |
| 2 | Najaśnica – mobilny system oświetlenia dużej mobilności | **Mobilny sprzęt oświetleniowy dużej mobilności**  moc: min. 400W;  strumień świetlny: min. 10 000 lumenów;  klasa szczelności: min. IP54;  w zestawie: maszt o długości min 2,2 m mocowany na „walizce”,  transport w ergonomicznej „walizce z akumulatorem” gwarantującą wysoką mobilność zestawu. | 2 szt. |
|  |  |  |  |

1. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieuszkodzony, wolny od wad fizycznych i wad prawnych, gotowy do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem. Zamawiający nie dopuszcza oferowania sprzętu używanego lub po reaktywacji.
2. Zamówienie obejmuje transport (na koszt i ryzyko Wykonawcy) do Zamawiającego – baza magazynowo - techniczna (Krzyżanowice, ul. Główna 82).
3. Wykonawca zobowiązany jest do protokołu odbioru dołączyć min. następujące dokumenty:
   1. instrukcje obsługi i konserwacji oraz dodatkowego wyposażenia - w języku polskim;
   2. dokumenty określające zasady świadczenia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego oraz adresy punktów serwisowych uprawnionych do napraw gwarancyjnych;
   3. książki gwarancyjne w języku polskim;
   4. ewentualnie inne nieuwzględnione powyżej, a konieczne w zakresie wynikającym   
      z przepisów.
4. Zapłata nastąpi na podstawie faktury VAT, wystawionej po dostarczeniu przedmiotu zamówienia wraz z niezbędną dokumentacją – protokolarne przyjęcie w dniu dostarczenia.
5. Okres gwarancji i rękojmi na dostarczany przedmiot zamówienia wynosi **minimum 24 miesiące** liczone od daty przekazania zamawiającemu przedmiotu zamówienia potwierdzonego bezusterkowym protokołem odbioru przez Zamawiającego i Wykonawcę. Okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert.
6. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sprzętu o parametrach technicznych i jakościowych równoważnych do podanych w opisie przedmiotu zamówienia, lecz nie gorszych od przyjętych przez Zamawiającego.
7. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie: **do 7 dni od dnia zawarcia umowy.**

Jednak z uwagi na fakt, iż zadanie jest realizowane przy wsparciu finansowym i zostało wskazane do jakiego konkretnego terminu należy rozliczyć, zamówienie winno być wykonane nie dłużej niż do **29.12.2025 r.**

1. Sprzęt zgodny z obowiązującymi standardami i normami dla danego asortymentu oraz dopuszczony na rynek europejski (CE).