Załącznik nr 1 do SWZ

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:**

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego, obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu, na potrzeby Zakładu Poprawczego w Nowem.
2. Charakterystyka obiektu:

**Rodzaj paliwa:**

Gaz z rodziny gazy ziemne, grupa wysokometanowa, symbol E, wg PN-C-04750.

**Miejsce dostarczania paliwa gazowego:**

Kotłownia Zakładu Poprawczego w Nowem, ul. Bydgoska 4, 86-170 Nowe, dz. Nr 745/3

**Układ pomiarowy:**

Stacja redukcyjno-pomiarowa, typ gazomierza – G40N

**Nr punktu poboru paliwa**: 8018590365500019004537

**Taryfa gazowa:** W-5.1 (dla usługi dystrybucyjnej)

**Grupa taryfowa:** BW-5

**Obecna moc umowna:** 329 kWh/h

**Zainstalowane urządzenie gazowe**:

* kocioł gazowy Vitoplex 100 PV1 firmy Viessmann 150 kW – 3 szt.
* kuchnia gazowa

**Cel wykorzystania paliwa gazowego:** ogrzewanie obiektu, podgrzewanie wody, przygotowanie posiłków.

**Przewidywane szacunkowe zużycie gazu wysokometanowego w okresie 12 miesięcy**: 634996 kWh

Prognozowany wolumen w kWh rozumiany jako zapotrzebowanie szacunkowe, wyliczone na podstawie historycznego zużycia paliwa gazowego.

1. Wskazane zużycie gazu ziemnego w okresie 01.01.2026r. - 31.12.2026r. ma jedynie charakter orientacyjny, służący porównaniu ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu gazu ziemnego w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego podanej ilości gazu, jak i pobrania gazu w większej ilości, niż prognozowana.
2. Sprzedaż i dystrybucja paliwa gazowego odbywać się będzie w zgodzie z parametrami jakościowymi paliwa gazowego oraz wskaźnikami jakości i niezawodności dostaw paliwa gazowego określonymi w zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Operatora Systemu Dystrybucyjnego.
3. Dostarczony gaz ziemny powinien spełniać wymagania prawne i parametry techniczne zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U.2024 poz.266) i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie oraz ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (t.j. Dz.U. z 2024 poz. 1281).
4. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia standardów jakościowych obsługi Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa energetycznego, w szczególności z Rozdziałem 8 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (t.j.Dz.U.2018.1158)dot. parametrów jakościowych paliw gazowych, standardów jakościowych obsługi odbiorców oraz sposobu załatwiania reklamacji. Wykonawca powinien zapewnić ciągłość dostaw bez jakichkolwiek przerw w dostawach i posiadać rezerwę gwarantującą ciągłość dostaw.