## Pakiet 1
Pakiet 1
Cewniki i akcesoria oraz dzierżawa urządzenia do rotablacji
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Oferowany produkt | j.m. | Ilość j.m. | Cena netto za j.m. | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent | nr katalogowy
| Cewnik z wiertłem do aterektomii rotacyjnej zamontowany na łączniku: - długość cewnika 135cm tolerancja +/- 1% - zakres wierteł minimum 1,25mm - 2,5mm - współpracujący z konsolą elektroniczną z pozycji nr 3 - termin ważności min. 24 miesiące od daty dostawy do Zamawiającego |  | szt. | 35
| Prowadnik: - kompatybilny z cewnikiem z wiertłem do arterektomii z pozycji nr 1. - długość 330cm tolerancja +/- 1% - dostępne 2 sztywności prowadnika: floppy i Extra Support - termin ważności min. 24 miesiące od daty dostawy do Zamawiającego* |  | szt. | 35
1 | Dzierżawa konsoli elektronicznej do wykonywania rotablacji Wymagane parametry minimalne dzierżawionej konsoli: (Nalezy podać Typ, Model, Rok prokukcji) - wypożyczenie konsoli na czas trwania zabiegów - konsola kompatybilna z cewnikiem opisanym w poz. 1 - pełne sterowanie pracą urządzenia za pomocą przełączników na łączniku - możliwość uzyskania obrotów w zakresie co najmniej od 0 do 190tys. na minutę -Deklaracja zgodności – CE - Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów -Urządzenie zarejestrowane w Polsce jako wyrób medyczny i - posiadające certyfikat urządzenia medycznego w klasie IIa zgodnie z dyrektywą 93/42/EEC - Bezpłatne przeglądy łącznie z bezpłatną wymianą części zalecanych przez producenta w okresie użyczenia - W przypadku trwania naprawy dłużej niż 48 godzin, bezpłatne zapewnienie sprzętu zastępczego na czas trwania naprawy - Serwis, naprawy i przeglądy wykonywane będą przez autoryzowane placówki serwisowe w siedzibie Zamawiającego - W przypadku awarii przystąpienie do naprawy w ciągu 24 godzin (w dni robocze) od momentu zgłoszenia - Możliwość niezwłocznego kontaktu z serwisem Podać: nazwa serwisu oraz dane kontaktowe, nr telefon, nr faksu pod które będą zgłaszane usterki oraz godziny pracy (czynsz miesięczny) |  | miesiące | 24
[5 empty] | RAZEM | 0 |  | 0
Warunki:
1. Wykonawca przekazuje w depozyt min. 1/6 wielkości przedmiotu zamówienia
2. Wykonawca uzupełnia wykorzystany przedmiot zamówienia w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania protokołu zużycia i zamówienia e-mailem.
3. Wraz z pierwszą dostawą sprzętu Wykonawca dostarczy konsolę
4. Czynsz dzierżawny obejmuje instalację urządzenia, szkolenie, gwarancję na wszelkie czynności serwisowe przez okres trwania umowy dotyczące urządzenia

## Pakiet 2
Pakiet 2
System do usuwania ciał obcych z naczyń krwionośnych
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Oferowany produkt | j.m. | Ilość j.m. | Cena netto za j.m. | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent | nr katalogowy
1 | • Składający się z: pętli, torkera, introduktora i cewnika • Rozmiar cewnika 6F – 7F • Średnice pętli: 6-10 mm, 9-15mm, 12-20mm,18-30mm, 27-45mm • Długość pętli 120 cm • Długość cewnika 100 cm • System składający się z trzech połączonych ze sobą pętli nitinolowych • System umożliwiający repozycjonowanie cewników żylnych i oczyszczanie cewników żylnych z powłoki fibrynowej • Pętle z wtopionymi włóknami platynowymi zapewniającymi doskonałą widoczność w skopii • Cewnik odporny na załamania i zagięcia z końcówką zagiętą pod kątem 15 stopni umożliwiającą sterowanie systemem |  | szt. | 2
2 | • Składający się z: pętli, torkera, introduktora i cewnika • Rozmiar cewnika 3,2 F • Średnica pętli : 2-4mm i 4-8 mm • Długość pętli 175 cm • Długość cewnika 150 cm • System składający się z trzech połączonych ze sobą pętli nitinolowych • System umożliwiający repozycjonowanie cewników żylnych i oczyszczanie cewników żylnych z powłoki fibrynowej • Pętle z wtopionymi włóknami platynowymi zapewniającymi doskonałą widoczność w skopii • Cewnik odporny na załamania i zagięcia z końcówką zagiętą pod kątem 15 stopni umożliwiającą sterowanie systemem |  | szt. | 3
, |  |  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0

## Pakiet 3
Pakiet 3
System protekcji dystalnej
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Oferowany produkt | j.m. | Ilość j.m. | Cena netto za j.m. | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent | nr katalogowy
1 | System protekcji dystalnej z prowadnikiem 0,014" pokryty teflonem o długości 190 cm oraz 300 cm z platynową miękką kształtowalną końcówką. Koszyk filtra umocowany w sposób, który gwarantuje obrót na prowadniku. Filtr w postaci pętli nitinolowej będącej jednocześnie cieniującym markerem z koszykiem/membraną o porowatości 110mikronów. Jeden rozmiar dopasowujący się do różnych średnic naczynia w zakresie od 3,5 do 5,5mm. System typu Monorail o profilu przejścia 3,2F |  | szt. | 5
, |  |  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0