Załącznik nr 10 do SWZ

„Kosztorys ofertowy – Część 10” – ZP/33/2025

Przedmiot zamówienia: Zestaw do szycia poporodowego, sterylny jednorazowego użytku

Wymagania:

- Każdy zestaw ma być zapakowany podwójnie: w papier/serwetę opakowanie wewnętrzne i torebkę papierowo-foliową lub dwustronnie foliowaną.

- Elementy zestawów winny być wykonane z niepylącej, chłonnej na całej powierzchni włókniny nie zawierającej lateksu.

- Każde opakowanie jednostkowe ma posiadać czytelną etykietę z dwoma samoprzylepnymi naklejkami zawierającymi: indeks wyrobu (ref.)/ nr katalogowy, nr serii, datę ważności, dane

producenta, służącą do prowadzenia dokumentacji medycznej.

- Zamawiający wymaga podwójnego, bezpiecznego opakowania wysyłkowego, folia-karton lub 2x karton.

- Zestawy mają spełniać wymogi normy PN-EN 13795 : 2019  i Ustawy o wyrobach medycznych oraz  posiadać aktualną Deklarację Zgodności UE i Certyfikat CE.

- Zamawiający wymaga określenia przez Wykonawcę ilości sztuk w opakowaniu wysyłkowym oraz opakowań zawierających tylko jeden oznaczony asortyment (np. zestaw do szycia - 10szt).

| # Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | ## Ilość | Cena j.m. netto zł | % VAT | Cena j.m. brutto zł | Wartość netto zł | Wartość brutto zł | Nazwa producenta/ nazwa handlowa/nr katalogowy* | Numer katalogowy |  | Proponowana przez Wykonawcę wielkość opakowania wysyłkowego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do szycia poporodowego sterylny j.u. Skład: - kompresy włókninowe 4-warstwowe, gram. 40g/m2 7,5cm x 7,5cm – 10szt., - kompresy włókninowe 4-warstwowe, gram. 40g/m2 10cm x 10cm – 20szt., - pokrowce na nogi 67-80 cm x 120 cm – 2szt., - serweta włókninowa 2-warstwowa o gramaturze min. 35g/m2 o wymiarach 90cm x 150-160cm – 1szt. | zestaw | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* w przypadku braku numeru katalogowego producenta, wykonawca zobowiązany jest nadać numer własny produktu. Wskazane numery muszą zostać potwierdzone w przedmiotowych środkach dowodowych i stosowane podczas realizacji umowy.

Ceny jednostkowe winny zawierać:

- cenę

- wszelkie upusty, rabaty i koszty związane z dostawą do siedziby Zamawiającego.

Podpis elektroniczny