Załącznik nr 9 do SWZ

„Kosztorys ofertowy – Część 9” – ZP/33/2025

Przedmiot zamówienia: Zestaw noworodkowy, sterylny, jednorazowego użytku

Wymagania:

- Każdy zestaw ma być zapakowany w jałową torebkę papierowo-foliową lub dwustronnie foliowaną .

- Elementy zestawów winny być wykonane z niepylącej, chłonnej na całej powierzchni włókniny nie zawierającej lateksu.

- Każde opakowanie jednostkowe ma posiadać czytelną etykietę z dwoma samoprzylepnymi naklejkami zawierającymi: indeks wyrobu (ref.)/ nr katalogowy, nr serii, datę ważności,

- dane producenta (na zewnątrz opakowania), służącą do prowadzenia dokumentacji medycznej.

- Zamawiający wymaga podwójnego, bezpiecznego opakowania wysyłkowego: folia-karton lub 2x karton.

- Zamawiający wymaga określenia przez Wykonawcę ilości sztuk w opakowaniu wysyłkowym oraz opakowań zawierających tylko jeden oznaczony rodzaj asortymentu.

| # Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | ## Ilość | Cena zestawu netto zł | % VAT | Cena zestawu brutto zł | Wartość netto zł | Wartość brutto zł | Nazwa producenta /nazwa handlowa /nr katalogowy * | Proponowana przez Wykonawcę wielkość opakowania wysyłkowego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw noworodkowy przeznaczony dla oddziałów położniczych i neonatologicznych jednorazowy, sterylny. Zawiera niezbędne akcesoria umożliwiające okrycie dziecka po porodzie. Skład zestawu: - 1x czapeczka dla noworodka, bawełna 100%, rozmiar 38; - 1x kocyk flanelowy, 100% bawełna, gramatura 190g/m2, ze wzorem w zwierzątka lub kolorowym nadrukiem (do wyboru), 160 cm x 75 cm, - 2x serweta włókninowa o wymiarach 80cm x 60cm, - 1x podkład Seni Soft Super o wymiarach 60cm x 60cm | zestaw | 700 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* w przypadku braku numeru katalogowego producenta, wykonawca zobowiązany jest nadać numer własny produktu. Wskazane numery muszą zostać potwierdzone w przedmiotowych środkach dowodowych i stosowane podczas realizacji umowy.

Ceny jednostkowe winny zawierać:

- cenę

- wszelkie upusty, rabaty i koszty związane z dostawą do siedziby Zamawiającego.

Podpis elektroniczny