**Nasobna kamera termowizyjna 20 szt.**

**Opis techniczny przedmiotu zamówienia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Warunki zamawiającego** | **Wypełnia Wykonawca skreślając odpowiednio: spełnia/nie spełnia lub podając odpowiednie dane** |
| 1. | Kamery termowizyjne muszą spełniać „Standard  taktycznej kamery termowizyjnej wykorzystywanej  w Państwowej Straży Pożarnej”, zatwierdzone dnia  30 października 2025 r., przez Komendanta  Głównego Państwowej Straży Pożarnej. | spełnia/nie spełnia |
| 2. | Klasa odporności IP67 | spełnia/nie spełnia |
| 3. | Max waga 400g | spełnia/nie spełnia |
| 4. | Rozdzielczość sensora 320 x 240 | spełnia/nie spełnia |
| 5. | Funkcja nagrywania video | spełnia/nie spełnia |
| 6. | Tryby obrazu pożarniczy + z odczytem temperatury punktowej, inspekcyjny | spełnia/nie spełnia |
| 7. | Zakres pomiaru temperatur -20 do 550˚C | spełnia/nie spełnia |
| 8. | Częstotliwość odświeżania >25Hz | spełnia/nie spełnia |
| 9. | Latarka LED min. 300 lumenów | spełnia/nie spełnia |
| 10. | Ergonomiczny kąt widzenia 90 o | spełnia/nie spełnia |
| 11. | Retraktor | spełnia/nie spełnia |
| 12. | Możliwość przymocowania (np. karabińczykiem) do ubrania specjalnego | spełnia/nie spełnia |

Gwarancja min. 24 miesiące

UWAGA! Podane przez Zamawiającego ewentualne nazwy (znaki towarowe), normy, oceny   
i specyfikacje techniczne mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na podstawie art. 101 ust. 4, 5, 6 uPzp w związku z art. 99 uPzp. Jeżeli w dokumentacji postępowania wskazano konkretne normy, oceny i specyfikacje techniczne, Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych opisanych przez te normy. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać w ofercie -   
w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych - że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy.