## Arkusz1
lp. urządzeń w lokalizacji | Budynki i lokale | Lokalizacja | Nazwa urządzeń | Liczba urządzeń | Cena (brutto) jednego przeglądu jednego urzadzenia | Liczba przeglądów w roku | Liczba przegladów 2026 | Liczba przegladów 2027 | Liczba przegladów 2028 | Liczba przeglądów do wykonania w okresie obowiązywania umowy | Stawka podatku VAT w % | Cena brutto kol. "e" x kol. "f" x kol. "h" | Uwagi
a | b | c | d | e | f | g |  |  |  | h | i | j
I. pl. Wszystkich Świętych 2 (Pawilon Wyspiańskiego)
1 | pl. Wszystkich Świętych 2 | ściana nad wejściem technicznym do budynku | Układ VRV LG dla 3 pomieszczeń- jedn. zewn. ARUN060GSS0 18 kW (zasilanie 1 fazowe) | 1 |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | przegląd i konserwacja od 09.2028
2 |  | pokój parter | jedn. wewn. ARNU15GSJC4 4,5/5 kW | 1 |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | przegląd i konserwacja od 09.2028
3 |  | Sala konferencyjna | jedn. wewn. ARNU24GSKC4 7,1/8 kW - 1 szt.parter; jedn. | 1 |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | przegląd i konserwacja od 09.2028
4 |  | pokój biurowy 2 piętro | jedn. wewn. ARNU24GSKC4 7,1/8 kW - 1 szt.parter; jedn. | 1 |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | przegląd i konserwacja od 09.2028
5 |  | pom. techniczne na poz. -1 | jednostka klimatyzacyjna typu split wewnętrzna ( jednostka zewnętrzna na dachu) | 1 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 |  | 0
6 |  | maszynownia poziom -1 | Centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna AHU1 GOLD | 1 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 |  | 0
7 |  | dach | Centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna AHU2 GOLD | 1 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 |  | 0
8 |  | dach | Centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna AHU3 GOLD | 1 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 |  | 0
9 |  | dach | Centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna AHU4 GOLD | 1 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 |  | 0
10 |  | dach | Urządzenie chłodnicze CLIVET model WSAT-EE102 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
11 |  | Wejście od ul. Grodzkiej | kurtyna powietrzna | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
12 |  | Wejście klatka od budynku Magistratu | kurtyna powietrzna | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
[11 empty] | Razem budynek | 0
II. pl. Wszystkich Świętych 3-4
1 | pl. Wszystkich Świętych 3-4 | Poligrafia | Agregat wody lodowej AA1W132G0013 | 1 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 |  | 0
2 |  | Poligrafia | Instalacja wentylacyjna: Centrala nawiewna VVSO30S-R-FHCVS. Centrala wywiewna VVSO30S-R-FS | 1 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 |  | 0
3 |  | pok.100-102 | instal. Klimatyzatory FUJITSU ASYA12GACH | 3 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
4 |  | pok. 103, 104 | instal. Klimatyzatory FUJITSU ASYA12GACH | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
5 |  | pok. 105 | instal. Klimatyzator FUJITSU ASYA12GACH | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
6 |  | pok. 106 | instal. Klimatyzator FUJITSU ASYA12GACH | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
7 |  | pok. 107 | instal. Klimatyzator FUJITSU ASYA12GACH | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
8 |  | pok. 108,109 | instal. Klimatyzatory FUJITSU ASYA12GACH | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
9 |  | pok. 110 | instal. Klimatyzator FUJITSU ASYA12GACH | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
10 |  | pok. 100 - 110 | jednostka zewnętrzna FUJITSUAJY144LALH | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
11 |  | pok. 118 | Klimatyzator Olimpia Splendid UNICO | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
12 |  | pok. 119 | Klimatyzator UNICO | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
13 |  | pok. 120 | Klimatyzator UNICO | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
14 |  | pok. 121 | Klimatyzator Olimpia Splendid UNICO | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
15 |  | pok. 127 | Klimatyzator GREE naścienny multi + jednostka zew. balkon I p klatka D | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
16 |  | pok. 158 | Klimatyzator monoblokowy Sinclair ASM-12Bl | 1 |  | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | przegląd i konserwacja od 08.2027
17 |  | pok. 156 -157 | GREE MULTI GWH18-OD - jedn. wewn. + jednostka zewnętrzna | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
18 |  | pok. 159 | Klimatyzator Olimpia Splendid UNICO | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
19 |  | pok. 226 | Klimatyzator GREE naścienny multi | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
20 |  | pok. 227 | Klimatyzator GREE naścienny multi | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
21 |  | pok. 228 | Klimatyzator GREE naścienny multi | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
22 |  | pok. 257 | Klimatyzator Daikin naścienny | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
23 |  | pok. 258 | Klimatyzator Olimpia Splendid UNICO | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
24 |  | pok. 259 | Klimatyzator Olimpia Splendid UNICO | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
25 |  | pok. 260 | Klimatyzator Olimpia Splendid UNICO | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
26 |  | pok. 261 | Klimatyzator Olimpia Splendid UNICO | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
27 |  | pok. 301 | Klimatyzator ELECTRA ELSI-OAF 024 kanałowy | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
28 |  | pok. 302 | Klimatyzator kanałowy LG | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
29 |  | pok. 303 | Klimatyzator kanałowy LG | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
30 |  | pok. 304 | Klimatyzator kanałowy LG | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
31 |  | pok. 305 | Klimatyzator ELECTRA ELSI-OAF 024 kanałowy | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
32 |  | Sala Obrad | Centrala wentyl. EKOZEFIR | 1 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 |  | 0
33 |  | Sala Kupiecka | Klimatyzator kanałowy ELEKTRA | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
34 |  | Sala Lea | Klimatyzator kanałowy ELEKTRA | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
35 |  | Sala Portretowa | Klimatyzator kanałowy LG | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
36 |  | Wejście główne | Kurtyna powietrzna | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
37 |  | Wyjście na dziedziniec | Kurtyna powietrzna | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
38 |  | Wejście klatka "D" od ul. Poselskiej | Kurtyna powietrzna | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
39 |  | Strych klatka "D" Eistreicherówka" | Centrala wentylacyjna | 1 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 |  | 0
40 |  | Wejście klatka "C" z dziedzińca | Kurtyna powietrzna | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
[11 empty] | Razem budynek | 0
III. ul. Stachowicza 18
1 | ul. Stachowicza 18 | maszynownia dźwigu | RCOOL | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
2 |  | serwerownia | Klimatyzator ELECTRA | 1 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 |  | 0
3 |  | 01 piwnica | Klimatyzator LG | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
4 |  | parter | Agregat LG ARUM140LTE5 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
5 |  | parter | Klimatyzator kasetonowy LG ARNU | 7 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
6 |  | parter | Klimatyzator ścienny LG ARNU12GSJC4 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
7 |  | 105A | Klimatyzator LG 6,6kW | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
8 |  | 101 | Klimatyzator GREE | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
9 |  | 101A | Klimatyzator GREE | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
10 |  | 101B | Klimatyzator GREE | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
11 |  | 102B | Klimatyzator GREE | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
12 |  | 201 | Klimatyzator LG | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
13 |  | 205 | Klimatyzator Tochiba Multi split 10 kW zewn. i 3,3kW wewn | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
14 |  | 205a | Klimatyzator 3,3 kW | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
15 |  | 206 | Klimatyzator 3,3 kW | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
16 |  | 209 | Klimatyzator LG | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
17 |  | 209a | Klimatyzator LG | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
18 |  | 210 | Klimatyzator LG | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
19 |  | 211 | Klimatyzator LG | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
20 |  | 212 | Klimatyzator LG | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
21 |  | 213 | Klimatyzator LG | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
22 |  | 213A | Klimatyzator LG | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
23 |  | 301 | Klimatyzator GREE | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
24 |  | 302 | Klimatyzator GREE | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
25 |  | 305 | Klimatyzator Tochiba Multi split 10 kW zewn. i 3,3kW wewn | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
26 |  | 305a | Klimatyzator 3,3 kW | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
27 |  | 306 | Klimatyzator 3,3 kW | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
28 |  | 309 | Klimatyzator LG | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
29 |  | 309A | Klimatyzator LG | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
30 |  | 310 | Klimatyzator LG | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
31 |  | 311 | Klimatyzator LG | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
32 |  | 312 | Klimatyzator LG | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
33 |  | 313 | Klimatyzator LG | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
34 |  | 314-314A | Klimatyzator GREE | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
35 |  | 315 | Klimatyzator GREE | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
36 |  | 401 | Klimatyzator LG | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
37 |  | 402 | Klimatyzator LG | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
38 |  | 403 | Klimatyzator LG | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
39 |  | 404 | Klimatyzator LG | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
40 |  | 405 | Klimatyzator LG | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
41 |  | 405a | Klimatyzator LG | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
42 |  | 406 | Klimatyzator LG | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
43 |  | 414 | Klimatyzator GREE | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
44 |  | 415 | Klimatyzator GREE | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
45 |  | 416 | Klimatyzator GREE | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
46 |  | 417 | Klimatyzator LG | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
47 |  | 412 | Klimatyzator LG | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
48 |  | V piętro | Agregat LG ARUM160LTE5 VRF | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
49 |  | V piętro | Klimatyzator Kasetonowy LG ARNU 07GTRD4 | 14 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
50 |  | V piętro | Klimatyzator ścienny LG ARNU09GSJC4 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
51 |  | VI piętro | Agregat LG ARUM140LTE5 VRF | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
52 |  | VI piętro | Klimatyzator kasetonowy LG ARNU07GTRD4 | 11 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
53 |  | VI piętro | Klimatyzator kasetonowy LG ARNU12GTRD4 | 3 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
54 |  | Wejście główne | Kurtyna powietrzna | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
55 |  | Wejście od parkingu | Kurtyna powietrzna | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
[11 empty] | Razem budynek | 0
IV. ul.Sarego 4
1 | ul.Sarego 4 | poddasze | Klimatyzator GREE | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
2 |  | serwerownia | Klimatyzator LG | 1 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 |  | 0
3 |  | pok. 204 | Klimatyzator LG S12ET | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
4 |  | pok. 205 | Klimatyzator LG S12ET | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
5 |  | pok. 206 | Klimatyzator LG S18ET | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
6 |  | pok. 304 | Klimatyzator LG S18ET | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
[11 empty] | Razem budynek | 0
V. al. Powstania Warszawskiego 10
1 | al. Powstania Warszawskiego 10 | CA - parter wentylatornia | Centrala wentylacyjna z agregatem wody lodowej | 1 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 |  | 0
2 |  | CA piwnica | Agregat chłodniczy wody lodowej | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
3 |  | CA parter box. 35 | Klimatyzator podsufitowy 3BTB-C030 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
4 |  | CA parter box 36-40 | Klimatyzator podsufitowy 3BTB-C030 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
5 |  | CA parter - box. 41 | Klimatyzator podsufitowy 3BTB-C030 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
6 |  | CA parter box 42 | Klimatyzator podsufitowy 3BTB-C030 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
7 |  | CA parter box 49 | Klimatyzator podsufitowy 3BTB-C030 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
8 |  | CA parter stanowisko 3 | Klimatyzator podsufitowy 3BTB-C030 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
9 |  | CA parter stanowisko 14 | Klimatyzator podsufitowy 3BTB-C030 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
10 |  | CA parter stanowisko 32 | Klimatyzator podsufitowy 3BTB-C030 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
11 |  | CA parter ogólna sala obsługi | Klimatyzator podsufitowy 3BTB-C030 | 10 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
12 |  | CA parter stanowiska 1 - 17 | klimatyzator kasetonowy AC 42 | 5 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
13 |  | CA parter - kasy | klimatyzator kasetonowy AC 42 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
14 |  | CA parter box 44-46 | Klimatyzator kanałowy FC 62 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
15 |  | CA I piętro box 52 | Klimatyztor kasetonowy | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
16 |  | CA I piętro box 53 | Klimatyzator kasetonowy | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
17 |  | CA I piętro sala obsługi | Klimatyzator kasetonowy | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
18 |  | CA I piętro box 66-69 | Klimatyzator kasetonowy | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
19 |  | CA I piętro box 72,74,75 | klimatyzator kanałowy FC 62 | 3 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
20 |  | CA I pietro box 77 | Klimatyzator kanałowy FC72 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
21 |  | CA I piętro box78,79,82,85 | Klimatyzator kanałowyFC | 4 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
22 |  | CA I pietro box 80, 83 | Klimatyzator kanałowy FC | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
23 |  | CA stanowiska 57-65 | Klimatyzator podsufitowy | 4 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
24 |  | CA parter - wejście od strony ul Kordylewskiego | Kurtyna powietrzna FRICO | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
25 |  | CA wejście od strony ul Sądowej | Kurtyna powietrzna AC 203 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
26 |  | Wieżowiec wejście | Kurtyna powitrzna AC 203 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
27 |  | CA serwerownia p. 90 | Klimatyzator DAIKIN | 2 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 |  | 0
28 |  | Wiezowiec serwerownia pok. 811 | Klimatyzator MDV MsR1-12HRN1-QC2 | 1 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 |  | 0
29 |  | Wieżowiec serwerownia pok. 512 | Klimatyzator LG | 2 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 |  | 0
30 |  | CA pok. 88 | Klimatyzator SANYO P-9165 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
31 |  | Wieżowiec pok. 813 - 814 | Instalacja klimatyzacji Airwell Model: AW-FAV018/12-N11 | 8 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
32 |  | dach | agregat zewnętrzny Qch=22,6kW | 1 |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 |  | 0 | przegląd i konserwacja od 09.2026
33 |  | pok. 915, 916, 918, 919, 920, 922, 923, 924 | j.wewn. ścienna Qch=2,2-2,8 kW AW-HBV-009/007-N11 | 8 |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 |  | 0 | przegląd i konserwacja od 09.2026
34 |  | pok. 921, 917 | j.wewn. Scienna Qch=3,6 kW | 2 |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 |  | 0 | przegląd i konserwacja od 09.2026
35 |  | dach | agregat zewnętrzny Qch=28kW | 1 |  | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |  | 0 | przegląd i konserwacja od 05.2027
36 |  | pok. 904, 905, 907 | j.wewn. Scienna Qch=2,2-2,8 kW AWSI-HBV012-N11 | 3 |  | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |  | 0 | przegląd i konserwacja od 05.2027
37 |  | pok. 908, 909, 910 911 | j.wewn. Scienna Qch=3,6 kW AWSI-HBV012-N11 | 4 |  | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |  | 0 | przegląd i konserwacja od 05.2027
38 |  | pok. 912 ,906 | j.wewn. Scienna Qch=5,6 kW | 2 |  | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |  | 0 | przegląd i konserwacja od 05.2027
39 |  | pok. 08, 09, 10, 11 | airwell AWSI-HAV007-N11 | 4 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
40 |  | pok. 12 | airwell AWSI-HAV009-N11 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
41 |  | pok. 13, 15, 16 | airwell AWSI-HAV012-N11 | 3 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
42 |  | PARTER SALA PO BANKU | airwell AWSI-VAW024-N11 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
43 |  | pok. 18 | airwell AWSI-HAV018-N12 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
44 |  | Piwnica pod bankiem /sejf/ | airwell AWSI-HND024-N11 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
45 |  | PIWNICA POD BANKIEM | airwell centrala klimatyzacji do poz 30 -35 | 1 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 |  | 0
[11 empty] | Razem budynek | 0
VI. ul. Wielopole 17a
1 | ul. Wielopole 17a | Dach | Agregat zew. MITSUBITSHI | 3 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
2 |  | V piętro | Instalacja. klim. MSC-GA25 | 8 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
3 |  | pok. 108 serwerownia | Klimatyzator LG | 1 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 |  | 0
4 |  | Sala konferencyjna | Klimatyzator GREE | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
[11 empty] | Razem budynek | 0
VII. os. Zgody 2
1 | os. Zgody 2 | serwerownia | Klimatyzator LG | 2 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 |  | 0
2 |  | Sala ślubów | Klimatyzator LG | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
3 |  | 305 | Klimatyzator UNICO | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
4 |  | pom. UPS | Klimatyzator LG | 1 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 |  | 0
5 |  | pok. 111 | Klimatyzator LG | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
6 |  | dach | Agregaty zewnętrzne do klimatyzacji | 6 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
7 |  | parter kotytarz wejście gł | Kurtyna powietrzna Wing VIS | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
8 |  | parter kotytarz wejście gł | Kurtyna powietrzna Dimplex | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
9 |  | parter korytarz wejście boczne | Kurtyna powietrzna Dimplex | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
[11 empty] | Razem budynek | 0
VIII. Rynek Podgórski 1
1 | Rynek Podgórski 1 | elewacja budynku serwerownia | Toshiba RAV-GM901ATP-E | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
2 |  | I p serwerownia | Toshiba RAV-GM901UTP-E | 1 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 |  | 0
3 |  | poddasze pok.50-53 III p | Klimatyzatory RCOOL | 5 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
4 |  | poddasze pok.50-53 III p | Klimatyzatory LG | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
5 |  | jednostki zewnętrzn pok. 47-50 | DAIKIN | 5 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
6 |  | jednostki wewnętrzne pok. 47-50 | DAIKIN | 5 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
7 |  | poddasze | Centrala wentylacyjna DAIKIN | 1 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 |  | 0
8 |  | przy dzienniku podawczym | kurtyna powietrzna Dimplex | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
9 |  | sala obrad Rady Dzielnicy XIII | GREE Pular Pro: PP18 W | 1 |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | przegląd i konserawcja od 08.2028
10 |  | sekretariat Rady Dzielnicy XIII | GREE Pular Pro: PP09 W | 1 |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | przegląd i konserawcja od 08.2028
11 |  | podwórko wewnętrzne | jednostki zewnętrzne do GREE Pular Pro | 2 |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | przegląd i konserawcja od 08.2028
[11 empty] | Razem budynek | 0
IX. Rynek Podgórski 2
1 | Rynek Podgórski 2 | pokoje III p | klimatyzatory Mitsubitshi (system multi ) | 9 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
2 |  | dach | jednostki zewnętrzne do Mitsubitshi | 3 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
3 |  | III p | centrala wentylacji VTS | 1 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 |  | 0
4 |  | III p i I p korytarz i pokoje | instalacja wywiewu | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
5 |  | strych | kanał instalacji wywiewu | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
6 |  | dach | agregat zewnetrzny FM 360 Q=10,6kW | 1 |  | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | przegląd i konserwacja od 10.2027
7 |  | pok. 60,61,62 | klimatyzatory GREE PP12(D/w) o mocy Q=3,5kW (system multi) | 3 |  | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | przegląd i konserwacja od 10.2027
[11 empty] | Razem budynek | 0
X. ul. Wielicka 28a
1 | ul. Wielicka 28a |  | Inst. MITSUBITSHI CITY MULTI | 1 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 |  | 0
2 |  | z tyłu budynku | agregaty zewnętrzne | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 |  | 0
3 |  | dach | agregaty zewnętrzne | 3 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
4 |  | VI p | klimatyzatory do inst. Klim.Mitsubitshi | 17 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
5 |  | V piętro | klimatyzatory do inst. Klim.Mitsubitshi | 14 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
6 |  | IV p | klimatyzatory do inst. Klim.Mitsubitshi | 15 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
7 |  | IV p pok.417 serwerownia | klimatyzatory do inst. Klim.Mitsubitshi | 1 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 |  | 0
8 |  | III p | klimatyzatory do inst. Klim.Mitsubitshi | 11 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
9 |  | II p | klimatyzatory do inst. Klim.Mitsubitshi | 9 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
10 |  | II p pok.209 serwerownia | klimatyzatory do inst. Klim.Mitsubitshi | 1 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 |  | 0
11 |  | I p | klimatyzatory do inst. Klim.Mitsubitshi | 7 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
12 |  | parter | klimatyzatory do inst. Klim.Mitsubitshi | 11 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
13 |  | pok. 106 | klimatyzator LG | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
14 |  | poddasze | Centrala nawiewno-wywiewna Swegon GOLD 60C | 1 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 |  | 0
15 |  | dach | CLIVET agragat wody lodowej | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
16 |  | pok. 506, 507, 508 | Klimatyzatory GREE GWH18AGD ( system multi) + jednostka zewnętrzna GWHD(42) | 3 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
17 |  | pok. 419 ( pom. serwerowni) | Klimatyzator Toshiba RAV-HM561KRTP-E + jednostka zewnątrzna RAV-GV561ATP-E | 1 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 |  | 0
18 |  | parter, wejście | Kurtyna Powietrzna Dimplex | 2 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 |  | 0
[11 empty] | Razem budynek | 0
XI. ul. Grunwaldzka 8
1 | ul. Grunwaldzka 8 | pok, 12 | Klimatyzator RAZ-10UKP LG (ścienny) | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
2 |  | Pok 9,10 | Klimatyzator LG | 6 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
3 |  | pok. 22 | Klimatyzator RD-4395 TOSHIBA(ścienny) | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
4 |  | pok. 309 - 310 | Klimatyzator LTA | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
5 |  | serwerownia 211 | Klimatyzator DAIKIN split | 1 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 |  | 0
6 |  | 303 | Klimatyzator GREE | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
7 |  | 304 | Klimatyzator GREE | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
8 |  | 305 | Klimatyzator GREE | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
9 |  | 306 | Klimatyzator GREE | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
10 |  | 320 | Klimatyzator GREE | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
11 |  | 321 | Klimatyzator GREE | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
12 |  | 322 | Klimatyzator GREE | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
13 |  | 323 | Klimatyzator GREE | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
14 |  | 323a | Klimatyzator GREE | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
15 |  | 329 | Klimatyzator GREE | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
16 |  | 220 | Klimatyzator GREE | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
17 |  | Pok. 22 | Klimatyzator LG podsufitowy | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
18 |  | Wejście główne | Kurtyna powietrzna | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
19 |  | Wejście od ul. Zalewskiego | Kurtyna powietrzna | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
20 |  | sala konferencyja (I piętro) | Klimatyzator Fujitsu | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
[11 empty] | Razem budynek | 0
XII. Zabłocie 20
1 | Budynek A Zabłocie 20 |  | klimakonwektory kanałowe | 99 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
2 |  | piwnica, parter, Ip., IIp. | klimatyzatiry typu split serwerownia | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 |  | 0
3 |  | dach | agregat wody lodowej KLT Klima | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
[11 empty] | Razem budynek | 0
XIII. Zabłocie 22
1 | Budynek B Zabłocie 22 |  | klimakonwektory kanałowe | 54 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
2 |  | piwnica, parter, Ip., | klimatyzatory typ split serwerownia | 3 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 |  | 0
3 |  | dach | agregat wody lodowej KLT Klima | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
[11 empty] | Razem budynek | 0
XIV. Wadowicka 8W
1 | ul. Wadowicka 8W |  | FUJITSU UTG jednostka wew. | 7 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
2 |  |  | FUJITSU jednostka zew. | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
3 |  |  | FUJITSU SPLIT wew +zew | 3 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
4 |  |  | HAIER SPLIT wew+zew serwerownnia | 1 |  | 4 |  |  |  | 0 |  | 0
5 |  | nad wejściem głównym | kurtyna powietrzna Dimplex | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
[11 empty] | Razem budynek | 0
XV. ul. Kasprowicza 29
1 | ul. Kasprowicza 29 | pok. 405 | Klimatyzator CLATRONIC | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
2 |  | 406 | Klimatyzator CLATRONIC | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
3 |  | Wejście główne | Kurtyna powietrzna | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
4 |  | DACH | Centrala wentylacyjna | 1 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 |  | 0
[11 empty] | Razem budynek | 0
XVI. ul. Lubelska 27
1 | ul. Lubelska 27 | Sala Ślubów | Centrala klimatyzacyjna Vs-30-R-SS/PC wraz z osprzętem | 1 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 |  | 0
2 |  |  | Klimatyzator LG P24EL | 1 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 |  | 0
3 |  |  | Kurtyna powietrzna | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
[11 empty] | Razem budynek | 0
XVII. POM i siedziby Rad Dzielnic
1 | POM Galeria Bonarka ul. Kamieńskiego 11 |  | system instalacji klimatyzacji z pompą ciepła | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
2 | ul. Daszyńskiego 22 | Rada Dzielnicy II | Klimatyzator GREE | 3 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
3 | ul. Daszyńskiego 19 | Rada Seniorów | Klimatyzator LG | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
4 | ul. Inicjatywy Lokalnej 5 | Rada Dzielnicy X | Klimatyzator ELECTRA OMEGA | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
5 | ul. Wysłouchów 34 | Rada Dzielnicy XI | Klimatyzator LGS24ET | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
6 | os. Dywizjonu 303 nr 34 | Rada Dzielnicy XIV | Klimatyzator AUX-12JO | 3 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
7 | ul. Miśnieńska 58 | Rada Dzielnicy XV | Klimatyzator AUX18 | 5 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
8 | ul. Żywiecka 13 | Rada Dzielnicy IV | Klimatyzator GREE | 3 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
9 | os. Kalinowe 4 | Rada Dzielnicy XVI | Klimatyzator AUX-C-18CAC | 3 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
10 | ul. B. Prusa 18 | Rada Dzielnicy VII - sala obrad | jedn. wewn. GREE Pular Pro PP18W | 1 |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | przegląd i konserwacja od 08.2028
11 |  | Rada Dzielnicy VII - sekretariat | jedn. wewn. GREE Pular Pro PP09W | 1 |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | przegląd i konserwacja od 08.2028
12 |  | Rada Dzielnicy VII - ściana zewnętrzna od strony ogrodu | jedn. zewn. do GREE Pular Pro | 2 |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | przegląd i konserwacja od 08.2028
13 | ul. Kurczaba 3 | Rada Dzielnicy XII - sala obrad | jedn. wewn. GREE Pular Pro PP18W | 1 |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | przegląd i konserwacja od 08.2028
14 |  | Rada Dzielnicy XII - sala komisji, sekretariat | jedn. wewn. GREE Pular Pro PP12W | 2 |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | przegląd i konserwacja od 08.2028
15 |  | Rada Dzielnicy XII - pokój przewodniczącego | jedn. wewn. GREE Pular Pro PP09W | 1 |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | przegląd i konserwacja od 08.2028
16 |  | Rada Dzielnicy XII - ściany zewnętrzne strona południowa i północna | jedn. zewn. do GREE Pular Pro | 4 |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | przegląd i konserwacja od 08.2028
[11 empty] | Razem lokale | 0
Razem wartość całkowita zamówienia brutto | [11 empty] | 0