# Zakup pomocy dydaktycznych (tabela OPZ)

| Sekcja | Wymagania szczegółowe (unikalne – spełnia wyłącznie urządzenie klasy premium) | Zgodność z minimalnymi wymaganiami technicznymi (* niewłaściwe skreślić) | Nazwa produktu i cena |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Płytki chromatograficzne TLC ALUGRAM Sil G UV254, 20×20 cm | - Płytki do chromatografii cienkowarstwowej gotowe do użycia do klasycznych analiz TLC - Podłoże aluminiowe z warstwą sorbentu Silica Gel 60 - Wyposażone w fluorescencyjny wskaźnik UV254, pozwalający na wizualizację plamek pod lampą UV - Grubość warstwy: 0,2 mm ± 0,1 - Rozmiar płytki: 20 × 20 cm - liczba płytek:50 sztuk | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* | Nazwa produktu ………. Cena brutto …….. |
| 2. Płytki chromatograficzne TLC ALUGRAM Sil G UV254, 5×10 cm | - Płytki do chromatografii cienkowarstwowej gotowe do użycia do klasycznych analiz TLC - Podłoże aluminiowe z warstwą sorbentu Silica Gel 60 - Wyposażone w fluorescencyjny wskaźnik UV254, pozwalający na wizualizację plamek pod lampą UV - Grubość warstwy: 0,2 mm ± 0,1 - Rozmiar płytki: 5 × 10 cm - liczba płytek 50 sztuk | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* | Nazwa produktu ………. Cena brutto …….. |
| 3. Pompka do pipet (ręczna) o pojemności do 10ml | - Pompka przeznaczona do zasysania i dozowania cieczy za pomocą pipet miarowych - Objętość obsługiwanych pipet: do 10 ml - sposób pobierania cieczy: za pomocą pokrętła - obsługa jednoręczna - sposób wypuszczania cieczy: naciśnięcie dźwigni/odpowiedniego przycisku - sposób mocowania pipety: elastyczny mankiet, pasujący do pipet szklanych - materiał: odporny na substancje chemiczne -liczba sztuk: 5 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* | Nazwa produktu ………. Cena brutto …….. |
| 4. Pompka do pipet (ręczna) o pojemności do 25ml | - Pompka przeznaczona do zasysania i dozowania cieczy za pomocą pipet miarowych - Objętość obsługiwanych pipet: do 25 ml - sposób pobierania cieczy: za pomocą pokrętła - obsługa jednoręczna - sposób wypuszczania cieczy: naciśnięcie dźwigni/odpowiedniego przycisku - sposób mocowania pipety: elastyczny mankiet, pasujący do pipet szklanych - materiał: odporny na substancje chemiczne - liczba sztuk: 5 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* | Nazwa produktu ………. Cena brutto …….. |
| 5. Statyw na pipety obrotowy (z prętem i podstawą) | - statyw przeznaczony jest do przechowywania pipet w pozycji pionowej - typ statywu: obrotowy do pipet o różnych objętościach tj. 5ml, 10 ml, 25ml - materiał z trwałego, odpornego na chemikalia tworzywa sztucznego - liczba sztuk: 3 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* | Nazwa produktu ………. Cena brutto …….. |
| 6. Statyw poziomy do probówek | - statyw przeznaczony do przechowywania lub suszenia probówek - materiał: o odporności chemicznej - liczba miejsc/otworów: minimum 8 miejsc - średnica otworów: 20-30 mm - liczba sztuk: 2 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* | Nazwa produktu ………. Cena brutto …….. |
| 7. Termometr cyfrowy z sondą | - przeznaczony do pomiaru temperatury w roztworach związków nieorganicznych i organicznych - zakres temperatur: –50 do +150 oC lub więcej - rozdzielczość pomiaru: 0,1oC ±0,5 - dokładność pomiaru: ok. ±1,5 °C - materiał: o odporności chemicznej - zasilanie: bateria -obsługa: ręczna, przyrząd przenośny - liczba sztuk: 2 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* | Nazwa produktu ………. Cena brutto …….. |
| 8. Szpatułko-łyżeczka | - przeznaczona do prac z substancjami chemicznymi - do przenoszenia, dozowania substancji stałych - materiał: stal nierdzewna, odporność na korozję - wymiar: długość całkowita 210mm, wymiary szpatułki: 32 x 22 mm (długość x szerokość) wymiary łyżeczki: : 40 × 28 mm (długość x szerokość) - liczba sztuk: 8 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* | Nazwa produktu ………. Cena brutto …….. |
| 9. Szczypce do zlewek | przeznaczone do przenoszenia gorących naczyń laboratoryjnych - materiał: stal nierdzewna, szczęki mogą być izolowane innym materiałem; całość materiału odporna chemicznie i termicznie - długość: 250mm lub 260 mm lub 300mm - liczba sztuk: 5 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* | Nazwa produktu ………. Cena brutto …….. |
| 10. Szczotka do czyszczenia probówek | - przeznaczona do czyszczenia naczyń laboratoryjnych - szczotka z włosiem, zakończona pędzelkiem lub końcówką bawełnianą - długość całkowita: 280mm lub 300mm - materiał: odporny chemicznie -liczba sztuk: 5 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* | Nazwa produktu ………. Cena brutto …….. |
| 11. Szczotka czyszczenia zlewek | - przeznaczona do czyszczenia zlewek o pojemnościach 100ml, 250 ml oraz 500 ml - szczotka z włosiem, zakończona pędzelkiem lub końcówką bawełnianą - długość całkowita: 270mm lub 300 mm - materiał: odporny chemicznie - liczba sztuk: 5 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* | Nazwa produktu ………. Cena brutto …….. |
| 12. Pipety Pasteura | - pojemność: 3ml lub większa (maksymalna pojemność 5ml) - materiał: tworzywo sztuczne - liczba sztuk 100. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* | Nazwa produktu ………. Cena brutto …….. |
| 13. Uchwyt do biuret | - uchwyt do biuret pojedynczy w celu stabilnego zamocowania biurety na statywie - rozchył szczęk: 8-14 mm lub 10-12 mm - materiał: tworzywo sztuczne wraz ze sprężynującym ramieniem ze stali nierdzewnej oraz gumowymi uchwytami na ramionach zewnętrznych - typ uchwytu: uchwyt dla jednej biurety - kompatybilność uchwytu z biuretą: do standardowych biuret laboratoryjnych - sposób mocowania biurety: sprężynowe ramię środkowe przytrzymuje biuretę między ramionami zewnętrznymi -liczba sztuk: 2 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* | Nazwa produktu ………. Cena brutto …….. |

Zamawiający zastrzega że, w przypadku braku dostępności, któregoś ze wskazanych produktów w parametrach podanych przez Zamawiającego, dopuszcza się możliwość zaproponowania produktów o zbliżonych parametrach/własnościach.

Oferowana cena brutto za wykonanie całego zamówienia ……………………………………….

KWALIFIKOWANY PODPIS 	ELEKTRONICZNY LUB PODPIS 	ZAUFANY LUB PODPIS 	OSOBISTY osoby/osób 	uprawnionych/upoważnionych