Załącznik nr 1.2

**CHARAKTERYSTYKA ELEKTROENERGETYCZNA punktu poboru**

**do którego należy dostarczyć energię elektryczną**

Odczyt liczników energii elektrycznej zdalny przez TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą  
w Krakowie.

**Numer licznika**: 53152469 **Typ licznika**: trójfazowy, zdalnie odczytywany

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Adres, Adres PPE | ul. Oleśnicka 4  46-100 Namysłów  NIP 7521428193  REGON 160216463 |
| 2 | Miejsce dostarczenia energii | Szpital |
| 3 | Granica własności urządzeń i miejsce dostarczania i odbioru energii elektrycznej | głowica w złączu kablowym nr ZKSN-4p OPC36021 |
| 4 | Typ zabezpieczeń przedlicznikowych | Bezpiecznik mocy |
| 5 | Wielkość zabezpieczeń przedlicznikowych | wkładka typ EMPA-24-31,5 |
| 6 | Typ przyłącza | przyłącze kablowe |
| 7 | Moc umowna | 250 kW |
| 8 | Grupa taryfowa zgodnie z taryfą OSD | B 23 |
| 9 | Grupa przyłączeniowa zgodnie z taryfą OSD | III |
| 10 | Szacunkowe zużycie energii na okres 12 miesięcy (MWh) | **500 MWh** |
| 11 | PPE | 590322413300338226 |
| 12 | Nr aktualnie obowiązującej umowy z Tauron Sprzedaż  Sp. z o.o. | 94/ZP/NCZ/2024 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis | Podział na  strefy | Ilość szacunkowa podana przez Zamawiającego | |
| 1.1 | Sprzedaż energii elektrycznej MWh  **..... grupy taryfowe B23** | Szczyt przedpołudniowy | 140 | MWh |
| 1.2 | Sprzedaż energii elektrycznej MWh  **..... grupy taryfowe B23** | Szczyt popołudniowy | 50 | MWh |
| 1.3 | Sprzedaż energii elektrycznej MWh  **..... grupy taryfowe B23** | Pozostałe godziny doby | 310 | MWh |
| 1.4 | Opłata za obsługę rozliczeń zł/m-c  **..... grupy taryfowe B23** |  | 1 punkt odbioru | 12m-cy |
|  | **RAZEM:** |  | 500 | MWh |