# FIZ.272.20.2025

# OFERTA

Nazwa Wykonawcy.......................................................................................................

Siedziba Wykonawcy.....................................................................................................

Województwo ………………………………………………………………………………….

Adres ……………………………………………………………..........................................

NIP..................................................................................................................................

REGON..........................................................................................................................

Nr telefonu......................................................................................................................

e-mail …………………………………………………………………………………………

W związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej Pzp, którego przedmiotem jest: **Dostawa dwóch nowych, mobilnych zespołów prądotwórczych (agregatów) na potrzeby Powiatu Łowickiego i jego jednostek organizacyjnych w ramach realizacji Programu OLiOC** składam ofertę o następującej treści:

1. Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym specyfikacją warunków zamówienia w następujący sposób:

1.1Cena ofertowa brutto...........................................................................................................zł

1.2 w tym podatek VAT: .........% …...................................................................................... zł

………………………………………………………………..…………………………………………..

Uwaga:

Jeżeli Wykonawca nie jest podatnikiem podatku VAT składa w wierszu powyżej oświadczenie w tym zakresie.

Zamawiający określił stawkę podatku VAT w rozdziale XVII ust. 6 SWZ.

* 1. Cena ofertowa netto..............................................................................................zł

W tym:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto w zł** | **Wartość netto w zł** | **Wartość podatku VAT %** | **Wartość brutto** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5  (kol. 3 x kol. 4) | 6 | 7  (kol. 5 + kol. 6) |
| 1 | Zespół prądotwórczy | 2 |  |  |  |  |

1. Zobowiązuję wykonać całość zamówienia w terminie wskazanym w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
2. Oświadczam, że:

3.1. Niniejsza oferta jest składana przez jednego Wykonawcę\*,

3.2. Niniejsza oferta jest składana przez Wykonawców wspólnie ubiegających się   
o zamówienie\* (np. konsorcja, spółki cywilne)

\* Niewłaściwe skreślić.

1. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej: …………………….…………………...

(wskazać, jeżeli dotyczy)

1. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania wskazuję dane bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, umożliwiające dostęp do odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru: ………………………………………………………………………………………………...………….

(wskazać, jeżeli dotyczy)

1. Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją warunków zamówienia, zwaną dalej SWZ, nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz uzyskałem informacje niezbędne do przygotowania oferty.
2. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Załącznika nr 4 do SWZ dotyczącego ochrony danych osobowych w niniejszym postępowaniu.
3. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego również RODOwobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*

\* Niewłaściwe skreślić - w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO.

1. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez cały czas wskazany w SWZ.
2. Oświadczam, że akceptuję warunki przyszłej umowy określone w załączniku nr 1 do SWZ i jeśli moja oferta zostanie wybrana, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
3. Oświadczam, że informacje …………………...........................................................................................................................

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępnione innym uczestnikom niniejszego postępowania (wskazać, jeżeli dotyczy).

1. Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego.
2. Informuję, że Wykonawca jest:\*

- mikroprzedsiębiorstwem,

- małym przedsiębiorstwem,

- średnim przedsiębiorstwem,

- żadnym w wymienionych powyżej.

\* Niewłaściwe skreślić.

Uwaga:

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

1. Informuję, że Wykonawca prowadzi działalność jako:\*

* spółdzielnia socjalna,
* zakład pracy chronionej,
* zakład aktywizacji zawodowej,
* żadne z powyższych.

\* Niewłaściwe skreślić

1. Osoby do kontaktów z Zamawiającym:

.................................................. nr telefonu …………………………..……………………………..

1. Podwykonawcom zamierzam powierzyć wykonanie następujących części zamówienia: ……………………………………………………………………………………………………………

(wskazać, jeżeli dotyczy)

1. Dane proponowanych podwykonawców (jeżeli są znane) ……………..…………………….
2. Oświadczam, że w przypadku wyboru mojej oferty **powstanie/nie powstanie\*** u zamawiającego obowiązek podatkowy zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

\* **Niewłaściwe skreślić**.

1. Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u zamawiającego ze wskazaniem ich wartości bez kwoty podatku\* …………………………………………………………...

(wskazać, jeżeli dotyczy)

1. Oferuję dwa zespoły prądotwórcze (agregaty) o parametrach określonych w tabeli poniżej:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Parametry wymagane / wartości graniczne parametrów / wartości minimalne / wartości maksymalne | Oferowane parametry techniczne (potwierdzenie spełniania minimalnych wymagań wskazanych w kolumnie II oraz określenie okresu gwarancji i rękojmi) |
| **I** | **II** | **III** |
|  | Oferowana marka, model | Marka (nazwa producenta):  …………..  ***(określić)***  Model (nazwa produktu ww. producenta):  ……….….  ***(określić)*** |
|  | Zespół prądotwórczy fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2024 | Tak/Nie\* |
|  | **SILNIK I ZESPÓŁ NAPĘDOWY:**   * moc silnika: minimum 55 kW, * ilość obrotów: minimum 1500/min, * paliwo: olej napędowy (ON), * spełnia normę emisji spalin minimum STAGE V lub równoważną, * rozruch: elektryczny **bez** układu samoczynnego załączania rezerwy (SZR), * możliwość pracy ciągłej, * chłodzenie cieczą, * zabezpieczenia minimum: czujnik poziomu oleju i czujnik ciśnienia oleju, zabezpieczenie termiczne, * możliwość rozruchu w niskich temperaturach (minimum podgrzewacz cieczy i świeca żarowa), * regulator obrotów: elektroniczny, * ilość cylindrów i układ: minimum 4 rzędowy. | Tak/Nie\* |
|  | **PRĄDNICA:**   * moc maksymalna: minimum 60 kVA / 48 kW, * moc znamionowa: minimum 54 kVA / 43 kW, * napięcie znamionowe: 400 V, * rodzaj: bezszczotkowa, synchroniczna, * stopień ochrony: klasa szczelności minimum IP23, * automatyczny regulator napięcia. | Tak/Nie\* |
|  | **PANEL STERUJĄCY:**   * interfejs graficzny w języku polskim, * wyposażony w zegar czasu rzeczywistego, * pomiar wartości prądu na 3 fazach, * licznik czasu pracy, * pomiar poziomu paliwa. | Tak/Nie\* |
|  | **ZABUDOWA:**   * wyciszona, * pojemność zbiornika paliwa: minimum: 200 l. | Tak/Nie\* |
|  | **WYMAGANIA OGÓLNE:**  -przyczepa:   1. dwuosiowa, 2. wyposażona minimum w hamulec najazdowy, 3. wyposażona w zaczep kulowy, 4. minimum 4 podpory przyczepy, 5. koło manewrowe, 6. koło zapasowe, 7. kliny   - zewnętrzny wlew paliwa z zamkiem lub zabezpieczeniem. | Tak/Nie\* |
|  | **Homologacja przyczepy dla ruchu drogowego** | Tak/Nie\* |
|  | **SZKOLENIE:**  **Wykonawca zapewni praktyczne szkolenie z obsługi zespołu prądotwórczego** | Tak/Nie\* |
|  | **GWARANCJA I RĘKOJMIA:**  Minimum 24 miesiące | Wykonawca udziela: ………  miesięcy gwarancji i rękojmi  ***(określić)*** |

**Wyjaśnienia do tabeli:**

1. \*) **Niewłaściwe skreślić**
2. Parametry techniczne oferowanego przez Wykonawcę każdego zespołu prądotwórczego i jego wyposażenia muszą być bezwzględnie spełnione. Brak potwierdzenia w kolumnie III słowem "tak" spełnienia wymaganych w danym wierszu parametrów, usunięcie opisu lub zmiana przez Wykonawcę opisu parametrów w kolumnie II powyżej spowoduje, że oferta będzie uznana za niezgodną z wymaganiami Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Jeżeli zaoferowany zespół prądotwórczy lub jego wyposażenie nie spełnia chociażby jednego wymagania spośród określonych w danym wierszu, Wykonawca w kolumnie III tego wiersza jest zobowiązany zaznaczyć opcję „nie”.

1. W każdym przypadku, gdy w danym wierszu kolumny nr III powyższej tabeli zawarto dyspozycję „określić”, należy opisać wartość oferowanego parametru lub wskazać dane umożliwiające identyfikację przez Zamawiającego zaoferowanego przez Wykonawcę elementu zamówienia.
2. Użyte skróty należy interpretować następująco:
3. kW – kilowat,
4. min – minuta,
5. SZR – samoczynne załączanie rezerwy,
6. kVA – kilowoltoamper,
7. V – volt,
8. mm - milimetry,
9. ON - olej napędowy,
10. l – litr.

**Uwaga!**

**Formularz oferty musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione   
do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowa­nym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym**