Opis przedmiotu zamówienia

| Nazwa zamówienia: | Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja budynku przy ul. Królowej Jadwigi na potrzeby administracji samorządowej – kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Ostrowie Wielkopolskim” |
| --- | --- |
| Adres obiektu budowlanego | ul. Królowej Jadwigi 3 63-400 Ostrów Wielkopolski dz. nr 77/3 obręb 0034 jednostka ewidencyjna 301701_1 |
| Nazwa i adres Zamawiającego: | Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski al. Powstańców Wielkopolskich 18 63-400 Ostrów Wielkopolski. |

CVP 45262520-2 Roboty murowe

CVP 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

CVP 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

CPV: 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

CPV: 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

CPV: 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

CPV: 45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

CPV: 45321000-3 Izolacja cieplna

CPV: 45315600-4 Instalacje niskiego napięcia

CPV: 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

CPV: 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

CPV: 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

CPV: 45314310-7 Układanie kabli

CPV: 45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

CPV: 31524000-5 Oprawy oświetleniowe sufitowe lub ścienne

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na cele usług administracji samorządowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja budynku przy ul. Królowej Jadwigi na potrzeby administracji samorządowej – kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Ostrowie Wielkopolskim”.

- Budynek zlokalizowany przy ul. Królowej Jadwigi 3, 63-400 Ostrów Wielkopolski dz. nr 77/3 obręb 0034, jednostka ewidencyjna 301701_1

- Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja budynku przy ul. Królowej Jadwigi na potrzeby administracji samorządowej – kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Ostrowie Wielkopolskim”.

- Wykonawca w ramach zamówienia jest zobowiązany do wykonania robót budowlanych na podstawie niniejszego opisu zamówienia oraz dokumentów załączonych do SWZ a także na etapie budowy na podstawie wytycznych Zamawiającego.

II. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na cele usług administracji samorządowej. W ramach zadania inwestycyjnego należy wykonać roboty budowlane związane z termomodernizacją i modernizacją budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy ul. Królowej Jadwigi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja budynku przy ul. Królowej Jadwigi na potrzeby administracji samorządowej – kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Ostrowie Wielkopolskim”, w tym m.in.”

- wymiana konstrukcji więźby dachowej,

- wymiana konstrukcji stropu nad II piętrem,

- adaptacja powstałej przestrzeni na poddaszu na pomieszczenia biurowe,

- przebudowa układu pomieszczeń wewnątrz budynku,

- budowa szybu windowego wraz z dostawą windy wewnątrz budynku i związanej z tym częściowej wymianie stropów,

- dostosowanie budynku do wymogów p-poż.,

- termomodernizacja budynku (docieplenie ścian od wewnątrz z lekkiego betonu komórkowego),

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

- remont elewacji budynku,

- wykonanie demontażu instalacji elektrycznej,

- wykonanie zasilania budynku,

- wykonanie wyłączenia pożarowego i rozdzielnicy RG ppoż,

- wykonanie rozdzielnic obiektowych,

- wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego,

- wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych i zasilania urządzeń,

- wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej,

- wykonanie instalacji uziemienia i odgromowej,

- wykonanie instalacji ochrony przeciwpożarowej,

- wykonanie instalacji ochrony przed przepięciami,

- wykonanie instalacji sieci strukturalnej,

- wykonanie instalacji alarmowej – SSWIN,

- wykonanie instalacji kontroli dostępu – KD,

- wykonanie monitoringu wizyjnego – CCTV,

- demontaż części instalacji wod-kan,

- demontaż instalacji hydrantowej ppoż,

- demontaż instalacji c.o.,

- montaż instalacji kanalizacji sanitarnej,

- montaż instalacji wody,

- montaż instalacji hydrantowej ppoż,

- montaż instalacji centralnego ogrzewania,

- montaż instalacji klimatyzacji.

Inne wymagania:

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie wady i usterki ujawnione w trakcie
wykonania i użytkowania wykonanego zakresu zamówienia.

- Wykonawca robót jest zobowiązany do uzupełnienia wszelkich  braków w ścianach i 
 stropach/ które powstaną w wyniku prac związanych z wykonaniem prac w budynku. 
 W  zakresie  wykonawcy będzie doprowadzenie wybruzdowanych ścian, stropów/posadzek 
 do stanu pierwotnego,

- Wykonawca jest zobowiązany prowadzić roboty na przedmiotowym obiekcie od dnia  przekazania placu budowy  do dnia zakończenia robót na podstawie szczegółowego harmonogramu ustalonego z zamawiającym,

- Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać teren budowy w stanie gwarantującym bezpieczny dostęp i funkcjonowanie przyległych budynków,

- Wykonawca jest zobowiązany wykonać wygrodzenie i zabezpieczenie terenu prowadzonych  robót aby zapewnić użytkownikom bezpieczne korzystanie z terenów przyległych do budynku,

- Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych, wykonawca dokona oględzin elewacji budynku, czy nie ma na niej ewentualnych miejsc gniazdowania ptaków lub kryjówek nietoperzy. W przypadku ich odnalezienia, prace budowlane należy niezwłocznie wstrzymać  i skontaktować się z ekspertem ornitologiem oraz chiropterologiem.

UWAGA:

- Wykonawca przed przystąpieniem do prac remontowych elewacji zinwentaryzuje wszystkie detale architektoniczne w zakresie wymiarów oraz kształtu, następnie na podstawie przeprowadzonych pomiarów odtworzy detale w trakcie prac remontowych.

- Wykonawca zobowiązuje się, że przy wykonywaniu zadania będzie przestrzegał następujących zasad:

  - Zasada zrównoważonego rozwoju

  - Zasada Nie Czyń Znaczących Szkód

  - Zasada równości kobiet i mężczyzn

  - Zasada równości szans i niedyskryminacji

  - Zasada dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

- Wykonawca przedłoży oświadczenie na początku i końcu realizacji zadania, poświadczające 
o stosowaniu i spełnianiu powyższych zasad.

- Wykonawca jest zobowiązany do  przedłożenia Kart Przekazania Odpadów (KPO) wygenerowanych w systemie BDO dla wszystkich rodzajów odpadów powstałych w wyniku realizacji zadania zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.).

- W przypadku przekazania odpadów różnym podmiotom, Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia pełnego zestawu KPO obejmującego całość wytworzonych i przekazanych odpadów.

III. Wymagania dotyczące wykonawstwa

Wykonawca jest zobowiązany:

- powołać kierownika budowy i robót branży konstrukcyjno – budowlanej,          instalacyjnej w branży elektrycznej oraz  instalacyjnej w branży sanitarnej,

- zabezpieczyć teren budowy przed dostępem osób postronnych,

  - zapewnić pomieszczenia sanitarne, magazynowe a także we własnym zakresie zabezpieczyć dostawy mediów do celów budowy itp.

  - wygrodzić strefy niebezpieczne, zabezpieczyć dojścia i przejścia przed elementami spadającymi,

      - zapewnić szkolenia pracowników oraz wykonywanie robót zgodnie 
z przepisami BHP; Zamawiający wymaga aby Wykonawca przeprowadził szkolenia osób wskazanych przez zamawiającego w zakresie obsługi zamontowanych instalacji; z przeprowadzonych szkoleń Wykonawca winien przedstawić protokoły;

      - potwierdzić jakość materiałów wbudowanych poprzez dostarczenie aprobat, certyfikatów itp.

      - wykonać i dostarczyć zamawiającemu dokumentację powykonawczą, łącznie z protokołami, aprobatami certyfikatami (całość w 1 egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej pdf tożsamej z wersją drukowaną), w tym celu Wykonawca skopiuje projekty i dokona na nich wpisów świadczących o opracowaniu jako dokumentacji powykonawczej,

dokumentacja powykonawcza (wersja papierowa) musi być przygotowana w formacie A4, w postaci segregatora umożliwiającego wpięcie elementów dokumentacji powykonawczej. Segregator należy wyposażyć w spis zawartości. Dokumentacja powykonawcza musi zostać zaakceptowana przez kierownika budowy oraz przedstawiciela Zamawiającego tj. inspektora nadzoru,

dokumentację powykonawcza w formacie pdf jako skan przygotowanej dokumentacji powykonawczej dostarczanej w wersji papierowej.

      - Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo utrzymywać drogi dojazdowe 
w odpowiednim stanie i nie dopuścić do pogorszenia ich własności użytkowych przez wykonywane roboty

      - Wykonawca jest zobowiązany po zakończeniu prac doprowadzić teren do stanu nie gorszego od zastanego w dniu rozpoczęcia robót budowlanych.

UWAGA:

      - Zamawiający wymaga aby każdy materiał przed wbudowaniem był dopuszczony do wbudowania przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Przedstawiciela Zamawiającego.

      - Zamawiający wymaga aby materiały, rozwiązania, kolorystyka były uzgodnione i zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiającego.

      - Zamawiający wymaga aby konieczność realizacji kolejnych etapów robót była uzgadniana z zamawiającym z wyprzedzeniem.

      - Zamawiający wymaga aby roboty były realizowane zgodnie z harmonogramem oraz w usystematyzowanej kolejności.

V. PODSTAWA PRAWNA WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

2.Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych,

3. Polskie Normy, normy zharmonizowane, normy europejskie,

4. Inne przepisy i unormowania ujawnione w dokumentacji projektowej

5. Wytyczne Zamawiającego i Inspektora Nadzoru

6. Tzw. „sztuka budowlana” – ogólnoinżynierska wiedza specjalistyczna

VI. WARUNKI WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- na etapie wykonywania robót narady koordynacyjne zwoływane przez Zamawiającego lub na wniosek Wykonawcy,

- bieżące opracowywanie dokumentacji powykonawczej,

VII. UWAGI DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- niniejsze opracowanie łącznie z dokumentacją załączoną do SWZ i ustaleniami zawartymi w umowie stanowi opis przedmiotu zamówienia.