## CNMW
Załącznik nr 1 Harmonogram częstotliwości wykonywania przeglądów Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy
Lp | Opis | Warunki gwarancji | UWAGI | Wymagana autoryzacja TAK/NIE | Częstotliwość przeglądów od 01.01.26 r. do 31.12.2026 r.
1 | Deratyzacja, dezynfekcja, dezynsekcja |  | usługa wykonywana dwa razy do roku Usługa dotyczy calej nieruchomości | NIE | pierwszy przegląd do końca marca 2026 roku, kolejny do końca października 2026
2 | bramki uchylne i kołowroty | przęgląd techniczny oraz zgodna z instrukcją konserwacja i eksploatacja urządzień | 1 komplet | NIE | pierwszy przegląd do końca kwietnia 2026 roku, kolejny do końca października 2026
3 | Centrala klimatyzacyjna podwieszana "SPS" - 1/30-L C 26043/11 | przęgląd techniczny oraz zgodna z instrukcją konserwacja i eksploatacja urządzenia | 1 szt. | NIE | pierwszy przegląd do końca kwietnia 2026 roku, kolejne nie rzadziej niż co 6 miesięcy
4 | Centrala klimatyzacyjna dachowa „BD” -4(50)-L/P C 26042/11 | przęgląd techniczny oraz zgodna z instrukcją konserwacja i eksploatacja urządzenia | 1 szt. | NIE | pierwszy przegląd do końca kwietnia 2026 roku, kolejne nie rzadziej niż co 6 miesięcy
5 | Centrala klimatyzacyjna sekcyjna „BS” -2(50)-L C 26044/11 | przęgląd techniczny oraz zgodna z instrukcją konserwacja i eksploatacja urządzenia | 1 szt. | NIE | pierwszy przegląd do końca kwietnia 2026 roku, kolejne nie rzadziej niż co 6 miesięcy
6 | Centrala klimatyzacyjna dachowa BD-5BIS(50)L | przęgląd techniczny oraz zgodna z instrukcją konserwacja i eksploatacja urządzenia | 1 szt. | NIE | pierwszy przegląd do końca kwietnia 2026 roku, kolejne nie rzadziej niż co 6 miesięcy
7 | Centrala klimatyzacyjna dachowa BD-5BIS(50)L | przęgląd techniczny oraz zgodna z instrukcją konserwacja i eksploatacja urządzenia | 1 szt. | NIE | pierwszy przegląd do końca kwietnia 2026 roku, kolejne nie rzadziej niż co 6 miesięcy
8 | Agregat freonowy model LV-SO785-14M | przęgląd techniczny oraz zgodna z instrukcją konserwacja i eksploatacja urządzenia | 2 szt. | NIE | pierwszy przegląd do końca kwietnia 2026 roku, kolejne nie rzadziej niż co 6 miesięcy
9 | Agregat freonowy model LV-SO500-14M | przęgląd techniczny oraz zgodna z instrukcją konserwacja i eksploatacja urządzenia | 3 szt. | NIE | pierwszy przegląd do końca kwietnia 2026 roku, kolejne nie rzadziej niż co 6 miesięcy
10 | System napowietrzniania klatek schodowych AFG - 2000 | przęgląd techniczny oraz zgodna z instrukcją konserwacja i eksploatacja urządzeń | 2 zestawy | NIE | raz na kwartał
11 | Klapy pożarowe | przęgląd techniczny oraz zgodna z instrukcją konserwacja i eksploatacja urządzeń | SMAY - 53 szt; KTM 85 szt. ; GRYFIT 33 szt.; VX-5 24 SZT.; DEP DELTA +Isolar 2szt. | NIE | raz na kwartał
12 | Agregat wody lodowej CHA/K 363-P | przęgląd techniczny oraz zgodna z instrukcją konserwacja i eksploatacja urządzeń | 1 szt. | NIE | pierwszy przegląd do końca kwietnia 2026 roku, kolejne nie rzadziej niż co 6 miesięcy
13 | Klimakonwektory | przęgląd techniczny oraz zgodna z instrukcją konserwacja i eksploatacja urządzeń | 37 szt. | NIE | pierwszy przegląd do końca kwietnia 2026 roku, kolejne nie rzadziej niż co 6 miesięcy
14 | Klimatyzatory | przęgląd techniczny oraz zgodna z instrukcją konserwacja i eksploatacja urządzeń | 2 systemy (serwerownie) | NIE | pierwszy przegląd do końca kwietnia 2026 roku, kolejne nie rzadziej niż co 6 miesięcy
15 | Wentylator kanałowy WKO-16 | przęgląd techniczny oraz zgodna z instrukcją konserwacja i eksploatacja urządzeń | 8 szt. | NIE | raz w roku - przegląd do końca maja 2026 roku
16 | Wentylator dachowy WDJV-22 | przęgląd techniczny oraz zgodna z instrukcją konserwacja i eksploatacja urządzeń | 2 szt. | NIE | raz w roku - przegląd do końca maja 2026 roku
17 | Wentylator dachowy WDJV-22,5 | zgodna z instrukcją konserwacja i eksploatacja urządzenia | 1 szt. | NIE | raz w roku - przegląd do końca maja 2026 roku
18 | Wentylator dachowy WDVO-45-T | przęgląd techniczny oraz zgodna z instrukcją konserwacja i eksploatacja urządzeń | 2 szt. | NIE | raz w roku - przegląd do końca maja 2026 roku
19 | Wentylator dachowy WD-31,5 | zgodna z instrukcją konserwacja i eksploatacja urządzenia | 1 szt. | NIE | raz w roku - przegląd do końca maja 2065 roku
20 | Wentylatory oddymiające MAGMA | przęgląd techniczny oraz zgodna z instrukcją konserwacja i eksploatacja urządzeń | 3 szt. | NIE | raz w roku - przegląd do końca maja 2026 roku
21 | Wentylator okrągły typu AF | przęgląd techniczny oraz zgodna z instrukcją konserwacja i eksploatacja urządzeń | 4 szt. | NIE | raz w roku - przegląd do końca maja 2026 roku
22 | Wentylatory na powietrzające | zasady określone w karcie gwarancyjnej | 10 szt. | NIE | raz w roku - przegląd do końca maja 2026 roku
23 | konserwacja dźwigów KONE | zasady określone w karcie gwarancyjnej | 4 szt. | NIE | nie żadziej niż co 30 dni
24 | Platforma dla niepełnosprawnych KALI |  | 1 szt. | NIE | nie żadziej niż co 30 dni
25 | Stelaże GEBERIT | konserwacja |  | NIE | NIE
26 | Wpusty dachowe PLUVIA | konserwacja i czyszczenie |  | NIE | 2 razy w roku
27 | Hydranty wewnętrzne | konserwacja | HW 26 szt | NIE | 1 raz w roku hydranty strażak - do końca maja 2026, przegląd hydrantów z badaniem węży
28 | Grzejniki płytowe | Nie wolno czyścić przy użyciu środków zawierających rozpuszczalniki, kwasy lub inne substancje powodujące korozję |  | NIE | pierwszy przegląd do końca maja 2026 roku
29 | Pompy zatapialne | konerwacja |  | NIE | 1 raz w roku serwis do maja 2026 / 1 raz w miesiącu kontrola bieżąca
30 | Zestawy hydroforowe | konserwacja |  | TAK | 1 raz w roku serwis do maja 2015 / 1 raz w miesiącu kontrola bieżąca
31 | 2 zestawy | konserwacja | Zawory elektromagnetyczne w hydroforni WILO | NIE | raz do roku
32 | Kurtyna powietrzna VTS | konserwacja | 3 szt. | NIE | raz do roku
33 | oświetlenie i sterowanie oświetleniem wewnętrznym sale wystawowe Cooper Light | przegląd, konserwacja |  | NIE | pierwszy przegląd do końca kwietnia 2026 roku, kolejne nie rzadziej niż co 6 miesięcy
34 | system telewizji przemysłowej-CCTV | przegląd, konserwacja |  | NIE | pierwszy przegląd do końca kwietnia 2026 roku, kolejne nie rzadziej niż co 6 miesięcy
35 | system alarmowy-SSWiN | przegląd, konserwacja |  | NIE | pierwszy przegląd do końca kwietnia 2026 roku, kolejne nie rzadziej niż co 6 miesięcy
36 | kontrola dostępu-KD | przegląd, konserwacja |  | NIE | pierwszy przegląd do końca kwietnia 2026 roku, kolejne nie rzadziej niż co 6 miesięcy
37 | system sygnalizacji pożaru-SAP | przegląd, konserwacja |  | TAK | pierwszy przegląd do końca kwietnia 2026 roku, kolejne nie rzadziej niż co 6 miesięcy
38 | dźwiękowy system ostrzegawczy-DSO | przegląd, konserwacja |  | NIE | pierwszy przegląd do końca kwietnia 2026 roku, kolejne nie rzadziej niż co 6 miesięcy
39 | oświetlenie zewnętrzne budynku illuminacja Cooper iLight | przegląd, konserwacja |  | NIE | raz do roku
40 | system oświetlenia awaryjnego | przegląd, konserwacja |  | NIE | pierwszy przegląd do końca kwietnia 2026 roku, kolejne nie rzadziej niż co 6 miesięcy
41 | system oświetlenia ewakuacyjnego | przegląd, konserwacja |  | NIE | pierwszy przegląd do końca kwietnia 2026 roku, kolejne nie rzadziej niż co 6 miesięcy
42 | system okablowania strukturalnego | konserwcja |  | NIE | pierwszy przegląd do końca października 2026 roku, wykonanie sprawdzenia połączeń sieciowych (pomiary)
43 | oświetlenie zewnętrzne - parking | konserwacja |  | NIE | brak
44 | stolarka aluminiowa drzwi | konserwacja i czyszczenie |  | NIE | raz do roku
45 | stolarka aluminiowa okna | konserwacja i czyszczenie |  | NIE | raz do roku
46 | wodomierz główny | konserwacja i czyszczenie | kontrola | NIE | jeden przegląd do końca października 2026 roku
47 | zawór antyskażeniowy w komorze wodomierzowej | konserwacja i czyszczenie | kontrola | NIE | jeden przegląd do końca października 2026 roku
48 | zasuwy i zawory | konserwacja i czyszczenie |  | NIE | jeden przegląd do końca października 2026 roku
49 | hydranty | konserwacja i czyszczenie | HZ 18 szt. | NIE | jeden przegląd do końca października 2026 roku
50 | separator substancji ropopochodnych | konserwacja i czyszczenie | 2 szt. (ok. 10m3) | NIE | jeden przegląd do końca października 2026 roku
51 | instalacja odgromowa | konserwacja |  | NIE | raz w roku
52 | pompy zatapialne w zbiornikach retencyjnych | konserwacja i czyszczenie |  | NIE | pierwszy przegląd do końca kwietnia 2026 roku, kolejne nie rzadziej niż co 6 miesięcy
53 | stacja transformatorowa i wszystkie urządzenia które się w niej znajdują | konserwacja i czyszczenie | 15/0,4 kV | NIE | raz w roku
54 | agregat prądotwórczy | konserwacja i czyszczenie | 200 kVA | NIE | raz w roku
55 | rozdzielnia SN | konserwacja i czyszczenie |  | NIE | raz w roku
56 | rozdzielnia NN | konserwacja i czyszczenie |  | NIE | raz w roku
57 | wykonanie połączenia i monitorowanie do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu lokalnego systemu sygnalizacji pożarowej znajdującego się w obiekcie Zleceniodawcy w Toruniu, przy ul. Władysława Łokietka 5 | monitoring i konserwacja |  | TAK | zapewnienie stałej komunikacji z PSP oraz wykonanie raz w miesiącu przeglądu

## CIE
Załącznik nr 1 Harmonogram częstotliwości wykonywania przeglądów CENTRUM INNOWACYJNEJ EDUKACJI
Lp | Opis | Warunki gwarancji | UWAGI | Częstotliwość przeglądów od 01.01.26 r. do 31.12.2026 r.
1. | agregat wody lodowej | przęgląd techniczny oraz zgodna z instrukcją konserwacja i eksploatacja urządzień | 1 | dwa razy w roku
2. | klimakonwektory | przęgląd techniczny oraz zgodna z instrukcją konserwacja i eksploatacja urządzenia | 1 | dwa razy w roku
3. | centrale wentylacyjne | przęgląd techniczny oraz zgodna z instrukcją konserwacja i eksploatacja urządzenia | 5 | dwa razy w roku
4. | ściany przesuwne | przęgląd techniczny oraz zgodna z instrukcją konserwacja i eksploatacja urządzenia | 2 | brak
1 | drzwi p.poż. | przęgląd techniczny oraz zgodna z instrukcją konserwacja i eksploatacja urządzień | 11 | raz w roku
6. | węzeł cieplny Danfoss | przęgląd techniczny oraz zgodna z instrukcją konserwacja i eksploatacja urządzenia
2. | hydranty | przęgląd techniczny oraz zgodna z instrukcją konserwacja i eksploatacja urządzenia | 5 | raz w roku
8. | kurtyna powietrzna Wing | przęgląd techniczny oraz zgodna z instrukcją konserwacja i eksploatacja urządzenia | 1 | raz w roku
9. | bramka obrotowa GASTOP | przęgląd techniczny oraz zgodna z instrukcją konserwacja i eksploatacja urządzenia | 8 | brak
2 | SAP | przęgląd techniczny oraz zgodna z instrukcją konserwacja i eksploatacja urządzenia | Czujka – 48 Czujka pod kasetonami 44 | raz w roku
|  | przęgląd techniczny oraz zgodna z instrukcją konserwacja i eksploatacja urządzenia | Czujka pod kasetonami 44
3 | DSO | przęgląd techniczny oraz zgodna z instrukcją konserwacja i eksploatacja urządzenia |  | raz w roku
4 | oświetlenie awaryjne | przegląd, konserwacja | 73 | raz w roku
13. | pompa Wilo p.poż. | przęgląd techniczny oraz zgodna z instrukcją konserwacja i eksploatacja urządzenia | 1 | raz w roku
5 | CCTV | przęgląd techniczny oraz zgodna z instrukcją konserwacja i eksploatacja urządzenia |  | raz w roku
6 | KD | przęgląd techniczny oraz zgodna z instrukcją konserwacja i eksploatacja urządzenia | 20 | raz w roku
16. | zamki elektroniczne | przęgląd techniczny oraz zgodna z instrukcją konserwacja i eksploatacja urządzenia | 20 | raz w roku
17. | stolarka okienna | przęgląd techniczny oraz zgodna z instrukcją konserwacja i eksploatacja urządzenia | 35 | raz w roku
18. | instalacja odgromowa | przęgląd techniczny oraz zgodna z instrukcją konserwacja i eksploatacja urządzenia |  | raz w roku
7 | Klapy pożarowe | przęgląd techniczny oraz zgodna z instrukcją konserwacja i eksploatacja urządzenia | 2 | raz w roku
20. | Grzejniki płytowe | przęgląd techniczny oraz zgodna z instrukcją konserwacja i eksploatacja urządzenia | 51 | raz w roku
21. | Klimatyzatory | przęgląd techniczny oraz zgodna z instrukcją konserwacja i eksploatacja urządzenia | 30 | raz w roku
| Klimakonwektory | przęgląd techniczny oraz zgodna z instrukcją konserwacja i eksploatacja urządzenia
22. | Oświetlenie i sterowanie oświetleniem | przęgląd techniczny oraz zgodna z instrukcją konserwacja i eksploatacja urządzenia | 3 pomieszczenia – wystawy | raz w roku
|  | przęgląd techniczny oraz zgodna z instrukcją konserwacja i eksploatacja urządzenia | 2 sale konferencyjne
8 | Gaśnice | konserwacja i czyszczenie | 9 | raz w roku
9 | Hydranty | konserwacja i czyszczenie | 5 | raz w roku
10 | deratyzacja |  | - | Dwa razy w roku kwieceń i październik
11 | Centrala POLON | przęgląd techniczny oraz zgodna z instrukcją konserwacja i eksploatacja urządzenia |  | raz w roku
12 | Winda | przęgląd techniczny oraz zgodna z instrukcją konserwacja i eksploatacja urządzenia | 1 | co 3 miesiące - zgodnie z wymaganiami producenta
13 | Centrale wentylacyjne | przęgląd techniczny oraz zgodna z instrukcją konserwacja i eksploatacja urządzenia | 5 | raz w roku
14 | Deratyzacja, dezynfekcja, dezynsekcja | usługa wykonywana dwa razy do roku Usługa dotyczy calej nieruchomości | NIE | pierwszy przegląd do końca marca 2026 roku, kolejny do końca października 2026
15 | Agregat wody lodowej Model: NX/LN -CA 0562P dach | przęgląd techniczny oraz zgodna z instrukcją konserwacja i eksploatacja urządzenia | 1 | raz w roku
16 | Centrala wentylacyjna CNW-1 Model: VS-40-R-PHC/SS dach | przęgląd techniczny oraz zgodna z instrukcją konserwacja i eksploatacja urządzenia | 1 | raz w roku
17 | Centrala wentylacyjna CNW-2 Model: VS-40-R-PHC/SS dach | przęgląd techniczny oraz zgodna z instrukcją konserwacja i eksploatacja urządzenia | 1 | raz w roku
18 | Centrala wentylacyjna CNW-3 Model: VS-40-R-PHC/SS dach | przęgląd techniczny oraz zgodna z instrukcją konserwacja i eksploatacja urządzenia | 1
19 | Centrala wentylacyjna CNW-4 Model: VS-15-R-PHC/SS poddasze | przęgląd techniczny oraz zgodna z instrukcją konserwacja i eksploatacja urządzenia | 1 | raz w roku
20 | Centrala wentylacyjna CNW-5 Model: VS-21-R-PHC/SS poddasze | przęgląd techniczny oraz zgodna z instrukcją konserwacja i eksploatacja urządzenia | 1
21 | Kurtyna Model: WING W150 EC 19/03333 Lokalizacja: parter (1) | przęgląd techniczny oraz zgodna z instrukcją konserwacja i eksploatacja urządzenia | 1 | raz w roku
22 | Klimakonwektory Model: XHDU 802-2T Lokalizacja: parter Ilość : 8 szt. | przęgląd techniczny oraz zgodna z instrukcją konserwacja i eksploatacja urządzenia | 8 | raz w roku
23 | Klimakonwektory Model: XHDU 602-2T Lokalizacja: I piętro Ilość : 10 szt. | przęgląd techniczny oraz zgodna z instrukcją konserwacja i eksploatacja urządzenia | 10 | raz w roku
24 | Klimakonwektory Model: XHDU 602-2T Lokalizacja: II piętro Ilość : 12 szt. | przęgląd techniczny oraz zgodna z instrukcją konserwacja i eksploatacja urządzenia | 12 | raz w roku
25 | wykonanie połączenia i monitorowanie do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu lokalnego systemu sygnalizacji pożarowej znajdującego się w obiekcie Zleceniodawcy w Toruniu, przy ul. Władysława Łokietka 5 |  |  | zapewnienie stałej komunikacji z PSP oraz wykonanie raz w miesiącu przeglądu