|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROJKEKT BUDOWLANY** | | | | | |
|  | | | | | |
| **JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA** | | | | | |
| MATERIA WNĘTRZ  Ul. Wygonowa 5, 62-400 Słupca  maja@materiawnetrz.pl  +48 530 852 070 | | | | | |
|  | | |  | | |
| **ELEMENT 4. ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO** | | | | | |
| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: | | | Rozbiórka istniejącego budynku świetlicy wiejskiej oraz budowa Wiejskiego Centrum Kultury wraz z infrastrukturą towarzyszącą | | |
| ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: | | | 62-402 Lipnica | | |
| KATEGORIA OBIEKTÓW BUD.: | | | IX | | |
|  | | |  | | |
| IDENTYFIKATORY DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH: | | | 302304\_2.0010.26/1 | | |
| JEDNOSTKA EWIDENCYJNA I OBRĘB ORAZ NUMERY EWIDENCYJNE DZIAŁEK: | | | 302304\_2  Obręb 0010 Lipnica,  numer działki 26/1 | | |
|  | | |  | | |
| NAZWA I ADRES INWESTORA: | | | Gmina Ostrowite  ul. Lipowa 2,62-402 Ostrowite | | |
|  | | | | | |
| **DATA OPRACOWANIA I SPRAWDZENIA PROJEKTU:** | | | | | **19.11.2024 r.** |
| BRANŻA | PROJEKTANT | | | NR UPRAWNIEŃ ORAZ SPECJALNOŚĆ | PODPIS |
| architektura | projektował | Katarzyna Janas | | upr. bud. 39/WPOKK/2017 do projektowania bez ograniczeń w specjaln. archit. |  |
| sprawdził | Szymon Radzikowski | | upr. bud. 49/WPOKK/2018 do projektowania bez ograniczeń w specjaln. archit. |  |

**ZAŁĄCZNIK DO STRONY TYTUŁOWEJ: SPIS TREŚCI**

[INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA 3](#_Toc183952833)

[1.1. Przedmiot i podstawa opracowania 4](#_Toc183952834)

[1.2. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego i kolejność realizacji poszczególnych obiektów 4](#_Toc183952835)

[1.3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 4](#_Toc183952836)

[1.4. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 4](#_Toc183952837)

[1.5. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych 4](#_Toc183952838)

[1.6. Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 6](#_Toc183952839)

[1.7. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 6](#_Toc183952840)

[1.8. Sposób przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy 8](#_Toc183952841)

[1.9. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych 8](#_Toc183952842)

[ZAŁĄCZNIKI 9](#_Toc183952843)

[2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - UCHWAŁA NR XLII/379/2021 RADY GMINY OSTROWITE z dnia 1 października 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych obrębów na obszarze gminy Ostrowite 9](#_Toc183952844)

[3. Opinia geotechniczna 9](#_Toc183952845)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ****INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA**** | | | | | |
| NAZWA INWESTORA I ADRES INWESTORA: | | | Gmina Ostrowite  ul. Lipowa 2,62-402 Ostrowite | | |
| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: | | | Rozbiórka istniejącego budynku świetlicy wiejskiej oraz budowa Wiejskiego Centrum Kultury wraz z infrastrukturą towarzyszącą | | |
|  | | |  | | |
| JEDNOSTKA EWIDENCYJNA I OBRĘB ORAZ NUMERY EWIDENCYJNE DZIAŁEK | | | 302304\_2  Obręb 0010 Lipnica,  numer działki 26/1 | | |
|  | | |  | | |
| ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO | | | 62-402 Lipnica 7 | | |
| KATEGORIA OBIEKTÓW BUD. | | | IX | | |
|  | | | | | |
| DATA OPRACOWANIA I SPRAWDZENIA PROJEKTU: | | | | | 29.11.2024 r. |
| SPECJALNOŚĆ | PROJEKTANT | | | NR UPRAWNIEŃ ORAZ SPECJALNOŚĆ | PODPIS |
| architektura | projektował | Katarzyna Janas | | upr. bud. 39/WPOKK/2017 do projektowania bez ograniczeń w specjaln. archit. |  |

* 1. Przedmiot i podstawa opracowania

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia opracowana została zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst z 2003 r. Dz. U. nr 207 poz. 2016 z późn. zm.). Na jej podstawie kierownik budowy jest zobowiązany   
do sporządzenia lub zapewnienia sporządzenia planu BIOZ przed rozpoczęciem budowy, z uwzględnieniem specyfiki obiektu budowlanego i warunków prowadzenia robót budowlanych.

Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzona jest zgodnie z postanowieniami rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126).

* 1. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego i kolejność realizacji poszczególnych obiektów

**Obiekty kubaturowe:**

* Budynek Wiejskiego Centrum Kultury

Wyposażone będą odpowiednio w następujące instalacje podstawowe:

* zasilanie w wodę,
* kanalizację sanitarną,
* instalację c.o.
* instalację energii elektrycznej i instalację teletechniczną,
* instalację wentylacji,
* instalację odgromową.

**Elementy zagospodarowania terenu:**

* ciągi pieszo – jezdne, chodniki, parkingi,
* elementy uzbrojenia terenu,
* obiekty odpowiadające za przyłączenie inwestycji do mediów (według odrębnych procedur administracyjnych).
  1. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

W obrębie inwestycji znajduje się istniejący budynek świetlicy wiejskiej przeznaczony do rozbiórki oraz istniejące i przeznaczone do zachowania dwie wiaty.

* 1. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

W celu zminimalizowania zagrożeń wynikających z konieczności właściwego zagospodarowania terenu należy przede wszystkim:

* ogrodzić teren i wyznaczyć trasy poruszania się i parkowania pojazdów, wyznaczyć wyjścia i przejścia dla pieszych na budowie,
* wyznaczyć strefy niebezpieczne,
* doprowadzić energię elektryczną, zwłaszcza do miejsca robót budowlanych, przy których będą użytkowane maszyny budowlane,
* urządzić składowiska materiałów i wyrobów budowlanych,
* urządzić pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne dla pracowników
  1. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych

Podczas realizacji robót budowlanych istnieje możliwość wystąpienia zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi związanych z:

* pracami przygotowawczymi, w tym: prace rozbiórkowe, prace niwelujące teren, oraz prace związane z jego dostosowaniem do odpowiedniego posadowienia obiektów budowlanych - roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu, robotami fundamentowymi prowadzonymi w wykopie, robotami związanymi z prowadzeniem odwodnienia wykopów, budową rurociągów kanalizacyjnych, wodnych wykonywanych w wykopie o ścianach pionowych i bez,
* roboty prowadzone w studniach, pod ziemią - w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych,
* pracami stanu surowego, w tym: pracami związanymi z użyciem maszyn i urządzeń transportu bliskiego, pracami związanymi z przemieszczaniem wyrobów i materiałów budowlanych (roboty transportowe), roboty prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych - roboty, których masa przekracza 1,0 t,
* pracami wykończeniowymi, w tym: robotami budowlanymi prowadzonymi na wysokości, powyżej 5,0 m, w tym roboty elewacyjne na rusztowaniach, obecnością instalacji energii elektrycznej, stosowaniem substancji i preparatów chemicznych zwłaszcza lakierów i farb,

Kierownik budowy obowiązany jest ocenić i dokumentować ryzyko zawodowe występujące przy pracach budowlanych, stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa pracowników. Biorąc pod uwagę wielkość inwestycji oraz skomplikowany charakter jego realizacji, przewiduje się, że w trakcie budowy prowadzone będą następujące prace zaliczane do prac szczególnie niebezpiecznych:

* prace na wysokości,
* wykonywanie głębokich wykopów i prac związanych z opuszczaniem do wykopu urządzeń,
* roboty w kanałach i studzienkach,
* roboty w pobliżu nieosłoniętych urządzeń elektroenergetycznych lub ich części, znajdujących się pod napięciem,
* roboty z wody,
* roboty przy niwelacji i dostosowaniu gruntu.

Ze względu na specyfikę zamierzenia wskazuje się na możliwość wystąpienia następujących zagrożeń:

* możliwość upadku podczas robót na wysokościach,
* niebezpieczeństwa związane z montażem ciężkich elementów prefabrykowanych, których masa przekracza 1,0 t,
* wykonywanie wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0 m,
* roboty przy wykorzystaniu dźwigów,
* roboty budowlane prowadzone w studniach pod ziemią i w tunelach (we wnętrzach urządzeń technicznych),
* spawanie instalacji,
* możliwość uszkodzenia ciała lub przygniecenia przy wycince drzew,
* zagrożenia porażenia prądem elektrycznym przy używaniu elektronarzędzi,
* zagrożenia porażenia prądem elektrycznym przy montażu i transporcie wielkogabarytowych elementów prefabrykowanych.

Zagrożenia – roboty ziemne:

* osunięcie lub zawalenie się ścian wykopu,
* wpadnięcie pracownika lub innej osoby do wykopu,
* zagrożenia wynikające z uszkodzeń podziemnego uzbrojenia.

Zagrożenia – roboty przy montażu instalacji i pracach wykończeniowych:

* upadek z wysokości,
* upadek przedmiotów z wysokości,
* uraz oczu np. przy przebijaniu otworów lub wykuwaniu gniazd,
* uraz ciała lub oczu np. przy ręcznym cięciu rur,
* zagrożenie trującymi pyłami np. przy cięciu rur z tworzyw sztucznych,
* zagrożenia porażenia prądem elektrycznym przy używaniu elektronarzędzi,
* poparzenia np. przy gięciu rur na gorąco,
* wybuch przy spawaniu lub cięciu metali,
* pochwycenie pracownika przez części obracające się-przy używanie elektronarzędzi,
* wybuch par rozpuszczalników farb i lakierów,
* zatrucie rozpuszczalnikami farb i lakierów,
* zachlapanie ciała i oczu materiałami malarskimi,
* zagrożenia powodowane butlami z gazami technicznymi.
  1. Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Każdy pracownik powinien posiadać umiejętności do wykonywania robót budowlanych oraz dostateczną znajomość wymagań w dziedzinie BHP określonych w przepisach prawa. Każdy pracownik zatrudniony na budowie powinien odbyć szkolenie wstępne. Szkolenie wstępne powinno się składać z instruktażu ogólnego i stanowiskowego. Instruktaż ogólny powinien przeprowadzić inspektor bhp, a instruktaż stanowiskowy kierownik budowy, bądź z jego upoważnienia brygadzista. Dokument o odbyciu szkolenia wstępnego w dziedzinie BHP (wiadomości o ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pracy pracownik potwierdza na odpowiednim oświadczeniu) powinien znajdować się w aktach osobowych pracownika. Kierownik budowy nie może dopuścić do pracy na budowie pracownika, który nie posiada wymaganych kwalifikacji oraz umiejętności wykonywania potrzebnych robót budowlanych. Każdy pracownik powinien być przeszkolony okresowo. Na budowie ustala się czasookres prowadzenia okresowych szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy co pół roku. Pracownik obsługujący maszynę lub urządzenie transportu bliskiego może je eksploatować po przyjęciu do wiadomości informacji o bezpiecznym ich użytkowaniu.

Rodzaje prac, przed rozpoczęciem których należy przeprowadzić szkolenie:

* obsługa urządzeń transportu bliskiego,
* prace wymagające asekuracji,
* prace transportowe (transport ciężkich elementów),
* prace transportowe w transporcie zbiorowym
* prace psychofizyczne (m.in.: prace przy obsłudze podnośników i platform hydraulicznych, prace operatorów samojezdnych ciężkich maszyn budowlanych, prace kierowców pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 ton i długości powyżej 12 m).

Szczególnie niebezpieczne roboty budowlane wskazane w pkt. poprzednim nie wymagają konieczności wykraczania poza podstawowe przeszkolenie BHP, lecz celem zmniejszenia ryzyka wypadku zaleca się, by prace wykonywały osoby mające doświadczenie w podobnych pracach lub pod nadzorem takich osób. Przed przystąpieniem do realizacji tych robót wykonawca zobowiązany jest:

* zaznajomić pracowników z zakresem obowiązków i czynności,
* zaznajomić pracowników ze sposobem wykonywanej pracy,
* poinformować pracowników o ryzyku zawodowym związanym z wykonywana przez nich pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami,
* dostarczyć środki ochrony indywidualnej,
* określić zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych wyznaczyć osobę do bezpośredniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy.

Pracownicy wykonujący wszelkie prace muszą się legitymować odpowiednimi badaniami, wyposażeni w kaski i odpowiednią odzież ochronną. Robotnicy wykonujący prace sprzętem mechanicznym muszą posiadać uprawnienia do obsługi tych urządzeń. Sprzęt i urządzenia budowlane powinny charakteryzować się właściwą jakością i sprawnością techniczną, sprawdzaną przez kierownika budowy. Szczegółowe warunki bezpieczeństwa pracy w obrębie wykopu precyzują Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych

* rusztowania montować zgodnie z DTR,
* stosować drabiny oznaczone znakiem bezpieczeństwa ”B”,
* miejsca niebezpieczne oznaczyć właściwymi znakami lub barwami,
* wyznaczyć ewentualne strefy niebezpieczne,
* używać odzieży ochronnej, np. okularów, rękawic ochronnych itp.,
* używać tylko sprawne narzędzia i elektronarzędzia,
* oznaczyć i zapewnić wolne drogi ewakuacji,
* zorganizować stały nadzór.
  1. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia

Roboty wykonywane w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia nie wymagają konieczności wykraczania poza podstawowe zalecenia BHP, jednak celem zwiększenia skuteczności zapobiegania ryzyka wypadku zaleca się, aby prace wykonywały osoby mające doświadczenie w podobnych pracach lub pod nadzorem takich osób. Przy pracach na wysokościach wskazane jest używanie zabezpieczeń przed upadkiem. Zaleca się także, aby pracownicy wykonujący w/w zadania zapoznali się szczegółowo z drogami ewakuacji oraz rozmieszczeniem elementów pierwszej pomocy i ochrony przeciwpożarowej. Środki te wynikają z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniają bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. Wszystkie prace budowlane muszą być wykonywane z wykorzystaniem wszelkich możliwych zabezpieczeń przewidzianych prawem.

Maszyny i urządzenia transportu bliskiego

Zastosowane maszyny i urządzenia transportu bliskiego oraz sprzęt muszą być wykorzystywane zgodnie ze swoim przeznaczeniem, z dokumentacją (DTR) i instrukcjami: obsługi i konserwacji, bezpieczeństwa pracy oraz wymogami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Maszyny używane na budowie powinny być sprawne i bezpieczne. Obsługiwane powinny być zgodnie z warunkami bezpiecznej obsługi.

Środki ochrony indywidualnej

Zastosowane środki ochrony indywidualnej muszą być zgodne z wymaganiami norm i posiadać certyfikaty i oceny zgodności z normami.

Zasady bezpiecznej pracy

Należy zachowywać wszelkie procedury postępowania i komunikowania się zmierzające do stworzenia możliwie najbezpieczniejszych warunków wykonywania robót. W przypadku bezpośredniego zagrożenia na budowie, należy stworzyć warunki bezpiecznej ewakuacji poprzez zastosowanie właściwych oznakowań, np. dróg ewakuacyjnych i pożarowych.

Prace związane z obecnością napięcia elektrycznego

Przy wszelkich pracach, przy których niezbędne jest korzystanie z linii i urządzeń energetycznych, należy stosować wszelkie możliwe obniżenia napięcia, np. przy oświetleniu obiektu i dróg komunikacyjnych. Przy stosowaniu napięcia 230 V i wyższego (380 V) obowiązuje bezwzględna kontrola linii i urządzeń energetycznych w zakresie ochrony przeciw­porażeniowej i oporności izolacji tych linii. Należy stosować typowe rozdzielnice prądu oraz inne sprzęty elektryczne posiadające konieczne dopuszczenia i oceny zgodności z normami. Zabrania się stosowania wszelkich prowizorycznych podłączeń.

Prace związane z zastosowaniem środków chemicznych

Dopuszcza się stosowanie wyłącznie środków chemicznych właściwie oznakowanych z kartą charakterystyki identyfikującą substancję chemiczną (związek chemiczny, mieszaninę) oraz określającą zagrożenia, jakie ten związek powoduje. Środki chemiczne (substancje chemiczne) mogą być stosowane jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem.

Prace spawalnicze

Prace te powinny być wykonywane ze szczególnym zachowaniem ostrożności związanej z zaprószeniem ognia, np. w pobliżu składowisk materiałów palnych (np. wełna mineralna, styropian). Będą uwzględniały również wymogi ochrony osobistej osób pracujących i przebywających w pobliżu.

Prace wymagające asekuracji

Przy wykonywaniu prac niebezpiecznych należy zachować szczególną ostrożność, niektóre z nich wymagają asekuracji drugiej osoby, a w szczególnych okolicznościach (poważnego zagrożenia życia) nadzoru brygadzisty. Na budowie asekuracji wymagają prace:

* w wykopach o głębokości większej od 2 m,
* w studniach kablowych,
* przy ścinaniu drzew,
* w pomieszczeniach z nimi połączonych i dołkach monterskich,
* związane z konserwacją, montażem i naprawą dźwigu,
* spawalnicze (także cięcie gazowe i elektryczne),
* wymagające posługiwania się otwartym źródłem ognia w pomieszczeniach zamkniętych albo w pomieszczeniach zagrożonych pożarem lub wybuchem,
* przy urządzeniach elektroenergetycznych znajdujących się całkowicie lub częściowo pod napięciem (z wyjątkiem prac polegających na wymianie w obwodach o napięciu do 1 kV bezpieczników i żarówek),
* wykonywane w pobliżu nieosłoniętych urządzeń elektroenergetycznych lub ich części, znajdujących się pod napięciem.
  1. Sposób przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy

Materiały budowlane (cegły, pustaki itp.) należy składować w miejscu wyrównanym i utwardzonym. Preparaty i substancje chemiczne magazynować w pomieszczeniach wentylowanych, zabezpieczonych przed dostępem osób niepowołanych. Butle z gazami sprężonymi zabezpieczyć przed upadkiem i nagrzaniem. Sprawdzić prawidłowość oznakowania butli i osłon zabezpieczających zawory.

* 1. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych

Teren budowy należy wygrodzić (1,50 m) i oświetlić. Tablicę budowy zamieścić w miejscu widocznym od strony drogi publicznej, na wysokości nie mniejszej niż 2,0m.

Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych

Na terenie budowy należy umieścić w sposób trwały i zabezpieczony przed zniszczeniem ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Ogłoszenie to powinno zawierać:

* przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywanych robót budowlanych,
* maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach,
* informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

ZAŁĄCZNIKI

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - UCHWAŁA NR XLII/379/2021 RADY GMINY OSTROWITE z dnia 1 października 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych obrębów na obszarze gminy Ostrowite
2. Opinia geotechniczna