Załącznik Nr 11

Zasady funkcjonowania PSZOK

Proces obsługi klienta

PSZOK będzie wyposażony w Regulamin z listą odpadów objętych zbieraniem.

Obsługa PSZOK będzie prowadzić ewidencję odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

- Odpady komunalne będą przyjmowane do PSZOK nieodpłatnie.

- Przekazujący dostarczać będą odpady na swój koszt i we własnym zakresie. Odpady będą  samodzielnie wyładowywane w miejscach odpowiednio przeznaczonych, w godzinach pracy PSZOK.

- Odpady przyjmowane będą w ilościach wskazujących na wytwarzanie ich wyłącznie                                       w gospodarstwach domowych.

- Przyjmowane odpady będą czasowo gromadzone selektywnie w wyznaczonych kontenerach, pojemnikach lub na regałach, zgodnie ze szczegółową instrukcją opracowaną dla PSZOK. Wszystkie pojemniki i wyznaczone miejsca będą opisane w sposób umożliwiający identyfikację czasowo gromadzonych odpadów. Pojemniki przeznaczone do czasowego gromadzenia odpadów niebezpiecznych muszą posiadać odpowiednie atesty.

- Przyjęcie odpadu następuje poprzez:

- identyfikację odpadu przez przyjmującego,

- skontrolowanie czy dostarczony odpad znajduje się na liście odpadów przewidzianych                                do zbierania,

- ważenie przyjmowanego odpadu,

- wprowadzenie przyjętego odpadu do ewidencji,

- umieszczenie odpadu w miejscu do tego wyznaczonym, zgodnie z obowiązującą instrukcją, w sposób zgodny z zasadami BHP i PPOŻ.

- Okresowo, zgromadzone odpady przekazywane będą do zagospodarowania uprawnionym podmiotom.

- Częstotliwość wywozu uzależniona będzie od ilości zebranych odpadów.

Zbieranie Odpadów

W tabeli poniżej przedstawiono rodzaje i szacowane masy odpadów jakie będą zbierane w PSZOK-u w okresie roku (Mg/rok), przyjęto 50% mas odpadów zbieranych na funkcjonującym obecnie PSZOK-u w Pile.

| Lp. | Kod odpadu | Opis | Maksymalne przewidywane masy magazynowanych odpadów okresie roku. Mg/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | 9 |
| 2 | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 3 |
| 3 | 15 01 07 | Opakowania ze szkła | 4 |
| 4 | 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone | 7 |
| 5 | 20 01 27* | Farby; tusze; farby drukarskie; kleje; lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne | 5 |
| 6 | 20 01 28 | Farby; tusze; farby drukarskie; kleje; lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27 | 5 |
| 7 | 16 01 03 | Zużyte opony | 33 |
| 8 | 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | 121 |
| 9 | 17 01 02 | Gruz ceglany | 20 |
| 10 | 17 01 03 | Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia | 15 |
| 11 | 17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu; gruzu ceglanego; odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 | 41 |
| 12 | 17 04 05 | Żelazo i stal | 3 |
| 13 | 17 06 04 | Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 | 4 |
| 14 | 17 09 04 | Zmieszane odpady z budowy; remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01; 17 09 02 i 17 09 03 | 9 |
| 15 | 20 01 11 | Tekstylia | 10 |
| 16 | 20 01 32 | Leki inne niż wymienione w 20 01 31 | 0,05 |
| 17 | 20 01 34 | Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 | 0,15 |
| 18 | 20 01 35* | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki | 25 |
| 19 | 20 01 36 | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 | 33 |
| 20 | 20 01 39 | Tworzywa sztuczne | 19 |
| 21 | 20 03 07 | Odpady wielkogabarytowe | 443 |
| 22 | 20 01 21* | Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć | 0,18 |
| 23 | 20 01 99 ex | Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (odpady z iniekcji, igły, strzykawki) | 0,03 |