# WYKAZ NARZĘDZI, WYPOSAŻENIA ZAKŁADU I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH*

na potwierdzenie spełniania warunku określonego w Rozdz. 4 ust. 3 pkt 4) lit. b) SWZ

| Lp. | NAZWA | WYMAGANA ILOŚĆ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA | ILOŚĆ W DYSPOZYCJI WYKONAWCY (w szt.) | PODSTAWA DYSPONOWANIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Samochód dostawczy o ładowności min. 0,9 t | 1 |  |  |
|  | Samochód specjalny do czyszczenia kanalizacji wyposażony w urządzenie ssąco-płuczące z pompą ciśnieniową o ciśnieniu roboczym minimum 175 bar przy wydajności wody minimum 340 l/min z możliwością prowadzenia prac w temperaturze do minus 7 st. C | 1 |  |  |
|  | Samochód z zestawem do inspekcji TV kanalizacji (głowica kamery obrotowa) w zakresie średnic fi 160 mm do fi 1500 mm z pomiarem spadków, | 1 |  |  |
|  | Wykrywacz pokryw nastudziennych | 1 |  |  |
|  | Urządzenia przystosowane do wycinania korzeni zarastających przewody kanalizacyjne w zakresie średnic fi 160 mm do fi 1500 mm, w tym: |  |  |  |
|  | - dysza rotacyjna | 1 |  |  |
|  | - dysza łańcuchowa | 1 |  |  |

Uwaga:

Wykaz przekazuje się w formie określonej w Rozdz. 7 SWZ.