Filtry do spirometru antywirusowy i antybakteryjny

Współpracujące ze spirometrem firmy MIR – Spirolab new

skuteczność ochrony w przypadku zanieczyszczenia krzyżowego  > 99,999

Efektywna przestrzeń martwa < 35 ml. Ustnik w kształcie półksiężyca by imitować naturalny kształt otwartych ust i  dzięki temu unikać przecieków na krawędzi. Blokada języka: przedłużenie utrzymuje język w dole, aby uniknąć wzrostu oporu podczas testów.

Filtry bez nosków (zatyczek/ klamerek nosowych)

Ilość 2400 sztuk