| Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymagania jakościowe | Oferowany produkt (producent i nr katalogowy) | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT % | Wartość brutto | Komórka org./uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do barwienia metodą Gramma 2 | Zestaw jest przeznaczony do barwienia bakterii i grzybów zgodnie z metodą Grama. Powinien zawierać: 1. roztwór szczawianu fioletu krystalicznego zawiera: fiolet krystaliczny -18g, denaturowany alkohol etylowy-200ml szczawian amonu -8g, woda demineralizowana 800ml. 2. Stabilizowany płyn Lugola- PVP zawiera: jod-13g, jodek potasu 20g, PVP(poliwinylo-pirolidon),100g woda demineralizowana 970 ml. 3. Odbarwiacz zawiera: denaturowany alkohol etylowy 500ml,aceton 500ml. 4. Roztwór safraniny zawiera: safranina 2,4g, denaturowany alkohol etylowy 100ml, woda demineralizowana 900ml. Certyfikat jakości. Termin ważności min 5 mies. od daty zakupu. |  | 1 | zestaw |  |  |  |  | CHZZ |
| 2. | Agar Agar-Clostridium difficile (CLO) | - Clostridium difficile z kału. Skład Pepton kazeinowy (wołowy) -13g -pepton mięsny(wołowy lub wieprzowy)- 5g - wyciąg sercowy (wołowy lub wieprzowy) - skrobia kukurydziana -1g, -chlorek sodu- 5g, - agar – 13.5g. -krew (barania)- 50ml, -cykloseryna- 0.100g, -cefoksytyna – 0.008g, -amfoterycyna B- 0.002g -oczyszczona woda 1l. Wymagane dokumenty: 1. zawierać certyfikat jakości. Termin ważności: min1 miesiąc od daty zakupu. |  | 4 | 1op-20szt. |  |  |  |  | CHZZ |
| 3. | Paski do oznaczenia wartości MIC metodą Etestów Erytro- mycyna 0,016-256 ug/ml. | Certyfikat jakości. Okres ważności min.1 rok od daty dostawy. Jedno opakowanie ma zawierać max. 30 szt. |  | 1 | 1op-30szt |  |  |  |  | CHZZ |
| 4. | Roztwór chlorku sodu NaCl 0,85% | Ampułki po 5 ml. Certyfikat jakości. Okres ważności min. 9mies. od daty dostawy |  | 1 | 1op-100 szt |  |  |  |  | CHZZ |
| 5. | Agar chrom ID C.difficile | Agar chromID C.difficile -podłoże chromogenne do wykrywania i identyfikacji C.difficile. Podłoże powinno zawierać substrat chromogenny oraz mieszaninę antybiotyków. Skład podłoża zawiera: - pepton mięsny(wieprzowy) 8g, -taurocholan wołowy 1g -ekstrakt drożdżowy 3.5g - chlorek sodu – 6.0g -mieszanina wybiórcza -0.27g - mieszanka substratów chromogennych 0,3g. -agar-13.0g - oczyszczona woda 1l. Wymagane dokumenty :1.certyfikat jakości. Okres ważności min. 1 mies. od daty zakupu. |  | 4 | 1op – 20płytek |  |  |  |  | CHZZ |
| 6. | Zestaw do kontroli densytometru -Densimat | Zestaw powinien zawierać : - 1ampułka 0 McF - 1 ampułka 0.5 McF - 1 ampułka 3 McF - 1 ampułka 6 McF - 1 ampułka> 7.5McF Okres ważności min.4 mies. od daty zakupu. |  | 1 | zestaw wzorców |  |  |  |  | CHZZ |

RAZEM WARTOŚĆ NETTO:

RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO: