PRZEWIDYWANE ZAPOTRZEBOWANIE od I do VIII 2026

Pakiet M11-Lateksy

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymagania jakościowe | Oferowany produkt (producent i nr katalogowy) | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT % | Wartość brutto | Komórka org./uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lateks Salmonella Zestaw wieloważny | Certyfikat jakości Okres ważności min.1 rok od daty dostawy Zestaw ma umożliwić wykonanie badań około 3600 próbek. Opakowanie ma zawierać odczynnik wieloważny grupy B-E i G w ilości 12 x 8 ml oraz 4 płytki szklane o wymiarach 60x90 mm (po 4x3=12 pól) wielokrotnego użycia oraz 500 szt. pałeczek mieszadełek. Buteleczki z odczynnikami mają być wyposażone w oszczędne dozowniki kropli o pojemności 25-27ul |  | 5 | 1op.=12x8ml |  |  |  |  | OL-CHZZ |
| 2. | Lateks Salmonella Zestaw podstawowy | Certyfikat jakości Okres ważności min.1 rok od daty dostawy Zestaw ma umożliwić wykonanie badań około1500 próbek wieloważnych oraz około 300 prób monowalentnych. Opakowanie ma zawierać odczynnik wieloważny grupy B-E i G w ilości 5 x 8 ml, odczynniki jednoważne grupy B,C1, C2, D, E i G (po 1 buteleczce po 8 ml każda); latek kontrolny 1x8ml, antygen kontrolny 1x4ml, oraz 4 płytki szklane o wymiarach 60x90 mm (po 4x3 = 12 pól) wielokrotnego użycia oraz 500 szt. pałeczek mieszadełek. Buteleczki z odczynnikami mają być wyposażone w oszczędne dozowniki kropli o pojemności 25-27ul) |  | 2 | 1op.= 5x8 ml 6x8 ml 1x8 ml 1x4 ml |  |  |  |  | OL-CHZZ |
| 3. | Zestaw „Lateks S. sonnei” | Certyfikat jakości Okres ważności min.1 rok od daty dostawy Odczynnik Shigella sonnei w ilości 5x8ml, lateks kontrolny 5x8ml, antygen kontrolny 1x4ml, 4 płytki szklane o wymiarach 60x90 mm (po 4x3 = 12 pól) wielokrotnego użycia oraz 500 szt. pałeczek mieszadełek. Zestaw ma umożliwić wykonanie około1500 badań. Buteleczki z odczynnikami mają być wyposażone w oszczędne dozowniki kropli o pojemności25-27ul |  | 1 | 1op. = 5x8ml 5x8ml 1x4ml |  |  |  |  | OL-CHZZ |
| 4. | Sh -Odczynnik diagnostyczny S.sonnei | Certyfikat jakości Okres ważności min.1 rok od daty dostawy Odczynnik diagnostyczny S.Sonnei w ilości 1x 8ml. Zestaw ma umożliwić wykonanie około 300 badań. Buteleczki z odczynnikami mają być wyposażone w oszczędne dozowniki kropli o pojemności25-27ul) |  | 50 | 1butelka= 8ml |  |  |  |  | OL-CHZZ |
| 5. | ShLk-Odczynnik „Lateks kontrolny S.sonnei” | Certyfikat jakości Okres ważności min.1 rok od daty dostawy . Odczynnik lateks kontrolny S.Sonnei w ilości 1x 8ml. Zestaw ma umożliwić wykonanie około 300 badań. Buteleczki z odczynnikami mają być wyposażone w oszczędne dozowniki kropli o pojemności25-27ul) |  | 1 | 1butelka= 8ml |  |  |  |  | OL-CHZZ |
| 6. | ShAk-Odczynnik”Antygen kontrolny S.Sonnei | Certyfikat jakości Okres ważności min.1 rok od daty dostawy . Odczynnik antygen kontrolny S.Sonnei w ilości 1x 4ml. Zestaw ma umożliwić wykonanie około160 badań. Buteleczki z odczynnikami mają być wyposażone w oszczędne dozowniki kropli o pojemności25-27ul) |  | 1 | 1 butelka= 4ml |  |  |  |  | OL-CHZZ |
| 7. | Lateks EPEC Opakowanie nr 1 | Certyfikat jakości Okres ważności min.1 rok od daty dostawy Zestaw ma umożliwić wykonanie około 500 oznaczeń. Opakowanie ma zawierać odczynniki wieloważne A, B, C i lateks kontrolny w ilości 3x5ml oraz 4 płytki szklane o wymiarach 60x90 mm (po 4x3 = 12 pól) wielokrotnego użycia oraz 250 szt. pałeczek mieszadełek. Buteleczki z odczynnikami mają być wyposażone w oszczędne dozowniki kropli o pojemności 25-27ul. |  | 3 | 1 op.= 3x5ml 4xpłytki |  |  |  |  | OL-CHZZ |
| 8. | Lateks EPEC Opakowanie nr 2 | Certyfikat jakości Okres ważności min.1 rok od daty dostawy Zestaw ma umożliwić wykonanie około 80 oznaczeń. Opakowanie ma zawierać odczynniki jednoważne (5x2ml) oraz antygen kontrolny(1ml). Buteleczki z odczynnikami mają być wyposażone w oszczędne dozowniki kropli o pojemności 25-27ul). |  | 1 | 1op.= 5x2ml 1x 1ml |  |  |  |  | OL-CHZZ |
| 9. | Lateks O26 | Certyfikat jakości . Okres ważności min.1 rok od daty dostawy .Buteleczka ma umożliwić wykonanie ok.80 oznaczeń. Buteleczki z odczynnikami mają być wyposażone w oszczędne dozowniki kropli o pojemności 25-27ul). |  | 1 | 2ml |  |  |  |  | OL-CHZZ |
| 10. | Lateks O55 | Certyfikat jakości . Okres ważności min.1 rok od daty dostawy .Buteleczka ma umożliwić wykonanie ok.80 oznaczeń. Buteleczki z odczynnikami mają być wyposażone w oszczędne dozowniki kropli o pojemności 25-27ul). |  | 1 | 2ml |  |  |  |  | OL-CHZZ |
| 11. | Lateks EPEC Opakowanie nr 3 | Zestaw ma umożliwić wykonanie około 80 oznaczeń. Opakowanie ma zawierać odczynniki jednoważne (6x2ml) oraz antygen kontrolny(1ml). Buteleczki z odczynnikami mają być wyposażone w oszczędne dozowniki kropli o pojemności 25-27ul). |  | 1 | 1op.= 6x2ml 1x 1ml |  |  |  |  | OL-CHZZ |
| 12. | Lateks EPEC Opakowanie nr4 | Certyfikat jakości Okres ważności min.1 rok od daty dostawy Zestaw ma umożliwić wykonanie około 80 oznaczeń. Opakowanie ma zawierać odczynniki jednoważne (3x2ml) oraz antygen kontrolny(1ml). Buteleczki z odczynnikami mają być wyposażone w oszczędne dozowniki kropli o pojemności 25-27ul). |  | 2 | 1op.= 3x2ml 1x 1ml |  |  |  |  | OL-CHZZ |
| 13. | Lateks O25 | Certyfikat jakości . Okres ważności min.1 rok od daty dostawy .Buteleczka ma umożliwić wykonanie ok.80 oznaczeń. Buteleczki z odczynnikami mają być wyposażone w oszczędne dozowniki kropli o pojemności 25-27ul). |  | 1 | 2ml |  |  |  |  | OL-CHZZ |
| 14. | Lateks O44 | Certyfikat jakości . Okres ważności min.1 rok od daty dostawy .Buteleczka ma umożliwić wykonanie ok.80 oznaczeń. Buteleczki z odczynnikami mają być wyposażone w oszczędne dozowniki kropli o pojemności 25-27ul). |  | 1 | 2ml |  |  |  |  | OL-CHZZ |
| 15. | Lateks O114 | Certyfikat jakości . Okres ważności min.1 rok od daty dostawy .Buteleczka ma umożliwić wykonanie ok.80 oznaczeń. Buteleczki z odczynnikami mają być wyposażone w oszczędne dozowniki kropli o pojemności 25-27ul). |  | 1 | 2ml |  |  |  |  | OL-CHZZ |
| 16. | Antygen C | Certyfikat jakości . Okres ważności min.1 rok od daty dostawy .Buteleczka ma umożliwić wykonanie ok.40 oznaczeń. Buteleczki z odczynnikami mają być wyposażone w oszczędne dozowniki kropli o pojemności 25-27ul). |  | 1 | 1ml |  |  |  |  | OL-CHZZ |
| 17. | Lateks Escherichia Coli O157 | Certyfikat jakości Okres ważności min.1 rok od daty dostawy . Opakowanie ma zawierać odczynnik lateksowy- 1 butelka (5ml),lateks kontrolny-1 butelka (5ml), antygen kontrolny – 1 butelka (1ml)Buteleczki z odczynnikami mają być wyposażone w oszcz.dozowniki kropli( o pojemności 25-ul.)Opakowanie ma wystarczać na 200 oznaczeń. |  | 3 | 1op. = 2x5ml 1x1ml |  |  |  |  | OL-CHZZ |
| 18. | Lateks Salmonella-Odczynnik jednoważny Grupy B | Certyfikat jakości Okres ważności min.1 rok od daty dostawy .Jedno opakowanie ma zawierać 8ml odczynnika i ma wystarczyć na wykonanie 300 oznaczeń. Buteleczki z odczynnikami mają być wyposażone w oszczędne dozowniki kropli o pojemności 25-27ul. |  | 1 | 8ml |  |  |  |  | OL-CHZZ |
| 19. | Lateks Salmonella-Odczynnik jednoważny Grupy C1 | Certyfikat jakości Okres ważności min.1 rok od daty dostawy .Jedno opakowanie ma zawierać 8ml odczynnika i ma wystarczyć na wykonanie 300 oznaczeń. Buteleczki z odczynnikami mają być wyposażone w oszczędne dozowniki kropli o pojemności 25-27ul. |  | 1 | 8ml |  |  |  |  | OL-CHZZ |
| 20. | Lateks Salmonella-Odczynnik jednoważny Grupy C2 | Certyfikat jakości Okres ważności min.1 rok od daty dostawy .Jedno opakowanie ma zawierać 8ml odczynnika i ma wystarczyć na wykonanie 300 oznaczeń. Buteleczki z odczynnikami mają być wyposażone w oszczędne dozowniki kropli o pojemności 25-27ul. |  | 1 | 8ml |  |  |  |  | OL-CHZZ |
| 21. | Lateks Salmonella-Odczynnik jednoważny Grupy D | Certyfikat jakości Okres ważności min.1 rok od daty dostawy .Jedno opakowanie ma zawierać 8ml odczynnika i ma wystarczyć na wykonanie 300 oznaczeń. Buteleczki z odczynnikami mają być wyposażone w oszczędne dozowniki kropli o pojemności 25-27ul. |  | 1 | 8ml |  |  |  |  | OL-CHZZ |
| 22. | Lateks Salmonella-Odczynnik jednoważny Grupy E | Certyfikat jakości Okres ważności min.1 rok od daty dostawy .Jedno opakowanie ma zawierać 8ml odczynnika i ma wystarczyć na wykonanie 300 oznaczeń. Buteleczki z odczynnikami mają być wyposażone w oszczędne dozowniki kropli o pojemności 25-27ul. |  | 1 | 8ml |  |  |  |  | OL-CHZZ |
| 23. | Lateks Salmonella-Odczynnik jednoważny Grupy G | Certyfikat jakości Okres ważności min.1 rok od daty dostawy .Jedno opakowanie ma zawierać 8ml odczynnika i ma wystarczyć na wykonanie 300 oznaczeń. Buteleczki z odczynnikami mają być wyposażone w oszczędne dozowniki kropli o pojemności 25-27ul. |  | 1 | 8ml |  |  |  |  | OL-CHZZ |
| 24. | Lateks kontrolny Salmonella | Certyfikat jakości Okres ważności min.1 rok od daty dostawy .Jedno opakowanie ma zawierać 8ml odczynnika i ma wystarczyć na wykonanie 300 oznaczeń. Buteleczki z odczynnikami mają być wyposażone w oszczędne dozowniki kropli o pojemności 25-27ul. |  | 1 | 8ml |  |  |  |  | OL-CHZZ |
| 25. | Antygen kontrolny Salmonella | Certyfikat jakości Okres ważności min.1 rok od daty dostawy .Jedno opakowanie ma zawierać 8ml odczynnika i ma wystarczyć na wykonanie 300 oznaczeń. Buteleczki z odczynnikami mają być wyposażone w oszczędne dozowniki kropli o pojemności 25-27ul. |  | 1 | 4ml |  |  |  |  | OL-CHZZ |

RAZEM WARTOŚĆ NETTO:

RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO: