| Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymagania jakościowe | Oferowany produkt (producent i nr katalogowy) | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT % | Wartość brutto | Komórka org./uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Krążki ONPG do wykrywania B-galaktozydazy | Okres ważności min 7mies. Jedno opakowanie ma zawierać 50 krążków . |  | 1 op. | 1op-50 krążków |  |  |  |  | OL-CHZZ |
| 2 | Campylobacter Blood-Free Selective Agar Base (Modified CCDA – Preston) | Skład w g/l: Bulion odżywczy No.2 – 25,0; Bakteriologiczny sproszkowany węgiel drzewny – 4,0; Hydrolizat kazeiny – 3,0; Dezoksyholan sodu – 1,0; Siarczan żelaza – 0,25; Pirogronian sodu – 0,25;Agar – 12,0 Certyfikat jakości. Okres ważności min. 3 lata od daty dostawy. |  | 4.op | 1op-500g |  |  |  |  | PP/CHZZ |
| 3. | Dodatek wybiórczy do Agaru CCDA | Skład fiolki zgodny z normą: PN – EN ISO 10272 – 1 Cefoperazon 16.0 mg Amfoterycyna B 5.0 mg Certyfikat kontroli jakości. Okres ważności min 1,5 roku od daty dostawy. |  | 8op. | 1op.-10fiolek |  |  |  |  | PP/CHZZ |
| 4. | System do wytwarzania atmosfery beztlenowej 2.5l | W postaci saszetek do umieszczania w specjalnych hermetycznych pojemnikach do inkubacji bakterii anaerobowych. Muszą wytwarzać atmosferę odpowiednią dla beztlenowców. Nie wymaga dodawania wody. Każda saszetka pakowana osobno, zawinięta dodatkowo w folię, do stosowania w pojemnikach 2,5litra. Okres ważności min. rok od daty dostawy. Wymagane dokumenty: certyfikat jakości. |  | 2 op. | 1op- 10szt. |  |  |  |  | CHZZ(0) + BŚ (2) |
| 5. | System do wytwarzania atmosfery beztlenowej do woreczków na 2 płytki Petriego | W postaci saszetek do umieszczania w woreczkach zamykanych zaciskiem. Muszą wytwarzać atmosferę odpowiednią dla beztlenowców. Nie wymaga dodawania wody. Każda saszetka pakowana osobno, zawinięta dodatkowo w folię. Okres ważności min. rok od daty dostawy. Wymagane dokumenty: certyfikat jakości. |  | 1 op | 1op-10szt |  |  |  |  | CHZZ(0) +BŚ (1) |
| 6. | System do wytwarzania atmosfery mikroaerofilnej dla pałeczek Campylobacter na 2.5l | W postaci saszetek do umieszczania w specjalnych, hermetycznych pojemnikach do inkubacji bakterii w warunkach mikroaerofilnych. Muszą wytwarzać atmosferę mikroaerofilną odpowiednią dla pałeczek Campylobacter. Nie wymaga dodawania wody. Każda saszetka pakowana osobno, zawinięta dodatkowo w folię, do stosowania w pojemnikach 2,5litra. Okres ważności min rok od daty dostawy. Wymagane dokumenty: certyfikat jakości. |  | 50 op. | 1op-10saszetek |  |  |  |  | OL-CHZZ |
| 7. | Columbia Agar z 5% krwią baranią | Podłoże gotowe do użycia. Pożywka musi zawierać specjalny pepton, w skład którego wchodzi: kwas nukleinowy, witaminy, związek węgla pochodzący z ekstraktu mięsnego, polipeptydy; skrobię, chlorek sodowy, agar, defibrynowana krew barania. Dokumenty: certyfikat jakości. Okres ważności min 1 miesiąc od daty dostawy. |  | 40 op. | 1op-10 płytek |  |  |  |  | OL-CHZZ. |
| 8. | Pożywka MH-F ( z krwią końską). Badanie wrażliwości na antybiotyki mikroorganizmów o wysokich wymaganiach odżywczych. zgodnie z wytycznymi EUCAST. | Podłoże gotowe do użycia. Pożywka musi zawierać: krew końską i 20mg/L NAD. dokumenty: certyfikat jakości. Okres ważności min 2-3 tyg. od daty dostawy. |  | 12 op. | 1op-10 płytek |  |  |  |  | OL-CHZZ. |
| 9. | Woreczki/torebki plastikowe do hodowli mO2 i anaerobowej na2 płytki. | Plastikowe woreczki umożliwiające inkubację bakterii w warunkach mikroaerofilnych, lub anaerobowych ( na 2 płytki Petriego). Jałowe, trwałe, łatwe w użytkowaniu. Okres ważności min 2 lata od daty dostawy. Certyfikat jakości. |  | 7 op. | 1op-20szt |  |  |  |  | OL-BŚ |
| 10. | Podłoże Legionella GVPC | gotowa do użycia pożywka agarowa na płytkach Petriego, do wykrywania bakterii z rodz. Legionella. Okres ważności min.1,5 m-ca od daty dostawy. Skład wg normy PN-EN ISO 11731. Kontrola jakości zgodna z aktualnym wydaniem normy PN-EN ISO 11133. Wymagany certyfikat kontroli jakości. |  | 200 op. | 1 op.-10 szt. |  |  |  |  | OL-BŚ |
| 11. | Podłoże Legionella BCYE z L-cysteiną | gotowa do użycia pożywka agarowa na płytkach Petriego, do wykr. bakterii z rodz. Legionella. Okres ważności min.2 m-ce od daty dostawy. Skład wg normy PN-EN ISO 11731. Kontrola jakości zgodna z aktualnym wydaniem normy PN-EN ISO 11133. Wymagany certyfikat kontroli jakości. |  | 70 op. | 1 op.-10 szt. |  |  |  |  | OL-BŚ |
| 12. | Podłoże Legionella BCYE bez cysteiny | gotowa do użycia pożywka agarowa na płytkach Petriego, do wykr. bakterii z rodz. Legionella. Okres ważności min.2 m-ce od daty dostawy. Skład wg normy PN-EN ISO 11731. Kontrola jakosci zgodna z aktualnym wydaniem normy PN-EN ISO 11133. Wymagany certyfikat kontroli jakości. |  | 40 op. | 1 op.-10 szt. |  |  |  |  | OL-BŚ |

RAZEM WARTOŚĆ NETTO:

RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO: