|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Wymagania jakościowe** | **Oferowany produkt (producent i nr katalogowy)** | **Ilość** | **Jednostka miary** | **Cena jednostkowa netto [PLN]** | **Wartość netto [PLN]** | **VAT %** | **Wartość brutto** | **Komórka org./uwagi** |
| 1. | Końcówki strzykawkowe do pipety Multipette M4 | Combitips advanced (dyspenser tips) z PP/PE 50ml pasujące do pipety Eppendorf Multipette M4 PCR clean, pakowane zbiorczo lub pojedynczo. |  | 100 | sztuka |  |  |  |  | OL-PP |
| 2. | Końcówki do pipet typ eppendorf | Końcówki do pipet automatycznych, jednorazowe, klasa economy  Pojemność do 200 µl, żółte, niesterylne  Końcówki muszą pasować do pipety automatycznej PETTE PLUS-V firmy Medlab, zapewnić prawidłową pracę pipety, przede wszystkim szczelność i dokładność pipetowania  Certyfikat do każdej partii  Wymagany termin przydatności minimum 2/3 okresu przydatności |  | 15 | opakowanie=  100 sztuk. |  |  |  |  | OL-CHZZ |
| 3. | Płytki Petriego | Płytki Petriego z polistyrenu z żeberkami, jałowe, o przekroju 90mm z certyfikatem |  | 24 000 | sztuka |  |  |  |  | OL-PP |
| 4. | Płytki Petriego | Płytki Petriego z polistyrenu z żeberkami, jałowe, o przekroju 120mm z certyfikatem |  | 400 | sztuka |  |  |  |  | OL-PP |
| 5. | Ezy | Ezy jednorazowe, sterylne z polistyrenu o pojemności 1 µl, długości około 190mm, płaskie miejsce uchwytu,  Wymagany certyfikat do każdej partii Wymagany termin przydatności minimum 2/3 okresu przydatności |  | 500 | opakowanie =20sztuk |  |  |  |  | BŚ (200)  CHZZ (300) |
| 6. | Ezy | Ezy jednorazowe, sterylne z polistyrenu o pojemności 10 µl, długości około 190mm, płaskie miejsce uchwytu,  Wymagany certyfikat do każdej partii Wymagany termin przydatności minimum 2/3 okresu przydatności. |  | 30 | opakowanie=  20 sztuk |  |  |  |  | OL-CHZZ |
| 7. | butelki do poboru wody | Kwadratowa butla HDPE do poboru wody, jednorazowa, sterylna z tiosiarczanem sodu o poj. 500 ml , wys. ok.15 cm skalowana, zakręcana na korek z plombą o przekroju min.35 mm z uszczelką wklęsłą, opatrzona etykietą, pakowane pojedynczo.  Okres ważności minimum 18miesięcy od daty dostawy |  | 1500 | sztuka |  |  |  |  | OL-BŚ |
| 8. | butelki do poboru wody | Kwadratowa butla HDPE do poboru wody, jednorazowa, sterylna z tiosiarczanem sodu o poj. 1000 ml , wys. ok.25 cm , zakręcana na korek z plombą o przekroju min.35 mm, opatrzona etykietą, pakowane pojedynczo.  Okres ważności minimum 24 miesiące od daty dostawy |  | 200 | sztuka |  |  |  |  | OL-BŚ |
| 9. | Pojeminiki na kał | Z łopatką i nakrętką (sterylny) wysokość 80mm,średnica denka 24mm,średnica nakrętki 28mm(lub25x80mm)  Okres ważności minimum 18miesięcy od daty dostawy |  | 200 | sztuka |  |  |  |  | OL-CHZZ |
| 10. | Probówki | Probówki z optycznie przejrzystego polistyrenu (PS)  o poj. 11 ml (ø 16 x100 mm) okrągłodenne, z korkiem z PE, pakowane zbiorczo, sterylne, z certyfikatem kontroli jakości. |  | 30 | opakowanie=  100 sztuk. |  |  |  |  | OL-PP |
| 11. | Probówki | Probówki z optycznie przejrzystego polistyrenu (PS)  o poj. Ok. 20 ml (ø16x 150 mm) okrągłodenne z korkiem z PE, sterylne, z certyfikatem kontroli jakości. |  | 3000 | sztuka |  |  |  |  | OL-PP |
| 12. | Probówki | Probówki z polipropylenu (PP) okrągłodenne 12 ml,  Ø16 x 100 mm, transparentne, autoklawowalne w temp. 1210C z certyfikatem kontroli jakości. |  | 100 | Opakowanie=  200sztuk |  |  |  |  | OL-PP |
| 13. | Probówki | Probówki z polipropylenu (PP) okrągłodenne 8 ml,  Ø13 x 100 mm, transparentne, autoklawowalne w temp. 1210C z certyfikatem kontroli jakości. |  | 70 | Opakowanie=  500sztuk |  |  |  |  | OL-PP |
| 14. | Korki celulozowe | Stosowane w mikrobiologii i hodowlach bakteryjnych, autoklawowalne do 200 st.C. Pasujące do probówek wymienionych w poz. 14. |  | 3 | Opakowanie= 1000 sztuk |  |  |  |  | OL-PP |
| 15. | Korki celulozowe | Stosowane w mikrobiologii i hodowlach bakteryjnych, autoklawowalne do 200 st.C. Pasujące do probówek wymienionych w pozycji 12.  Wymiary korka: górna średnica ok, 18mm, dolna średnica około 12-13 mm. |  | 1 | Opakowanie= 1000 sztuk |  |  |  |  | OL-PP |
| 16. | Probówka Durhama | Probówki z polipropylenu (PP) lub szklana, rozmiar 4-5 x 30mm. |  | 100 | sztuka |  |  |  |  | OL-PP |
| 17. | Kolba stożkowa | Kolba stożkowa z PP 100ml z nakrętką, autoklawowalna w temperaturze 121°C, średnica szyi 24 mm. |  | 12 | sztuka |  |  |  |  | OL-PP |

**RAZEM WARTOŚĆ NETTO:**

**RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO:**