PRZEWIDYWANE ZAPOTRZEBOWANIE od I do VIII 2026

Pakiet M4 - Testy do kontroli sterylizacji

| L.p | Przedmiot zamówienia | Wymagania jakościowe | Oferowany produkt (producent i nr katalogowy) | Ilość | Jednostka Miary | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT % | Wartość brutto [PLN] | Komórka org./uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Testy sterylizacji parowej PASKI BROWNE TST | Klasa 6 – testy emulacyjne, zmiany koloru w 121o C po 15 min/ 134o C po 5,3 min sterylizacji parowej ( tylko wówczas, gdy została osiągnięta wzajemna Zależność temperatury i czasu w parze nasyconej), deklaracja zgodności i certyfikat przy pierwszej dostawie Ważność min.24 miesiące |  | 1 | 1 op – 250 szt. |  |  |  |  | OL-PP |
| 2. | Testy sterylizacji gorącym, suchym powietrzem (PASKI) | Ciepło suche 160oC/120 min i 180oC/35 min deklaracja zgodności i certyfikat przy pierwszej dostawie. Ważność min.2 lata od daty dostawy. |  | 1 | 1 op – 250 szt. |  |  |  |  | OL-PP |
| 3. | Testy sterylizacji parowej TAS | Taśma z krepiny samoprzylepnej z barwnikami termowrażliwymi (zmiana koloru podczas sterylizacji w autoklawie w temp. 121oC; 134oC Certyfikat przy pierwszej dostawie. Ważność min.2 lata od daty dostawy. |  | 2 | 1 op – rolka 50 m |  |  |  |  | OL-PP |
| 4. | Testy sterylizacji gorącym, suchym powietrzem TGP | Taśma z krepiny samoprzylepnej z barwnikami termowrażliwymi do gorącego, suchego powietrza; ciepło suche 160oC Certyfikat przy pierwszej dostawie. Ważność min.2 lata od daty dostawy. |  | 1 | 1 op – rolka 50 m |  |  |  |  | OL-PP |

RAZEM WARTOŚĆ NETTO:

RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO: