| Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymagania jakościowe | Oferowany produkt (producent i nr katalogowy) | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT % | Wartość brutto | Komórka org./uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymazówki –podłoże transportowe Amies | Sterylne ( sterylizowane radiacyjnie) z tworzywa sztucznego z wacikiem wiskozowym w probówce z podłożem Amies, pakowane pojedynczo. Wymiary probówki ok. 13X165mm.Na każdej probówce etykieta do opisu w języku polskim lub angielskim. Na każdym jednostkowym opakowaniu instrukcja użytkowania w postaci graficznej. Przedłożyć wraz z ofertą dokument potwierdzający przeżywlaność drobnoustrojów do72h.Klasa IIa. Certyfikat jakości dla każdej serii. Termin ważności min. 15 mies. od daty zakupu. |  | 7000 | szt. |  |  |  |  | OL-CHZZ |
| 2. | Wymazówki –podłoże transportowe Amies z węglem | Sterylne ( sterylizowane radiacyjnie) z tworzywa sztucznego z wacikiem wiskozowym w probówce z podłożem Amies, pakowane pojedynczo. Wymiary probówki ok. 13X165mm.Na każdej probówce etykieta do opisu w języku polskim lub angielskim. Na każdym jednostkowym opakowaniu instrukcja użytkowania w postaci graficznej. Przedłożyć wraz z ofertą dokument potwierdzający przeżywalność drobnoustrojów do72h.Klasa IIa. Certyfikat jakości, termin ważności min. 15 mies. od daty zakupu. |  | 2000 | szt. |  |  |  |  | OL-CHZZ |
| 3. | Wymazówki –podłoże transportowe Cary -Blaira dla bakterii beztlenowych | Sterylne (sterylizowane radiacyjnie) z tworzywa sztucznego z wacikiem wiskozowym w probówce z podłożem pakowane pojedynczo. Wymiary probówki 13X165mm. wymazówki ok. 13.0-165mm, Certyfikat jakości, termin ważności min. 15 mies. od daty zakupu |  | 30 | Szt. |  |  |  |  | OL-CHZZ |
| 4. | Wymazówki | Sterylne, drewniane, z wacikiem bawełnianym , pakowane pojedynczo, długość 14.5-16.0 cm. Certyfikat jakości ,dla każdej serii termin ważności min. 2 lata od daty zakupu. |  | 200 | Szt. |  |  |  |  | OL-CHZZ |

RAZEM WARTOŚĆ NETTO:

RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO: