PRZEWIDYWANE ZAPOTRZEBOWANIE od I do VIII 2026

Pakiet M6 - Sporale

| L.p | Przedmiot zamówienia | Wymagania jakościowe | Oferowany produkt (producent i nr katalogowy) | Ilość | Jednostka Miary | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT % | Wartość brutto [PLN] | Komórka org./uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasek bibuły nasycony zawiesiną spor Geobacillus stearothermophilus w opakowaniu papierowo-foliowym | Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy Biologiczny wskaźnik kontroli procesu sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu. Certyfikat jakości. |  | 200 | 1op.= 10 wskaźników |  |  |  |  | OL-BSS |
| 2. | Pasek bibuły nasycony zawiesiną Bacillus subtilis w opakowaniu papierowym | Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy Biologiczny wskaźnik kontroli procesu sterylizacji gorącym suchym powietrzem Certyfikat jakości. |  | 4 | 1op.=40wskaźni-ków |  |  |  |  | OL-BSS |

RAZEM WARTOŚĆ NETTO:

RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO: