PRZEWIDYWANE ZAPOTRZEBOWANIE od I do VIII 2026

Pakiet M7 – Test kasetkowy

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymagania jakościowe | Oferowany produkt (producent i nr katalogowy) | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT % | Wartość brutto | Komórka org./uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Test kasetkowy immunoenzymatyczny do jednoczesnego wykrywania antygenu GDH oraz toksyn A/B Clostridium difficile. | Immunoenzymatyczny test kasetkowy, przeznaczony do jednoczesnego wykrywania antygenu GDH(dehydrogenaza glutaminianowa) oraz toksyn A / B Clostridium difficile w próbkach kału ludzkiego. Próbka dozowana tylko do jednej studzienki .Test bez potrzeby zamrażania materiału badanego do 72h. Zestaw zawierający wszystkie niezbędne odczynniki oraz materiały zużywalne do wykonania oznaczenia(kontrola dodatnia, ujemna, koniugat, skalowane pipetki). Wykrwalność: toksyna A :nie gorsza niż 0,7ng/ml toksyna B: nie gorsza niż 0,2 ng/ml GDH: nie gorsza niż 0,8ng/ml. Instrukcja wykonania w j. polskimi i angielskim zawierająca informacje o reakcjach krzyżowych i ograniczeniach testu w tym wpływie konsystencji kału. Reakcje krzyżowe dotyczące wirusów, bakterii, substancji interferujących i innych patogenów. Kasetka testowa posiadająca kontrolę wewnętrzną, sprawdzająca poprawność wykonania testu. Czułość i swoistość wyznaczona względem metody referencyjnej tj. tkankowej/ bakteryjnej. Certyfikat jakości. Termin ważności min. 6 mies. od daty zakupu. |  | 1 | 1opakowanie-25 testów |  |  |  |  | CHZZ. Metoda zwalidowana z użyciem tego testu. |

RAZEM WARTOŚĆ NETTO:

RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO: