PRZEWIDYWANE ZAPOTRZEBOWANIE od I do VIII 2026

Pakiet  M9 - surowice

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymagania jakościowe | Oferowany produkt (producent i nr katalogowy) | Ilość | Jedn. miary | Cena jednostko-wa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT % | Wartość brutto | Komórka org./uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Surowica Salmonella dla antygenu HM do aglutynacji szkiełkowej | Okres ważności min.1 rok od daty dostawy. Certyfikat jakości. Surowica konserwowana tiomersalem w ilości nie przekraczającej 0,01% Jedno opakowanie ma zawierać butelkę z max.5ml surowicy z zakraplaczem oraz ma wystarczyć na wykonanie 100 – 150 oznaczeń |  | 2 | 1 op = 5ml |  |  |  |  | OL-CHZZ |
| 2. | Surowica Salmonella dla antygenu OA do aglutynacji szkiełkowej | Okres ważności min.1 rok od daty dostawy. Certyfikat jakości. Surowica konserwowana tiomersalem w ilości nie przekraczającej 0,01% Jedno opakowanie ma zawierać butelkę z max.5ml surowicy z zakraplaczem oraz ma wystarczyć na wykonanie 100 – 150 oznaczeń |  | 1 | 1 op = 5ml |  |  |  |  | OL-CHZZ |
| 3. | Surowica Salmonella dla antygenu OC do aglutynacji szkiełkowej | Okres ważności min.1 rok od daty dostawy. Certyfikat jakości. Surowica konserwowana tiomersalem w ilości nie przekraczającej 0,01% Jedno opakowanie ma zawierać butelkę z max.5ml surowicy z zakraplaczem oraz ma wystarczyć na wykonanie min.100 – 150 oznaczeń |  | 1 | 1 op = 5ml |  |  |  |  | OL-CHZZ |
| 4. | Surowica Salmonella dla antygenu OD do aglutynacji szkiełkowej | Okres ważności min.1 rok od daty dostawy. Certyfikat jakości. Surowica konserwowana tiomersalem w ilości nie przekraczającej 0,01% |  | 2 | 1 op = 5ml |  |  |  |  | OL-CHZZ |
| 5 | Surowica Salmonella dla antygenu OE4/01,3,19 do aglutynacji szkiełkowej | Okres ważności min.1 rok od daty dostawy. Certyfikat jakości. Surowica konserwowana tiomersalem w ilości nie przekraczającej 0,01% Jedno opakowanie ma zawierać butelkę z max.5ml surowicy z zakraplaczem oraz ma wystarczyć na wykonanie min.100 – 150 oznaczeń |  | 1 | 1 op.= 3 ml |  |  |  |  | OL-CHZZ |
| 6. | Surowica Salmonella dla antygenu O4 do aglutynacji szkiełkowej | Okres ważności min.1 rok od daty dostawy. Certyfikat jakości. Surowica konserwowana tiomersalem w ilości nie przekraczającej 0,01% Jedno opakowanie ma zawierać butelkę z max.5ml surowicy z zakraplaczem oraz ma wystarczyć na wykonanie 100 – 150 oznaczeń. |  | 1 | 1 op = 5ml |  |  |  |  | OL-CHZZ |
| 7. | Surowica Salmonella dla antygenu O7 do aglutynacji szkiełkowej | Okres ważności min 1 rok od daty dostawy. Certyfikat jakości. Surowica konserwowana tiomersalem w ilości nie przekraczającej 0,01% Jedno opakowanie ma zawierać butelkę z max.5ml surowicy z zakraplaczem oraz ma wystarczyć na wykonanie 100 – 150 oznaczeń. |  | 1 | 1 op = 5ml |  |  |  |  | OL-CHZZ |
| 8. | Surowica Salmonella dla antygenu O8,20 do aglutynacji szkiełkowej | Okres ważności min 1 rok od daty dostawy. Certyfikat jakości. Surowica konserwowana tiomersalem w ilości nie przekraczającej 0,01% Jedno opakowanie ma zawierać butelkę z max.5ml surowicy z zakraplaczem oraz ma wystarczyć na wykonanie 100 – 150 oznaczeń. |  | 1 | 1 op = 5ml |  |  |  |  | OL-CHZZ |
| 9. | Surowica Salmonella dla antygenu O9 do aglutynacji szkiełkowej | Okres ważności min 1 rok od daty dostawy. Certyfikat jakości. Surowica konserwowana tiomersalem w ilości nie przekraczającej 0,01% Jedno opakowanie ma zawierać butelkę z max.5ml surowicy z zakraplaczem oraz ma wystarczyć na wykonanie 100 – 150 oznaczeń. |  | 2 | 1 op = 5ml |  |  |  |  | OL-CHZZ |
| 10. | Surowica Salmonella dla antygenu O46 do aglutynacji szkiełkowej | Okres ważności min 1 rok od daty dostawy. Certyfikat jakości. Surowica konserwowana tiomersalem w ilości nie przekraczającej 0,01% Jedno opakowanie ma zawierać butelkę z max.5ml surowicy z zakraplaczem oraz ma wystarczyć na wykonanie 100 – 150 oznaczeń. |  | 2 | 1 op = 5ml |  |  |  |  | OL-CHZZ |
| 11. | Surowica Salmonella dla antygenu Hb do aglutynacji szkiełkowej | Okres ważności min 1 rok od daty dostawy. Certyfikat jakości. Surowica konserwowana tiomersalem w ilości nie przekraczającej 0,01% Jedno opakowanie ma zawierać butelkę z max.5ml surowicy z zakraplaczem oraz ma wystarczyć na wykonanie 100 – 150 oznaczeń. |  | 1 | 1 op = 5ml |  |  |  |  | OL-CHZZ |
| 12. | Surowica Salmonella dla antygenu Heh do aglutynacji szkiełkowej | Okres ważności min 1 rok od daty dostawy. Certyfikat jakości. Surowica konserwowana tiomersalem w ilości nie przekraczającej 0,01% Jedno opakowanie ma zawierać butelkę z max.5ml surowicy z zakraplaczem oraz ma wystarczyć na wykonanie 100 – 150 oznaczeń. |  | 1 | 1 op = 5ml |  |  |  |  | OL-CHZZ |
| 13. | Surowica Salmonella dla antygenu Hfg do aglutynacji szkiełkowej | Okres ważności min 1 rok od daty dostawy. Certyfikat jakości. Surowica konserwowana tiomersalem w ilości nie przekraczającej 0,01% Jedno opakowanie ma zawierać butelkę z max.5ml surowicy z zakraplaczem oraz ma wystarczyć na wykonanie 100 – 150 oznaczeń |  | 1 | 1 op = 5ml |  |  |  |  | OL-CHZZ |
| 14. | Surowica Salmonella dla antygenu Hf do aglutynacji szkiełkowej | Okres ważności min. 1 rok od daty dostawy. Certyfikat jakości. Surowica konserwowana tiomersalem w ilości nie przekraczającej 0,01% Jedno opakowanie ma zawierać butelkę z max.5ml surowicy z zakraplaczem oraz ma wystarczyć na wykonanie 100 – 150 oznaczeń. |  | 1 | 1 op = 3ml |  |  |  |  | OL-CHZZ |
| 15. | Surowica Salmonella dla antygenu Hgm do aglutynacji szkiełkowej | Okres ważności min. 1 rok od daty dostawy. Certyfikat jakości. Surowica konserwowana tiomersalem w ilości nie przekraczającej 0,01% Jedno opakowanie ma zawierać butelkę z max.5ml surowicy z zakraplaczem oraz ma wystarczyć na wykonanie 100 – 150 oznaczeń. |  | 2 | 1op= 5ml |  |  |  |  | OL-CHZZ |
| 16. | Surowica Salmonella dla antygenu Hi do aglutynacji szkiełkowej | Okres ważności min. 1 rok od daty dostawy. Certyfikat jakośc.i Surowica konserwowana tiomersalem w ilości nie przekraczającej 0,01% Jedno opakowanie ma zawierać butelkę z max.5ml surowicy z zakraplaczem oraz ma wystarczyć na wykonanie 100 – 150 oznaczeń. |  | 2 | 1 op = 5ml |  |  |  |  | OL-CHZZ |
| 17. | Surowica Salmonella dla antygenu Hlv do aglutynacji szkiełkowej | Okres ważności min. 1 rok od daty dostawy. Certyfikat jakośc.i Surowica konserwowana tiomersalem w ilości nie przekraczającej 0,01% Jedno opakowanie ma zawierać butelkę z max.5ml surowicy z zakraplaczem oraz ma wystarczyć na wykonanie 100 – 150 oznaczeń |  | 1 | 1op.= 5ml |  |  |  |  | OL-CHZZ |
| 18. | Surowica Salmonella dla antygenu Hv do aglutynacji szkiełkowej | Okres ważności min. 1 rok od daty dostawy. Certyfikat jakośc.i Surowica konserwowana tiomersalem w ilości nie przekraczającej 0,01% Jedno opakowanie ma zawierać butelkę z max.5ml surowicy z zakraplaczem oraz ma wystarczyć na wykonanie 100 – 150 oznaczeń |  | 1 | 1op.= 3ml |  |  |  |  | OL-CHZZ |
| 19. | Surowica Salmonella dla antygenu Hm do aglutynacji szkiełkowej | Okres ważności min. 1 rok od daty dostawy. Certyfikat jakości. Surowica konserwowana tiomersalem w ilości nie przekraczającej 0,01% Jedno opakowanie ma zawierać butelkę z max.5ml surowicy z zakraplaczem oraz ma wystarczyć na wykonanie 100 – 150 oznaczeń. |  | 2 | 1 op = 5ml |  |  |  |  | OL-CHZZ |
| 20. | Surowica Salmonella dla antygenu Hp do aglutynacji szkiełkowej | Okres ważności min. 1 rok od daty dostawy. Certyfikat jakości. Surowica konserwowana tiomersalem w ilości nie przekraczającej 0,01% Jedno opakowanie ma zawierać butelkę z max.5ml surowicy z zakraplaczem oraz ma wystarczyć na wykonanie 100 – 150 oznaczeń. |  | 1 | 1 op = 3ml |  |  |  |  | OL-CHZZ |
| 21. | Surowica Salmonella dla antygenu Hr do aglutynacji szkiełkowej | Okres ważności min. 1 rok od daty dostawy Certyfikat jakości. Surowica konserwowana tiomersalem w ilości nie przekraczającej 0,01% Jedno opakowanie ma zawierać butelkę z max.5ml surowicy z zakraplaczem oraz ma wystarczyć na wykonanie 100 – 150 oznaczeń. |  | 1 | 1 op = 5ml |  |  |  |  | OL-CHZZ |
| 22. | Surowica Salmonella dla antygenu Hs do aglutynacji szkiełkowej | Okres ważności min. 1 rok od daty dostawy Certyfikat jakości. Surowica konserwowana tiomersalem w ilości nie przekraczającej 0,01% Jedno opakowanie ma zawierać butelkę z max.5ml surowicy z zakraplaczem oraz ma wystarczyć na wykonanie 100 – 150 oznaczeń. |  | 1 | 1 op = 3ml |  |  |  |  | OL-CHZZ |
| 23. | Surowica Surowica Salmonella dla antygenu Hu do aglutynacji szkiełkowej | Okres ważności min. 1 rok od daty dostawy. Certyfikat jakości. Surowica konserwowana tiomersalem w ilości nie przekraczającej 0,01% Jedno opakowanie ma zawierać butelkę z max.5ml surowicy z zakraplaczem oraz ma wystarczyć na wykonanie 100 – 150 oznaczeń. |  | 1 | 1 op = 3ml |  |  |  |  | OL-CHZZ |
| 24. | Surowica Salmonella dla antygenu Hw do aglutynacji szkiełkowej | Okres ważności min. 1 rok od daty dostawy. Certyfikat jakości. Surowica konserwowana tiomersalem w ilości nie przekraczającej 0,01% Jedno opakowanie ma zawierać butelkę z max.5ml surowicy z zakraplaczem oraz ma wystarczyć na wykonanie 100 – 150 oznaczeń. |  | 1 | 1 op = 3ml |  |  |  |  | OL-CHZZ |
| 25. | Surowica Salmonella dla antygenu Hv do aglutynacji szkiełkowej | Certyfikat jakości. Surowica konserwowana tiomersalem w ilości nie przekraczającej 0,01% Jedno opakowanie ma zawierać butelkę z max.5ml surowicy z zakraplaczem oraz ma wystarczyć na wykonanie 100 – 150 oznaczeń. |  | 1 | 1 op = 3ml |  |  |  |  | OL-CHZZ |
| 26. | Surowica Salmonella dla antygenu Hq do aglutynacji szkiełkowej | Okres ważności min. 1 rok od daty dostawy. Certyfikat jakości. Surowica konserwowana tiomersalem w ilości nie przekraczającej 0,01% Jedno opakowanie ma zawierać butelkę z max.5ml surowicy z zakraplaczem oraz ma wystarczyć na wykonanie 100 – 150 oznaczeń. |  | 1 | 1 op = 5ml |  |  |  |  | OL-CHZZ |
| 27. | Surowica Salmonella dla antygenu Hz do aglutynacji szkiełkowej | Okres ważności min. 1 rok od daty dostawy. Certyfikat jakości. Surowica konserwowana tiomersalem w ilości nie przekraczającej 0,01% Jedno opakowanie ma zawierać butelkę z max.5ml surowicy z zakraplaczem oraz ma wystarczyć na wykonanie 100 – 150 oznaczeń. |  | 1 | 1 op = 5ml |  |  |  |  | OL-CHZZ |
| 28. | Surowica Salmonella dla antygenu H2 do aglutynacji szkiełkowej | Okres ważności min. 1 rok od daty dostawy. Certyfikat jakości. Surowica konserwowana tiomersalem w ilości nie przekraczającej 0,01% Jedno opakowanie ma zawierać butelkę z max.5ml surowicy z zakraplaczem oraz ma wystarczyć na wykonanie 100 – 150 oznaczeń. |  | 2 | 1 op = 5ml |  |  |  |  | OL-CHZZ |
| 29. | Surowica Salmonella dla antygenu H6 do aglutynacji szkiełkowej | Okres ważności min. 1 rok od daty dostawy. Certyfikat jakości. Surowica konserwowana tiomersalem w ilości nie przekraczającej 0,01% Jedno opakowanie ma zawierać butelkę z max.5ml surowicy z zakraplaczem oraz ma wystarczyć na wykonanie 100 – 150 oznaczeń. |  | 1 | 1 op = 5ml |  |  |  |  | OL-CHZZ |
| 30. | Surowica Salmonella dla antygenu H7 do aglutynacji szkiełkowej | Okres ważności min. 1 rok od daty dostawy. Certyfikat jakości. Surowica konserwowana tiomersalem w ilości nie przekraczającej 0,01% Jedno opakowanie ma zawierać butelkę z max.5ml surowicy z zakraplaczem oraz ma wystarczyć na wykonanie 100 – 150 oznaczeń. |  | 1 | 1 op = 5ml |  |  |  |  | OL-CHZZ |

RAZEM WARTOŚĆ NETTO:

RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO: