## 1
Nazwa Wykonawcy: …....................................
ZP-381-39/2025
| Formularz asortymentowo- ilościowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik nr 3/1 do SWZ
Trokary
Część nr 1
Lp. | Nazwa międzynarodowa, postać, dawka, wielkość opakowania. | Jednostka miary | Ilość jednostek miary na 24 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka Vat (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa, dawka,postać,wielkość opakowania producent oferowanego asortymentu | Nr. katalogowy lub REF. | Klasa wyrobu medycznego
1 | Trokary jednorazowego użytku , sterylny,w komplecie z grotem śr.5 mm , dł 96 mm. Składa się z obturatora z końcówką bez ostrza, rozszerzajacą w stylu concord i kaniulą mocujacą. Obudowa trokara zawiera wewnętrzne uszczelnienie, aby zapobiec utracie pneumotrzewnej podczas używania instrumentów do wkładania lub wyjmowania przez kaniulę | szt. | 390
2 | Trokary jednorazowego użytku , sterylny,w komplecie z grotem śr.10 mm , dł 96 mm. Składa się z obturatora z końcówką bez ostrza, rozszerzajacą w stylu concord i kaniulą mocujacą. Obudowa trokara zawiera wewnętrzne uszczelnienie, aby zapobiec utracie pneumotrzewnej podczas używania instrumentów do wkładania lub wyjmowania przez kaniulę | szt. | 390
3 | Trokary jednorazowego użytku , sterylny,w komplecie z grotem śr.12 mm , dł 96 mm. Składa się z obturatora z końcówką bez ostrza, rozszerzajacą w stylu concord i kaniulą mocujacą. Obudowa trokara zawiera wewnętrzne uszczelnienie, aby zapobiec utracie pneumotrzewnej podczas używania instrumentów do wkładania lub wyjmowania przez kaniulę | szt. | 24
x | RAZEM | x | x |  |  |  |  | x
Dokument elektroniczny, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## 2
Nazwa Wykonawcy: …..........................
ZP-381-39/2025
| Formularz asortymentowo - ilościwo - cenowy | [6 empty] | Załącznik nr 3/2 do SWZ
Sprzęt endoskopowy
Część nr 2
Lp. | Nazwa międzynarodowa, postać, dawka, wielkość opakowania. | Jednostka miary | Ilość jednostek miary na 24 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka Vat (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa, dawka,postać,wielkość opakowania producent oferowanego asortymentu | Nr. katalogowy lub REF. | Klasa wyrobu medycznego
1 | Klipsownica jednorazowego użytku, z możłiwością otwarcia/zamknięcia klipsa przed jego uwolnieniem, rozwarcie klipsa 13 i 16 mm, kąt rozwarcie 135*, długość robocza narzędzia 230 cm, średnica cewnika 2,5 mm. | szt. | 240
2 | Kleszcze biopsyjne, jednorazowego użytku. Łyżeczki owalne z okienkiem, z kolcem. Śr. osłonki 2,3 mm. Dł. narzędzia 160 cm i 230 cm. Spiralna osłonka pokryta teflonem. Możliwość otwierania i zamykania łyżeczek bez względu na stopień podgięcia endoskopu. Min. śr. kanału roboczego 2,8 mm. | szt. | 5600
3 | Kleszcze biopsyjne, jednorazowego użytku. Łyżeczki typu aligator z kolcem. Śr. cewnika 2,2-2,3 mm. Dł. narzędzia 230 cm. Spiralny cewnik pokryty teflonem. Na opakowaniu min. 3 etykiety samoprzylepne z kodem. | szt. | 40
4 | Igła do ostrzykiwania, jednorazowego użytku, śr.ostrza igły 0,6 mm, dł. ostrza 5 mm, dł. narzędzia 220-230 cm, osłonka śr. 2,2-2,3 mm, mechanizm długopisowy zapobiegający niekontrolowanemu wysuwaniu i chowaniu się ostrza, obsługiwany jednym kciukiem. Osłonka teflonowa odporna na załamania, u wyjścia ostrza wzmocniona atraumatycznym metalowym kołnierzem. | szt. | 840
5 | Ustnik endoskopowy jednorazowego użytku, z gumką tekstylną, nie zawierający lateksu. | szt. | 4400
6 | Pętla do polipektomii, jednorazowego użytku, plecionka, pętla owalna, śr. pętli 10, 15, 25, 35 mm Śr. Osłonki 2,2-2,3 mm . Funkcja płynnej rotacji. Rękojeść skalowana co 5 mm. Dł. narzędzia 220-230 cm. | szt. | 500
7 | Pętla do polipektomii, jednorazowego użytku, z pojedynczego drutu, pętla owalna, śr. pętli 5-6 mm Śr. Osłonki 2,2-2,3 mm . Funkcja płynnej rotacji. Rękojeść skalowana co 5 mm. Dł. narzędzia 220-230 cm. | szt. | 100
8 | Zestaw szczotek czyszczących jednorazowych, w pojedynczym opakowaniu: a) Szczotka do czyszczenia kanałów roboczych, dwustronna, dł od 220- 230 cm, śr. główek 5 mm i 10 mm, b) Szczotka dwustronna do czyszczenia gniazd zaworów o długości 15- 16 mm , główki o śr. 5 mm oraz 11 mm | szt. | 100
9 | Szczotka czyszcząca jednorazowego użytku, dwustronna, dł. 220-230 cm, średnica główek 6-7 mm, zakończone po obu stronach kulką chroniącą kanał | szt. | 4000
10 | Zestaw do opaskowania żylaków przełyku, 5-6-gumkowe, wstępnie złożony (nić nawleczona na szpule rękojeści i przeciągnięta przez teflonowy cewnik, gotowa do wprowadzenia do kanału roboczego endoskopu), sygnalizacja zrzucenia pojedynczej gumki poprzez słyszalne kliknięcie, przedostatnia gumka w kolorze różniącym się od pozostałych, port Luer sztywno połączony z rękojeścią | szt. | 12
11 | Pułapka na polipy, zakładana na przewód ssaka, 4- komorowa, plastikowa, posiadająca 4 sitka oraz możliwość przepuszczania zasysanej zawartości do pojemnika ssaka z pominięciem sitek, obrotowe wieczko z dwiema rurkami; jedna rurka podłączona do zaworu ssącego endoskopu, druga do przewodu ssaka. | szt. | 200
12 | Chwytak do polipów, jednorazowego użytku, woreczek z otworem lub siatka do odprowadzenia płynu, rozpostarty na owalnej pętli o śr. 35 mm, bez lateksu, z funkcją płynnej rotacji. Dł. narzędzia 220-230 cm. Śr. Osłonki 2,3 -2,4 mm. Min. Śr. kanału roboczego 2,8 mm. | szt. | 6
13 | Chwytak do polipów, jednorazowego użytku, siatka rozpostarta na owalnej pętli 30 x 60 mm,, z funkcją płynnej rotacji. Dł. narzędzia 220-230 cm. Śr. Osłonki 2,2-2,3 mm. Min. Śr. kanału roboczego 2,8 mm. | szt. | 80
14 | Zawór biopsyjny do endoskopów Pentax, wielorazowego użytku | szt. | 5
15 | Zawór ssący do posiadanych przez Zamawiającego endoskopów Pentax, wielorazowego użytku | szt. | 2
16 | Dokument elektroniczny, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym | szt. | 2
17 | Przewód do pompy nożnej, jednodniowy, dł. 150 cm, średnica 3,2 mm, obustronnie zakończony łącznikiem Luer. | szt. | 200
18 | Żel endoskopowy na bazie wody, bez parabenów i konserwantów, tuba 142 g | szt. | 200
19 | Test ureazowy na Helicobacter pylori, metodą na mokro | szt. | 2600
20 | Węglowy marker endoskopowy, sterylny, ampułko-strzykawka 5 ml | szt. | 160
21 | Jednorazowe majtki do kolonoskopii. Rozmiar M/L oraz XL/XXL. | szt. | 3000
22 | Pętla do usuwania zmian płaskich w przewodzie pokarmowym, jednorazowego użytku, kształt rombu o wymiarach 14x27 mm, wykonana z płaskiego drutu zorientowanego horyzontalnie w części dalszej oraz wertykalnie w części bliższej pętli. Długość robocza 230 cm, średnica cewnika 2,4 mm | szt. | 3
23 | Chwytak 4-palczasty, jednorazowego użytku, długość robocza 230 cm, średnica cewnika 2,3 mm, ramiona zakończone tępo | szt. | 4
24 | Chwytak do polipów oraz ciał obcych, jednorazowego użytku, typu aligator z zębem szczura, obrotowy 360 stopni, długość robocza 230 cm, cewnik o śr. 2,3 mm. | szt. | 3
25 | Szczotka czyszcząca do bronchoskopów, jednorazowa, dwustronna, długość robocza 720 mm, śr, cewnika 1,45 mm, śr. główek 4 mm. | szt. | 20
26 | System do endoskopowego zamykania perforacji, przetok oraz krwawień w przewodzie pokarmowym. System z załadowanym klipsem zakładanym na końcówkę dystalną endoskopu. Klips w postaci sześcioramiennej gwiazdki z zębami skierowanymi do wnętrza okręgu, wykonany z nitinolu, cięgno biegnące poza kanałem roboczym endoskopu. Średnica zewnętrzna 16 i 19mm. Długość zestawu 177cm | szt. | 2
x | RAZEM | x | x | x | 0 | x | 0 | x
Dokument elektroniczny, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## 3
Nazwa Wykonawcy: …..................................
ZP-381-39/2025
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik nr 3/3 do SWZ
Cewniki do hemodializy (czasowe).
Część nr 3
Lp. | Nazwa międzynarodowa, postać, dawka, wielkość opakowania. | Jednostka miary | Ilość jednostek miary na 24 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka Vat (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa, dawka,postać,wielkość opakowania producent oferowanego asortymentu | Nr. katalogowy lub REF. | Klasa wyrobu medycznego
1 | Cewnik silikonowy o średnicy 11,5 Fr lub 13,5 Fr proste ramiona,końcówki cewnika z nadrukiem objętości, nieprzepuszczajace promieni RTG w zestawie do kaniulacji żył centralnych metodą Seldingera, z przelotowym mandrynem zamontowanym w kanale żylnym. Długość cewnika 15 cm, 20 cm, 24cm. W zestawie: cewnik z mandrynem przelotowym, igła, prowadnik, rozszerzacz, zakrętka Luer, opatrunek. | szt. | 100
x | RAZEM | x | x | x | 0 | x | 0 | x
Dokument elektroniczny, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## 4
Nazwa Wykonawcy: …..............................
ZP-381-39/2025
| Formularz asortymentowo - ilościwo - cenowy | [6 empty] | Załącznik nr 3/4 do SWZ
Sprzęt- worki stomijne
Część nr 4
Lp. | Nazwa międzynarodowa, postać, dawka, wielkość opakowania. | Jednostka miary | Ilość jednostek miary na 24 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka Vat (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa, dawka,postać,wielkość opakowania producent oferowanego asortymentu | Nr. katalogowy lub REF. | Klasa wyrobu medycznego
1 | płytka stomijna convex, dla stomii płaskiej i wklęsłej, z pierścieniem zatrzaskowym, płytka nie uciska na powłoki brzuszne, przylepiec hydrokoloidowy, pochłaniającą wilgoć i zabez-pieczającą przed podrażnieniami skóry, rozmiar pierścienia 60 mm z docięciem 15-43 mm . | szt. | 10
2 | worek ileostomijny, otwarty, przezroczysty, rozmiar 60 mm, kompatybilny z płytką w tym samym rozmiarze, z filtrem węglowym w kształcie półksiężyca, umieszczonym w górnej części worka, worek o symetrycznym kształcie, z miękkimi krawędziami, zbudowany z nie-przepuszczalnego materiału, ujście zamykane na rzep, zakończone elastycznym plastikiem ułatwiającym utrzymanie higieny, z możliwością schowania w kieszonkę . | szt. | 30
3 | Worek stomijny , dwuczęściowy, otwarty , przezroczysty , zamykany na rzep, pojemność 455 ml , rozmiar pierścienia 70 mm , filtr okrągły. | szt. | 60
4 | Płytka stomijna , z uszkami do paska , z elastycznym przylepcem dostosowujacym się do kształtów ciała, romiar 70/10-65 mm | szt. | 10
5 | Worek pooperacyjny jednoczęściowy niesterylny z okienkiem, rozmiar do cięcia 10-100 mm , przezroczysty, miękkie ujście do drenażu zamykane za pomocą kurka, możliwość podpięcia worka do zbiórki nocnej, skala pozwalajaca ocenić ilość wydzielanej tresci , pojemność 725 ml | szt. | 20
x | RAZEM | x | x | x | 0 | x | 0 | x
Dokument elektroniczny, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym