Załącznik nr 1 do SWZ

Nr sprawy: WIW.DG.272.18.2025

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Remont w Pracowni Badań Mikrobiologicznych**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot  zamówienia | Opis- parametry tech. | Podstawowa jednostka miary  (j.m.) | Ilość podstawowych  jednostek miar  (j. m.) | inne |
| 1. | Remont w Pracowni Badań Mikrobiologicznych | Remont w Pracowni Badań Mikrobiologicznych – dział żywności i pasz składający się z 4 pomieszczeń: 102; 103; 104 105  **Zakres prac:**   1. Zabezpieczenie mebli, urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz okien i podłóg przed uszkodzeniem 2. Przygotowanie powierzchni ścian, sufitów z usunięciem starej farby, ze szpachlowaniem rys, pęknięć oraz uzupełnieniem ubytków 3. Zagruntowanie powierzchni do malowania 4. Malowanie 2-krotne sufitu i ścian farbą lateksową:   - o słabym zapachu  - ze strukturą ograniczającą osiadanie i wnikanie kurzu;  - podatną na czyszczenie i odporną na środki dezynfekujące;  - posiadającą właściwości bakteriologiczne i grzybobójcze (wg PN-EN 13300);  -posiadającą klasę I odporności na szorowanie na mokro;  5. Wymiana lamp oświetleniowych (17szt.) na lampy oświetleniowe LED (oszczędne energetycznie, hermetycznie zamykane)  6. Wymiana osłony „plexi” oddzielającej boks wagowy od boksu posiewów (pom. 104)  7. Sprzątanie po malowaniu, wywóz i utylizacja odpadów powstałych po remoncie.  Wszystkie materiały potrzebne do wykonania remontu po stronie Wykonawcy.  Potwierdzenie wszystkich parametrów usługi na podstawie wizji lokalnej, w tym kolorystyka do uzgodnienia z zamawiającym przed rozpoczęciem prac. | 1 m2 | ok. 464,06 m2 | Protokół odbioru prac. |

**UWAGA: Lokalizacja usługi:** ZHW, Pracownia Badań Mikrobiologicznych, ul. Bohaterów Warszawy 4, 66-400 Gorzów Wlkp.