**Nr sprawy ZP/18/2025 Załącznik nr 2 do SWZ**

**Opis przedmiotu zamówienia**

1. **Część 1 - dostawy energii elektrycznej do budynku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa   
   i Krwiolecznictwa w Kielcach, ul. Jagiellońska 66. 25-734 Kielce:**
2. Prognozowany pobór energii elektrycznej w okresie 12 (dwanaście) miesięcy wynosi **435 000.**
3. Instalacja odbiorcza jest zakwalifikowana do grupy taryfowej C21.
4. Grupa przyłączeniowa – IV.
5. Współczynnik mocy tg φ = 0,4.
6. Napięcie znamionowe: 0,4 kV.
7. Moc przyłączeniowa – 170 kW.
8. Moc umowna 95 kW.
9. Numer licznika: 97725542.
10. Punkt poboru energii (PPE) – 590543560202167469.
11. Aktualnie dystrybucja i dostawy energii elektrycznej odbywają się na podstawie umowy kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji nr OS/31-4747/2024 z 12 kwietnia 2024 roku z Polską Grupą Energetyczną Obrót S.A. w Rzeszowie.
12. **Część 2 - dostawy energii elektrycznej do budynku Działu Kriobiologicznego (Bank Tkanek i Komórek), ul. Spacerowa 5, 26-026 Morawica:**
13. Prognozowany pobór energii elektrycznej w okresie 12 (dwunastu) miesięcy wynosi **99 000 kWh**.
14. Instalacja odbiorcza jest zakwalifikowana do grupy taryfowej C21.
15. Grupa przyłączeniowa – IV.
16. Napięcie znamionowe – 0,4 kV.
17. Moc przyłączeniowa – 200 kW.
18. Moc umowna 75kW.
19. Współczynnik mocy tg φ = 0,4.
20. Numer licznika 97725974.
21. Punkt poboru energii (PPE) – 590543560202167490.
22. Aktualnie dystrybucja i dostawy energii elektrycznej odbywają się na podstawie umowy kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji nr OS/31-4748/2024 z 12 kwietnia 2024 roku z Polską Grupą Energetyczną Obrót S.A. w Rzeszowie.
23. Pozostałe wymagania Zamawiającego dotyczące wszystkich części przedmiotu zamówienia:
24. Zamawiający informuje, że podane powyżej wielkości dostaw energii elektrycznej mają charakter jedynie orientacyjny służący porównaniu ofert i nie stanowią ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu takich właśnie wielkości.
25. Wykonawca zapewni świadczenie usługi bilansowania handlowego zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy.
26. Sprzedaż energii elektrycznej musi spełniać wymogi, standardy i parametry techniczne zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.