Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych

Stolik opatrunkowy (Mmob 05)

Producent:

Nr katalogowy:

Rok produkcji:

Razem sztuk : 1

| Lp. | Opis parametrów |
| --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |
| 1. | Stolik opatrunkowy ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) |
| 2. | Konstrukcja wykonana z profili 25x25x1,5 mm (+/- 10 mm) |
| 3. | Stolik z blatem prostym i półką montowaną na stałe, wykonane z blachy o grubości 1,2 mm |
| 4. | Odległość między blatem, a półką wynosi 445mm |
| 5. | Stolik wyposażony w zaokrąglony uchwyt do prowadzenia, wykonany z rurki fi 20x20 mm (+/- 10 mm) znajdujący się przy krótszym boku (umieszczony poziomo) |
| 6. | Wyrób na kółkach fi 100 mm (dwa z blokadą) (+/- 10 mm) montowanych na trzpieniu koła |
| 7. | W kółkach obudowa i piasta wykonane z polipropylenu, łożysko ślizgowe. Oponki wykonane z termoplastycznej gumy niebrudzącej podłoża. |
| 8. | Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego |
| 9. | Wymiary blatu (dłxszer) w mm: 1200x650 mm (+/- 10 mm) |
| 10. | Wymiary zewnętrzne (dłxszerxwys) w mm: 1315x720x880 mm (+/- 10 mm) |