Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych

Stolik typu Mayo duży do instrumentów chirurgicznych (Mmob 04)

Producent:

Nr katalogowy:

Rok produkcji:

Razem sztuk :1

| Lp. | Opis parametrów |
| --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |
|  | Stolik typu Mayo do instrumentów chirurgicznych. Stolik przewidziany do gromadzenia instrumentów chirurgicznych podczas zabiegów. |
|  | Podstawa oraz blat wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). |
|  | Regulacja wysokości realizowana za pomocą siłownika hydraulicznego. Siłownik wykonany z wysokiej jakości stali chromowanej. |
|  | Blat wykonany z blachy o grubości 1,5 mm |
|  | Górny blat zagłębiony na 10 mm, podnoszony przy pomocy nożnej pompy hydraulicznej, za pomocą jednej dźwigni |
|  | Podstawa w kształcie litery T z trzema pojedynczymi kółkami fi 80 mm (+/- 10 mm) montowane na trzpieniu koła |
|  | Wszystkie kółka wyposażone w blokadę. |
|  | Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża. |
|  | Górny blat obracany w poziomie o 360° |
|  | Dopuszczalne obciążenie min. 14 kg |
|  | Wymiary blatu: 850x600 mm |
|  | Krawędzie zaokrąglone, bezpieczne |
|  | Wymiary zewnętrzne (dłxszerxwys) w mm: 850x600x960/1370 mm (+/- 10 mm) |