Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych

Stół z półką (MM 09)

Producent:

Nr katalogowy:

Rok produkcji:

Razem sztuk :1

| Lp. | Opis parametrów |
| --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |
| 1. | Stół roboczy z blatem i półką. |
| 2. | Stół wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) |
| 3. | Stół wyposażony w jeden blat i półkę na wysokości 140 mm od posadzki. |
| 4. | Na tylnej ścianie blatu fartuch z blachy o wysokości 40 mm, pozostałe boki proste. |
| 5. | Stół na nóżkach o wysokości 140 mm, regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania stołu) |
| 6. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne |
| 7. | Nogi stołu wykonane z profila o przekroju min. 30*30 mm. |
| 7. | Wymiary zewnętrzne: 1715x600x850 mm (+/- 20 mm) |
| II. | Pozostałe warunki |
| 1. | Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (kopię stosownego atestu PZH dostarczyć na wezwanie Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia). |
| 2. | Certyfikat jakości EN ISO 9001 lub równoważny (kopię dokumentu dostarczyć na wezwanie Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia). |