Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych

Szafa dwuskrzydłowa, front przeszklony (MM 05)

Producent:

Nr katalogowy:

Rok produkcji:

Razem sztuk : 4

| Lp. | Opis parametrów |
| --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |
|  | Szafa dwudrzwiowa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) |
|  | Fronty malowane proszkowo na jeden z 10 kolorów palety RAL. Farba dodatkiem jonów srebra o właściwościach bakteriostatycznych. - kolor do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferenta. |
|  | Szafa z drzwiami przeszklonymi |
|  | Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyste |
|  | Drzwi szafy otwierane skrzydłowo |
|  | Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C |
|  | Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy) |
|  | Wewnątrz szafy znajduje się pięć półek czyli sześć przestrzeni. Jedna z półek wyposażona w wieszaki na cewniki na wysuwanych prowadnicach. |
|  | Półki regulowane, wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) |
|  | Szafa wyposażona w zamek |
|  | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne |
|  | Wymiary zewnętrzne: 1000x470x2000 mm (+/- 10 mm) |
| II. | Pozostałe warunki |
| 1. | Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (kopię stosownego atestu dostarczyć na wezwanie Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia) |
| 2. | Dokument z badania aktywności antybakteryjnej potwierdzający zastosowanie jonów srebra w technologii malowania proszkowego (kopię dostarczyć na wezwanie Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia) |
| 3. | Certyfikat jakości EN ISO 9001 lub równoważne (kopię dokumentów dostarczyć na wezwanie Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia) |